## 智慧工地
广昌保障房配套基础设施项目施工总承包-智慧工地系统采购 招标清单
序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 计量规则 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 不含税综合单价 | 增值税率 | 含税综合单价
一、实名制系统
1 | 实名制系统升级 | JCW-TCM-V1.0 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 台 | 4 |  | 13% |  | 0
2 | 监控4G卡 | 国标 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 2年 | 5 |  | 13% |  | 0
3 | 监控安装调试 | - | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 台 | 5 |  | 13% |  | 0
4 | 实名制4G卡 | 国标 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 2年 | 2 |  | 13% |  | 0
5 | 扬尘4G卡 | 国标 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 2年 | 1 |  | 13% |  | 0
6 | 对接平台接入费 |  | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 项 | 1 |  | 13% |  | 0
7 | 年度维护费 | 第一年免费，第二年开始收取费用。 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 年 | 1 |  | 13% |  | 0
二、地面监控系统
1 | 实名制4G路由器 | 国标 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 台 | 2 |  | 13% |  | 0
2 | 200W枪机（带插卡功能） | 大华/海康 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 台 | 5 |  | 13% |  | 0
3 | 环境监测系统 |  | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 台 | 1 |  | 13% |  | 0
4 | 8路录像主机 | 1、品牌：大华/海康 2、支持本地观看监控视频 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 台 | 1 |  | 13% |  | 0
5 | 6T硬盘 | 1、品牌：国标 2、支持本地观看监控视频 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 块 | 1 |  | 13% |  | 0
6 | 21.5显示屏 | 1、品牌：AOC 2、支持本地观看监控视频 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 台 | 1 |  | 13% |  | 0
7 | 5口poe交换机 | ipcom | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 台 | 1 |  | 13% |  | 0
8 | 网线 | 国标 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 米 | 150 |  | 13% |  | 0
9 | 电源线 | 国标 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 米 | 50 |  | 13% |  | 0
10 | 线管 | 国标 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 米 | 75 |  | 13% |  | 0
11 | 室外防水电箱 | 国标 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 个 | 1 |  | 13% |  | 0
12 | 辅材 | 胶水、扎带、标签标示、胶布、威亚、波纹管、胶塞、水晶头等安装辅材 | 按实际货到现场量，且验收合格计算 | 批 | 1 |  | 13% |  | 0
13 | 预留金 |  |  | 项 |  |  |  |  | 15000
14 | 总计（含13%增值税专用发票）
备注： 1、综合单价为含税货到工地价格，含运输、安装、2年维护等； 2、供货日期、供货品质严格按照甲方要求供应； 3、最后结算按实际发生量计算，施工过程中涉及数量必须及时进行签字确认； 4、清单数量为暂定数量，具体结算数量以现场实际签收数量为准。 5、以上系统均需完成与珠海市住建局安监平台对接。