## 清单编制说明
湾仔中学精装修专业分包（含水电）
序号 | 清单编制说明
一 | 清单编制范围及依据
1.1 | 工程概况：湾仔中学改造工程，工程内容主要包含教学楼1的架空层砌筑围蔽为4个房间及内外装修、室外固定雨棚及成品活动雨棚，4个教室的物品搬迁等。
1.2 | 项目承包方式：劳务分包□；专业分包R；其他□。
1.3 | 承包范围：湾仔中学改造工程涉及的全部施工内容，具体范围以甲方最终确定为准
1.4 | 清单编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录； （2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法； （3）建设工程设计文件； （4）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； （5）招标文件及其补充通知、答疑纪要； （6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案； （7）其他相关资料。
1.5 | 本工程量清单包括清单编制说明、工程量清单、报价综合单价分析表、甲供材料一览表、定额计价程序表、参考品牌一览表、安全文明施工措施费工作清单等，上述内容均构成合同不可分割的一部分。
1.6 | 清单未提及的工作内容应包含但不限于：相关规范、质量通病、招标文件、施工合同、图纸要求、现场施工条件、施工方式、配合及响应政府号召的相关工作。
二 | 清单综合单价构成及说明
2.1 | 清单综合单价包括完成一个约定计量单位的清单项目所需的人工费、材料费（甲供材料以外的所有材料费用）、施工机具使用费、保险费（施工人员团体意外伤害保险）、管理费、利润、其他费用（详见其他费用明细）、税金（按合同清单约定税率）、作为一个有经验的承包商对项目充分了解及对风险充分估计后所需承担的风险费用。
2.2 | 措施费用明细：安全文明施工费（其中安全措施费用不低于含税造价的 2% ）；夜间施工增加费；非夜间施工照明费；二次搬运；冬雨季施工增加费；地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费；已完工程及设备保护费、超高施工增加费、特殊工种培训费等。
2.3 | 其他费用明细：预算包干费、材料试验检验费（甲供材料以外的所有材料的试验检验费用）、配合费（包括甲乙双方配合及与甲方其他分包之间的配合费用）、材料保管费（包括移交给乙方施工的甲供材料）、合同约定工期内合理的赶工费用。
2.4 | 施工作业中若发生相关水电费，结算时扣除方式：①按照水电表按实扣除；②按照工程总价的 0.5% 扣除，不足100元按照扣除100元计算。
三 | 清单计价计量规则
3.1 | 本合同的工程量计算规则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准，未描述内容则参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录执行，如与本合同《工程量清单》中的工程量计量规则矛盾，则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准。
3.2 | 涉及到房屋建筑与装饰装修等工程的项目，按国家标准《房屋建筑与装饰工程计量规范》的相应项目执行；涉及到电气、给排水、消防等安装工程的项目，按照国家标准《通用安装工程计量规范》的相应项目执行；涉及到道路、室外给排水等工程的项目，按国家标准《市政工程计量规范》的相应项目执行。
3.3 | 本合同中以建筑面积为工程量计价的项目，为减少争议，均以项目规划许可证上载明的建筑面积为准，如需分割计算，则以《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013计算规则为准。
3.4 | 由于施工错误、质量问题等引起的返工等事项，工作量不予计量。
3.5 | 同样工作内容的清单，清单综合单价有高低时，按照综合单价低的原则结算。
3.6 | 结算按实际发生的有效工程量计算，工程量必须由甲方签字确认。
四 | 清单材料管理
4.1 | 除甲方提供的材料设备外，一切与乙方承包范围相关的材料均由乙方负责采购或租赁，其有关费用已包括在清单综合单价内。甲方提供的材料详见《甲供材料一览表》。
4.2 | 由乙方负责采购或租赁的材料设备由乙方按要求负责送检，相应检验费用已包含在清单综合单价中。由乙方负责采购或租赁的材料设备须符合甲方的品牌、品质要求，进场使用前须按甲方要求，接收检查，并提供材料设备相应的合格证明材料。
五 | 增值税说明
5.1 | 本工程需开具增值税专用发票，税率 9 %，城建税、教育附加税等其他税费均已在价税分离中不含税部分综合考虑。若后期国家或地区增值税税率发生调整，则保持不含税综合单价不变，税金按政策进行相应调整（无论调增还是调减）。
六 | 其他说明
6.1 | 报价前或签订本合同前，承包人已详细阅读并了解本说明、勘探报告、地下管线、施工用电、临时设施、现场情况等资料及项目所在地的政策环境和市场环境，并自行至工地现场踏勘，承包人因不了解上述资料或现场而提出的索赔将不予受理。
6.2 | 投标人投标时除提供投标报价单外，还须提供报价组成文件作为标书的一部分，一般情况下需提供易达计价文件，如无法使用易达软件计价的情况，按《分包报价综合单价分析表》样表提供组价文件。
6.3 | 本项目不接受不平衡报价,投标单位参与回标视为接受招标方在保持投标总价不变的情况下对各综合单价进行调整。
6.4 | 投标单位投标前应仔细进行现场勘察，因本项目为修缮类项目，位置特殊，投标人需要考虑本项目材料进场通道等可能导致的道路损坏等一切可能发生的修补费用或者现场保护费用，该费用不单独列项，含在各项综合单价中，结算不再单独计取。
6.5 | 投标人所报各项综合单价包含全部脚手架、水马围蔽等措施费用，结算不再单独计取。

## 汇总表
汇总表
工程名称： | 湾仔中学精装修专业分包（含水电）
序号 | 名称 | 金额 | 备注
一 | 建安工程 | 25729.67
1 | 土建工程 | 25729.67
2 | 安装工程 | 0
二 | 暂列金 | 50000
| 合计 | 529932.82

## 工程量清单-土建
工程量清单明细表-湾仔中学精装修专业分包（含水电）-土建
工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 现场照片 | 计量规则 | 甲供材料 | 单位 | 工程量 （暂定）A | 招标预算价 | [6 empty] | 含税合价E=A*D | 备注
[8 empty] | 不含税综合单价B=B1+B2+B3+B4 | 人工B1 | 主材B2 | 损耗辅 材机械B3 | 管理费 利润等B4 | 增值税率C | 含税综合单价D=B*(1+C)
一、拆除工程
1 | 铲除柱面瓷砖面、抹灰至基层 | 1、铲除柱面瓷砖面、抹灰至基层（交界位置采用切割） 2、垃圾外运及消纳，运距投标单位自行考虑 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 20.52 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
2 | 铲除天棚油漆腻子至基层 | 1、铲除架空层天花（梁底、两侧、板底等）油漆至基层 2、垃圾外运及消纳，运距投标单位自行考虑 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 319.78 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
3 | 铲除地面石材面层及结合层5cm厚 | 化学实验室地面及舞蹈室旁边的架空层需要开挖的沟槽面层： 1、铲除地面石材面层及结合层5cm厚 2、垃圾外运及消纳，运距投标单位自行考虑 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 92.22 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
二、砌体工程
4 | 200mm厚外墙 | 1、200mm厚砌筑蒸压加气混凝土砌块外墙 2、含图纸要求的砌筑砂浆 3、含砌体拉结筋、砌体与砼柱连接处的植筋、构造柱天地接触面的植筋 4、含脚手架等措施费 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m3 | 33.83 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
5 | 200mm厚内墙 | 1、200mm厚砌筑蒸压加气混凝土砌块内墙 2、含图纸要求的砌筑砂浆 3、含砌体拉结筋、砌体与砼柱连接处的植筋 4、含脚手架等措施费 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m3 | 6.21 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
三、混凝土及钢筋砼工程
6 | C25构造柱 | 构造柱C25砼（费用仅包含砼，钢筋及模板另计） 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m3 | 0.96 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
7 | C25圈梁、过梁 | 圈梁、过梁C25砼（费用仅包含砼，钢筋及模板另计） 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m3 | 0.06 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
8 | 钢筋 | 构造柱、圈梁、过梁的钢筋，综合考虑钢筋型号规格 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | t | 0.12 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
四、门窗工程
9 | 成品实木门 | 成品实木门制作及安装，含门锁、合页等五金配件，含油漆、门边塞缝等一切工序及内容 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 18.04 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
10 | 铝合金推拉窗 | 1、70系列铝合金推拉窗，铝合窗型材主料壁厚外窗1.8mm,6LOW-E+12+6中空玻璃 2、氟碳喷涂三涂 3、含五金件、窗边塞缝、打胶、防水等图纸要求及现场施工要求的一切内容 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 57.42 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
五、楼地面装饰
11 | 地面回填素砼C15素砼100mm厚 | 地面回填素砼C15素砼100mm厚 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 227.02 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
12 | 讲台地面C15素砼素砼200mm厚 | 讲台地面C15素砼素砼200mm厚 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 13.02 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
13 | 地面回填素砼C15素砼50mm厚 | 地面回填素砼C15素砼50mm厚 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 92.13 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
14 | 走廊、物理实验室、化学实验室、准备室： 楼2:防滑地砖楼面(无防水，燃烧性能 A级) | 1、8-10厚防滑地砖铺实拍平，白水泥（或填缝剂）擦缝 2、瓷砖胶粘贴 3、20厚M20水泥砂浆保护层（侧墙保护层为粘钉挂网抹面，10厚 M15水泥砂浆，与墙面找平层接平） 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 240.04 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
15 | 排水管1-1大样面层： 8-10厚防滑地砖 | 1、8-10厚防滑地砖铺实拍平，白水泥（或填缝剂）擦缝 2、瓷砖胶粘贴 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒水泥浆 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 11.4 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
16 | 音乐舞蹈室： 楼4:PVC塑胶运动地板(燃烧性能 B1级) | 1、原木地板表面清扫干净 2、4厚PVC塑胶运动地板卷材，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 82.93 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
17 | 二层多媒体电教室： 楼6:防静电架空地板楼面 | 1、160高成品防静电架空地板，面层35厚600X600全钢防静电地板。（含收口封板） 2、原有楼板面清理千净 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 100.26 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
六、墙柱面工程
18 | 首层新增教室、准备室的外围结构外侧： 外2:普通外墙涂料 | 1、无机外墙涂料(质感涂料,颜色与原外墙涂料颜色一致) 2、5厚M15聚合物水泥防水砂浆 3、15厚M15水泥抗裂防水砂浆找平(内掺杜拉纤维0.9kg/m3)分两次抹平,每次厚度7~8mm 4、满挂热镀锌钢丝网,网宽每边不小于250:0.9网孔12.7x12.7,用8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距<500。 5、墙面均满刷界面处理剂一道 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 176.64 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
19 | 首层新增教室、准备室的外围结构内侧： 内2:内墙涂料墙面(燃烧性能A级) | 1、无机内墙涂料一底两面 2、内墙耐水腻子三道 3、15厚M5混合砂浆,分两遍压实抹平 4、原有墙体,清理墙面至基层,柱空鼓、开裂、发霉处修补,刷专用界面剂一道,所有内墙抹平层前满挂热镀锌钢丝网,网宽每边不小于250:0.9网孔12.7x12.7,用8锚栓与结构墙体锚固,锚栓双向中距<500.) 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 238.74 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
七、天棚工程
20 | 棚2:内墙涂料顶棚(燃烧性能 A级) | 1、满刷界面处理剂一道 2、1.0mm厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料防潮层 3、刮内墙耐水腻子两道（厚度 2~3厚） 4、内墙无机防霉涂料一底两面 （燃烧性能等级不得低于 A级） 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 319.78 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
八、雨棚
21 | 8厚亚克力透光板雨棚 | 1、8厚亚克力透光板 2、GL1钢结构，B150*100*3.2,Q235B 3、有钢构件制作前需彻底除锈,除锈等级达Sa2.5级,除锈完成后,钢构件表面做热浸镀锌处理,热浸镀锌量大于等于600g/m,厚度大于等于80um，刷镀锌专用底漆二道,每道漆膜厚度35um，底漆充分干燥后,才容许次层涂装(颜色按设计)。 3、包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 20.28 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
九、其他
22 | 搁置柜800*450*3500 | 搁置柜800*450*3500，含轻质砖砌筑100mm厚、C20预制钢筋砼板、抹灰、瓷砖胶粘贴釉面砖等图纸要求及满足现场施工的全部内容 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | 个 | 1 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
23 | 防蚊虫网 | 铝合金防蚊虫网（500mm直径圆孔） 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | 按洞口面积计算 | / | m2 | 0.79 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
搬迁及安装
28 | 窗帘拆卸及安装（利旧） | 拆除原有的窗帘及导轨，重新安装，窗帘高度等信息根据现场情况综合考虑 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | 按重新安装的导轨长度计算 | / | m | 15.12 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
29 | 空调拆除及安装（利旧） | 空调保护拆除及安装，综合考虑原有空调制冷量及室内机的大小（4p以内），费用包含必要的因可能出现的铜管损耗及保温管损耗的补充 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | 台 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
30 | 物理实验室搬迁及安装 | 物理实验室搬迁及安装（原物品位于隔壁楼栋1楼，搬迁至本次施工楼栋1楼） 1、主要包含老师讲台及黑板、学生试验台（长1.2m，宽0.6米）28套、护目灯、弱电机柜、摄像头、广播等本实验室需要搬迁的全部内容，具体内容及运距以现场为准 2、含拆除费、搬迁费、安装费及可能出现的接水接电调试等全部费用 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | 总价包干 | / | 项 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
31 | 化学实验室搬迁及安装 | 化学实验室搬迁及安装（原物品位于隔壁楼栋3楼，搬迁至本次施工楼栋1楼） 1、主要包含老师讲台及黑板、学生试验台（长2.9m，宽0.6米）28套、水槽14套、护目灯、弱电机柜、摄像头、广播等本实验室需要搬迁的全部内容，具体内容及运距以现场为准 2、含拆除费、搬迁费、安装费及可能出现的接水接电调试等全部费用 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | 总价包干 | / | 项 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
32 | 音乐室搬迁及安装 | 音乐室搬迁及安装（原物品位于隔壁楼栋5楼，搬迁至本次施工楼栋1楼） 1、主要包含老师讲台及黑板、学生坐凳、投影仪、音响设备、音乐教学设施（钢琴、电钢琴等）、条形照明灯、广播等本实验室需要搬迁的全部内容，具体内容及运距以现场为准 2、含拆除费、搬迁费、安装费及可能出现的接水接电调试等全部费用 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | 总价包干 | / | 项 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
33 | 电脑室搬迁及安装 | 电脑室搬迁及安装（原物品位于隔壁楼栋4楼，搬迁至本次施工楼栋2楼） 1、主要包含老师讲台及黑板、电脑53台、电脑桌28套、弱电机柜、摄像头、广播、窗帘（利旧）等本实验室需要搬迁的全部内容，具体内容及运距以现场为准 2、含拆除费、搬迁费、安装费及可能出现的接水接电调试等全部费用 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | 总价包干 | / | 项 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
34 | 原有树池拆除及垃圾外运 | 1、原有树池拆除 2、垃圾外运及消纳，运距投标单位自行考虑 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | 个 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
35 | 原有花池拆除及垃圾外运 | 1、原有花池拆除 2、垃圾外运及消纳，运距投标单位自行考虑 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | 个 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
36 | 空调拆除 | 准备室旁首层花池旁的空调拆除，放置至学校指定地点 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | 台 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
37 | 直引水机迁移及安装 | 直引水机迁移及安装 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | 个 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
38 | 洗手盆迁移及安装 | 洗手盆迁移及安装 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | 个 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
措施项 | [11 empty] | 0
39 | 构造柱模板 | 构造柱模板制作及安装 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 15.36 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
40 | 圈过梁模板 | 圈过梁模板制作及安装 包含但不限于图纸、技术规范及现场施工需要的一切内容 |  | / | / | m2 | 5.78 | 0 |  |  |  | 0 | 9% | 0 | 0
暂估价
| 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价，投标报价按招标方提供的暂定价报价，结算按现场确定的型号规格进行定价 1、水槽购置安装（含支架、水龙头、角阀、金属软管、下水管等全部配件） 2、舞蹈镜子制安 3、窗帘制作及安装（新购置） 4、可伸缩成品雨棚带顶布 |  | / | / | 项 | 1 | [7 empty] | 25729.67
| 合计 | [13 empty] | 25729.67

## 工程量清单-安装
工程量清单明细表-湾仔中学精装修专业分包（含水电）-安装
工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材料 | 单位 | 工程量 （暂定） | 招标预算价 | [6 empty] | 含税合价E=A*D | 备注
[7 empty] | 不含税综合单价B=B1+B2+B3+B4 | 人工B1 | 主材B2 | 损耗辅 材机械B3 | 管理费 利润等B4 | 增值税率C | 含税综合单价D=B*(1+C)
一、电气工程
强电工程
桥架、配管及配线
1 | 配电箱 ALW | 1、名称:配电箱 2、规格:ALW 3、安装方式:挂墙安装 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
2 | 配电箱 ALH | 1、名称:配电箱 2、规格:ALH 3、安装方式:挂墙安装 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
3 | 配电箱 ALY | 1、名称:配电箱 2、规格:ALY 3、安装方式:挂墙安装 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
4 | 配电箱 ALD | 1、名称:配电箱 2、规格:ALD 3、安装方式:挂墙安装 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
5 | 讲台教师电源控制盒 | 1、名称:讲台教师电源控制盒 2、安装方式:挂墙安装 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 台 | 2 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
6 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:5x16mm2 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管道敷设 6、电压等级(KV):1kV 7、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 30.12 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
7 | 电力电缆 WDZB-YJY-5x10mm2 | 1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:5x10mm2 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 6、电压等级(KV):1kV 7、其他:压铜接线端子，综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 85.09 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
8 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:WDZB-YJY 3、规格:3x10mm2 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管道敷设 6、电压等级(KV):1kV 7、其他:压铜接线端子，综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 34.66 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
9 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆终端头 2、型号:WDZC-YJY 3、规格:5*16 4、安装部位:室内 5、电压等级(kv):1kV 6、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 2 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
10 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:WDZC-BYJ 3、规格:2.5mm2 4、材质:铜芯 5、配线部位:室内 6、接地要求:压铜接线端子，符合设计及施工规范要求 7、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 807.63 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
11 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:WDZC-BYJ 3、规格:4mm2 4、材质:铜芯 5、配线部位:室内 6、接地要求:压铜接线端子，符合设计及施工规范要求 7、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 1176.53 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
12 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:WDZC-BYJ 3、规格:6mm2 4、材质:铜芯 5、配线部位:室内 6、接地要求:压铜接线端子，符合设计及施工规范要求 7、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 50.58 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
13 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 273.66 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
14 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC25 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 63.8 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
15 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC32 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 6.34 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
16 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌电线管 3、规格:JDG25 4、配置形式:明敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 67.2 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
17 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌电线管 3、规格:JDG20 4、配置形式:明敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 182.35 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
18 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:JDG32 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 50.81 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
19 | 二三孔安全型插座 | 1、名称:二三孔安全型插座 2、安装方式:暗装 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 135 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
20 | 空调插座 | 1、名称:挂机空调插座 2、安装方式:暗装 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 6 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
21 | 安全型二、三控地面插座 | 1、名称:安全型二、三控地面插座 2、安装方式:暗装 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 2 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
22 | 安全型三相四孔插座 | 1、名称:安全型三相四孔插座 2、安装方式:暗装 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 1 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
23 | 教育专用防眩光护眼格栅网格LED灯具拆除及利旧安装 | 1、名称:教育专用防眩光护眼格栅网格LED灯具拆除及利旧安装 2、型号:1X45W，4500Lm，无频闪，蓝光等级RGO 3、安装方式:吊杆安装 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 套 | 36 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
24 | LED黑板灯拆除及利旧安装 | 1、名称:LED黑板灯拆除及利旧安装 2、型号:1X38W，3500Lm，无频闪，蓝光等级RGO 3、安装方式:吊杆安装 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 套 | 9 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
25 | LED灯 | 1、名称:LED灯 2、型号:30W,300lx,4000K 3、安装方式:吊杆安装 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 套 | 4 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
26 | 壁式换气扇 | 1、名称:壁式换气扇 2、规格：HQS-400(出口带防商罩+防虫网）风量:400m3/h;攻率:35W:220V:49dB 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 台 | 4 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
27 | 照明开关 | 1、名称:照明开关 2、材质:塑料 3、安装方式:暗装 4、开关位数:一位开关 5、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 1 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
28 | 照明开关 | 1、名称:照明开关 2、材质:塑料 3、安装方式:暗装 4、开关位数:二位开关 5、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 3 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
29 | 照明开关 | 1、名称:照明开关 2、材质:塑料 3、安装方式:暗装 4、开关位数:三位开关 5、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 3 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
30 | 接线盒 | 1、名称:开关插座盒 2、安装形式:暗装 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 144 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
31 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、安装形式:暗装 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 45 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
32 | 凿(压)槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 461.81 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
33 | 地面强电金属线槽 | 1、名称:地面强电金属线槽 2、厚度、规格:100*100*1.2 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 26.86 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
34 | 强电金属线槽 | 1、名称:强电金属线槽 2、规格:100*50*1.2 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 51.09 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
35 | 桥架支架 | 1、桥架支架 2、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | kg | 52.18 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
防雷接地
36 | 局部等电位联结端子板LEB | 1、名称：局部等电位联结端子板LEB 2、详见图纸设计说明 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 块 | 1 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
37 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、作法：采用30x3紫铜带 3、详见图纸设计说明 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 42.5 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
38 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、作法：采用100x0.3mm铜箔 3、详见图纸设计说明 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 287.27 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
39 | 绝缘端子 | 1、名称：绝缘端子 2、详见图纸设计说明 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 53 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
40 | 接地母线 | 1、名称：热镀锌扁钢 2、作法：采用25*4热镀锌扁钢 3、详见图纸设计说明 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 1 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
二、弱电工程
41 | 弱电热镀锌线槽 | 1、名称:弱电热镀锌线槽 2、厚度、规格：100*100*1.5 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 53.4 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
42 | 弱电热镀锌线槽 | 1、名称:弱电热镀锌线槽 2、厚度、规格：150*50*1.5，地面切槽敷设,采用200*2.0不锈钢盖板 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 25 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
43 | 半球型摄像机拆除及利旧安装 | 1、名称:半球型摄像机拆除及利旧安装 2、规格：符合设计及施工规范要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 台 | 8 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
44 | 烟感拆除及利旧安装 | 1、名称:烟感拆除及利旧安装 2、规格：符合设计及施工规范要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 2 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
45 | 音响拆除及利旧安装 | 1、名称:音响拆除及利旧安装 2、规格：符合设计及施工规范要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 台 | 2 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
46 | 音频线 | 1、名称:音频线 2、规格：符合设计及施工规范要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 80 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
47 | 48口交换机 | 1、名称:48口交换机 2、规格：符合设计及施工规范要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 台 | 3 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
48 | 16口交换机 | 1、名称:16口交换机 2、规格：符合设计及施工规范要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 台 | 1 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
49 | 24口网络配线架 | 1、名称:24口网络配线架 2、规格：符合设计及施工规范要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 7 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
50 | 网络跳线 | 1、名称:网络跳线 2、规格：符合设计及施工规范要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 116 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
51 | 监控跳线 | 1、名称:监控跳线 2、规格：符合设计及施工规范要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 6 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
52 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌电线管 3、规格:JDG20 4、配置形式:明敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 831.32 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
53 | 单口信息插座 | 1、名称:单口信息插座 2、规格:含模块 3、安装方式:暗装 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 114 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
54 | 网线 | 1、名称:网线 2、规格:UTP Cat6 3、敷设方式:管内、槽架内配线 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 423.07 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
55 | 4芯室外单模光纤 | 1、名称:4芯室外单模光纤 2、线缆对数:4芯 3、敷设方式:管内穿线 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 408.25 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
56 | 配线 | 1、名称:配线 2、规格:WDZ-RYS-2x1.5 3、敷设方式:管内、槽架内配线 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 40.38 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
57 | 配线 | 1、名称:配线 2、规格:WDZ-RYY2x1.0 3、敷设方式:管内、槽架内配线 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 48.66 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
58 | 24口POE交换机 | 1、名称：24口POE交换机 2、参数：1，24个10/100/1000Base-T以太网端口（含POE功能),4个万兆SFP+端口,PoE+、交流供电； 2，支持IPv4和IPv6的三层路由功能，并可以实现基于硬件的IPv4和IPv6的全线速转发。同时支持IPv6的ACL、QoS、组播和网管；支持堆叠， 堆叠电缆 3、详见技术规格书 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 台 | 2 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
59 | 光纤终端盒 | 1、名称：4口光纤终端盒 2、规格：模块化结构，1U机架式，含空白挡板、光纤盘、耦合器、尾纤、光纤熔接 3、详见技术规格书 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 8 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
60 | 光纤收发器 | 1、名称:光纤收发器 2、规格：符合设计及施工规范要求 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 对 | 4 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
三、给排水工程 | [6 empty] | 0
61 | PPR给水管 DN50 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管,DN50 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 6、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 2.3 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
62 | PPR给水管 DN40 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管,DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 6、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 2.74 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
63 | PPR给水管 DN32 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管,DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 6、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 12.05 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
64 | PPR给水管 DN25 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管,DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 6、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 7.16 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
65 | PPR给水管 DN20 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管，DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 6、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 18.32 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
66 | PPR给水管 DN15 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR给水管,DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 6、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 10 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
67 | 真空破坏器 | 1、类型:真空破坏器 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 1 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
68 | 球阀 | 1、类型:球阀 2、规格、压力等级:DN15 3、连接形式:螺纹连接 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 16 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
69 | 闸阀 | 1、类型:闸阀 2、材质:全铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 1 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
70 | 塑料排水管UPVC DN100 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC塑料排水管 DN100 4、连接形式：粘接 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 75.49 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
71 | 塑料排水管UPVC DN75 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC塑料排水管 DN75 4、连接形式：粘接 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 28.05 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
72 | 塑料排水管UPVC DN50 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC塑料排水管 DN50 4、连接形式：粘接 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 19.33 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
73 | 管道支架制作及安装 | 1、形式：吊托支架 2、材质：角钢（综合） 3、除锈、刷油：人工除锈、刷樟丹、银灰漆各两道 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | kg | 10.5 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
74 | 不锈钢地漏 | 1、名称:不锈钢地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN75 4、安装方式:承插 5、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 6 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
75 | 塑料清扫口 | 1、名称:塑料清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100 4、安装方式:承插 5、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | 个 | 5 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
76 | 凿槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:120mm×150mm 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m | 47.82 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
77 | 挖土方 | 1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m3 | 42.19 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
78 | 回填中粗砂 | 1．密实度要求：按设计及规范要求 2．填方粒径要求：按设计及规范要求 3.部位：沟槽 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m3 | 7.88 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
79 | 回填土 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 2、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | / | / | m3 | 34.31 | 0 |  |  |  |  | 9% | 0 | 0
| 合计 | [12 empty] | 0

## 甲供材料一览表
湾仔中学精装修专业分包（含水电）
甲供材料一览表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 约定损耗率 | 备注
1 | /

## 安全文明施工措施费工作清单
安全文明施工措施工作清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 备注
一 | 临时设施
（1） | 项目办公场所
1 | 项目部施工总承包办公室 | 1.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求自主配备相应办公设施、用电设施； 2.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求管理办公室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照办公室室内建筑面积 元/m2/月价格按月缴纳办公室使用费用（包含办公室使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关办公区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回办公室使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑
2 | 项目附近租赁办公室 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置办公室，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑
（2） | 项目工人生活场所
1 | 项目部施工总承包方临时设施 | 1.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求自主配备相应生活设施、用电设施； 2.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求管理宿舍室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照宿舍数量 元/间/月的价格按月缴纳宿舍使用费用（包含宿舍使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关工地生活区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回宿舍使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑
2 | 项目附近租赁生活场所 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置工人生活区，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑
二 | 安全施工
（1） | 临边洞口作业防护
1 | “四口”（楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口）、“五临边”（沟、坑,槽和深基础周边；屋面周边；楼层周边；楼梯侧边；平台或阳台边） | 分包施工范围内的“四口”“五临边”按照施工总承包方的管理要求设置，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2022版）。
（2） | 安全措施的配备
1 | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施满足施工总承包方安全管理的其他要求。
2 | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
3 | 保健急救措施 | 保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
4 | 施工机具的防护 | 施工机具防雨、防风、防沙尘的防护措施以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
（3） | 安全教育
1 | 安全教育 | 对进场作业的工人进行安全生产教育，按要求对其进行施工工序的安全交底并形成教育、交底记录以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
三 | 文明施工
（1） | 标识标语
1 | 标识标语 | 按照施工总承包方的管理要求按时、按位置设置施工范围内的标识标语，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2022版）。
（2） | 材料设备堆放
1 | 材料设备堆放 | 分包材料设备堆放的堆放、材料设备的标识标牌要符合施工总承包方的管理要求，符合国家、地区及施工总承包方的安全、消防及文明施工等管理规定
四 | 环境保护
（1） | 清洁卫生
1 | 清洁卫生 | 在生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工的分包管理人员、作业人员须按照项目部施工总承包方的管理要求，满足国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、清洁等管理规定。
（2） | 垃圾清理
1 | 垃圾清理 | 生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工垃圾应及时清理归堆运至项目部施工总承包方的规定集中堆放地，做到工完场清。
（3） | 裸露场地覆盖
1 | 绿网覆盖（含绿网） | 按照项目部施工总承包方的管理要求对裸露土石方场地进行覆盖，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2022版，符合国家、地区及施工总承包方的防尘、环境保护等管理规定。
（4） | 土方施工机械管理
1 | 土方施工机械管理 | 按照项目部施工总承包方的管理要求对土方施工机械进行管理，包括不限于施工场区内、土方施工机械运输沿途的降尘及环境保护管理，符合国家、地区及施工总承包方的防尘、环境保护等管理规定。