## 材料
广昌保障房配套基础设施项目施工总承包-铸铁品材料采购 工程量清单
供应商名称（盖章）：
联系人：
电话：
序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 计量方式 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 综合单价 |  |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 不含税综合单价 | 增值税率 | 含税综合单价
污水工程
1 | 球墨铸铁可调式防沉降检查井盖座 | Φ700，D400 | 以现场实际收方工程量 | 套 | 4 |  | 13% | 0 | 0
2 | 球墨铸铁污水管 | DN600 | 以现场实际收方工程量 | m | 22.3 |  | 13% | 0 | 0
3 | 球墨铸铁管用胶圈 | DN600 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 3 |  | 13% | 0 | 0
4 | 球墨铸铁污水管 | DN400 | 以现场实际收方工程量 | m | 1105.7 |  | 13% | 0 | 0
5 | 球墨铸铁管用胶圈 | DN400 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 185 |  | 13% | 0 | 0
6 | 球墨铸铁污水管 | DN500 | 以现场实际收方工程量 | m | 982.44 |  | 13% | 0 | 0
7 | 球墨铸铁管用胶圈 | DN500 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 164 |  | 13% | 0 | 0
8 | 球墨铸铁可调式防沉降检查井盖座 | Φ700，D400 | 以现场实际收方工程量 | 套 | 94 |  | 13% | 0 | 0
雨水工程
9 | 球墨铸铁可调式防沉降检查井盖座 | Φ700，D400 | 以现场实际收方工程量 | 套 | 96 |  | 13% | 0 | 0
10 | 铸铁平箅含井圈 | 750*450 | 以现场实际收方工程量 | 套 | 288 |  | 13% | 0 | 0
11 | 防坠网 |  | 以现场实际收方工程量 | 个 | 49 |  | 13% | 0 | 0
| 电力通信 | [5 empty] | 13% | 0 | 0
12 | 防盗球墨铸铁检查井盖 | φ700 C250 | 以现场实际收方工程量 | 套 | 61 |  | 13% | 0 | 0
13 | 拉力环（镀锌圆钢） | Φ16 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 97 |  | 13% | 0 | 0
| 预留金 |  |  | 项 |  |  |  |  | 100000
| 总计（含13%增值税专用发票） | [7 empty] | 100000
备注： 1、综合单价为含税货到工地价格，含材料单价及运输费用、卸货费，利润等； 2、供货日期、供货品质严格按照甲方要求供应；材料进场时，应提交该批次的质量证明资料，包括但不限于出厂合格证、出厂检验报告或国家认证的第三方检测报告等质量证明文件，且供货商应配合甲方再监理单位的见证下再次取样抽检，若不合格，由供货商承担责任。 3、最后结算按实际发生量计算，施工过程中涉及数量必须及时进行签字确认，材料厚度及偏差范围应符合国标要求； 4、清单数量为暂定数量，具体结算数量以现场实际签收数量为准。 5、付款方式:按项目预计季度采购总量的30%来进行预付款支付，分三次平均扣回，供应商每月根据当月供货量申请进度款，进度款比例支付至80%。最终结算金额以实际工程量结算为准，多退少补，以保证项目正常施工。 6、价格调差：施工期间价格(以施工期的造价信息各月的加权平均值)波动超过基准价（按2026年2期《珠海工程造价信息》的低值）士5%时，结算时仅调整超出士5%以外部分的差价，材料价差只计取税金，不计取其他任何费用。