## 清单编制说明
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-广昌小学主体结构大劳务分包
序号 | 清单编制说明
一 | 清单编制范围及依据
1.1 | 工程概况：项目主要建设内容为对珠海市香洲区中小学食堂、运动场、体育馆、停车场进行改造，以及部分改造任务紧迫的幼儿园的局部改造。包含57所中小学及25所幼儿园，共计82所学校。现状教学及辅助设施改造总面积63257平方米，其中:食堂改造约14882平方米，体育馆约19413平方米，教学楼约24011平方米(含南山幼儿园行政楼加固770平方米)，停车场约3690平方米。围墙约800米、排球墙约100米;广昌小学学校自行拆除原食堂，新食堂建筑总面积1261平方米;广生小学厨房扩建、文园中学第二校区餐厅扩建，扩建总面积400平方米。
1.2 | 项目承包方式：劳务分包☑；专业分包□；其他□。
1.3 | 项目承揽范围：珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-广昌小学主体结构大劳务
1.4 | 清单编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录； （2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法； （3）建设工程设计文件； （4）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； （5）招标文件及其补充通知、答疑纪要； （6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案； （7）其他相关资料。
1.5 | 本工程量清单包括清单编制说明、工程量清单、甲供材料一览表、甲定品牌一览表、零星工程单价清单、定额计价程序表、安全文明施工措施费工作清单等，上述内容均构成合同不可分割的一部分。
1.6 | 清单未提及的工作内容应包含但不限于：相关规范、质量通病、招标文件、施工合同、图纸要求、现场施工条件、施工方式、配合及响应政府号召的相关工作。
二 | 清单综合单价构成及说明
2.1 | 清单综合单价包括完成一个约定计量单位的清单项目所需的人工费、材料费（甲供材料以外的所有材料费用）、施工机具使用费、保险费（施工人员团体意外伤害保险）、管理费、利润、措施费用（详见措施费用明细）、其他费用（详见其他费用明细）、税金（按合同清单约定税率）、作为一个有经验的承包商对项目充分了解及对风险充分估计后所需承担的风险费用。
2.2 | 清单综合单价包含措施费用明细：安全文明施工费（其中安全措施费用不低于含税造价的3%）；夜间施工增加费；非夜间施工照明费；二次搬运；冬雨季施工增加费；地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费；已完工程及设备保护费、超高施工增加费、特殊工种培训费等。
2.3 | 清单综合单价包含其他费用明细：预算包干费、材料试验检验费（甲供材料以外的所有材料的试验检验费用）、配合费（包括甲乙双方配合及与甲方其他分包之间的配合费用）、材料保管费（包括移交给乙方施工的甲供材料）、合同约定工期内合理的赶工费用。
2.4 | 施工作业中若发生相关水电费，结算时扣除方式：1、安装水电表的，按照水电表按实扣除；2、没安装水电表的，工程结算前基坑支护工程、桩基础工程按合同暂定总价的1.5%、除此之外的其他工程按合同暂定总价的0.3%先行计算扣除，工程结算时基坑支护工程、桩基础工程按结算总价的1.5%、除此之外的其他工程按结算总价的0.3%予以调整，不足100元按照扣除100元计算。
三 | 清单计价计量规则
3.1 | 本合同的工程量计算规则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准，未描述内容则参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录执行，如与本合同《工程量清单》中的工程量计量规则矛盾，则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准。
3.2 | 涉及到房屋建筑与装饰装修等工程的项目，按国家标准《房屋建筑与装饰工程计量规范》的相应项目执行；涉及到电气、给排水、消防等安装工程的项目，按照国家标准《通用安装工程计量规范》的相应项目执行；涉及到道路、室外给排水等工程的项目，按国家标准《市政工程计量规范》的相应项目执行。
3.3 | 本合同中以建筑面积为工程量计价的项目，为减少争议，均以项目规划许可证上载明的建筑面积为准，如需分割计算，则以《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013计算规则为准。
3.4 | 招标范围外的定价原则： （1）专业分包：本工程量清单中有相似清单项，按相似清单项换算后的确定价格；若本工程量清单中无相似的清单项，按市场价格执行或者双方谈判确定 （2）劳务分包：按市场劳务价格执行或者双方谈判确定。
3.5 | 由于施工错误、质量问题等引起的返工等事项，工作量不予计量。
3.6 | 涉及苗木类清单要求苗木成活率不低于90%、灌木成活率不低于80%，如若低于上述要求成活率，承包单位须按死亡苗木实际品种及规格发包单位含税购买价格进行赔偿，赔偿数量为低于要求成活率的死亡苗木数量。
3.7 | 同样工作内容的清单，清单综合单价有高低时，按照综合单价低的原则结算。
3.8 | 结算按实际发生的有效工程量计算，工程量必须由甲方签字确认
四 | 清单材料管理
4.1 | 除甲方提供的材料设备外，一切与乙方承包范围相关的材料均由乙方负责采购或租赁，其有关费用已包括在清单综合单价内。甲方提供的材料详见《甲供材料一览表》。
4.2 | 乙方使用甲方提供的材料，须严格控制材料损耗，甲供材料损耗率按《甲供材料一览表》中约定的损耗率控制，超出材料约定损耗所浪费的材料费用由乙方按甲方含税购买价格进行赔偿。
4.3 | 甲方提供的钢筋施工后产生的废料，由乙方负责收集整理至甲方指定地点，由甲方负责回收,且废料不充减钢筋总供应量。
4.4 | 由乙方负责采购或租赁的材料设备由乙方按要求负责送检，相应检验费用已包含在清单综合单价中。由乙方负责采购或租赁的材料设备须符合甲方的品牌、品质要求，进场使用前须按甲方要求，接收检查，并提供材料设备相应的合格证明材料。
五 | 增值税说明
5.1 | 本工程需开具增值税专用发票，税率 3 %，城建税、教育附加税等其他税费均已在价税分离中不含税部分综合考虑。若后期国家或地区增值税税率发生调整，则保持不含税综合单价不变，税金按政策进行相应调整（无论调增还是调减）。
六 | 其他说明
6.1 | 报价前或签订本合同前，承包人已详细阅读并了解本说明、勘探报告、地下管线、施工用电、临时设施、现场情况等资料及项目所在地的政策环境和市场环境，并自行至工地现场踏勘，承包人因不了解上述资料或现场而提出的索赔将不予受理。
6.2 | 本清单项目名称对工作内容的描述是简单性和概括性的，并非完整无缺，其它未提及的必需工序、辅助工作等均已综合考虑在本项目各综合单价中。清单中未开列或未有说明的费用，但合同约定为本工程工作内容及工程范围的，由投标单位综合考虑在已列出的清单项目中，结算时不予计算。
6.3 | 投标人投标时除提供投标报价单外，还须提供报价组成文件作为标书的一部分，一般情况下需提供易达计价文件，如无法使用易达软件计价的情况，按《分包报价综合单价分析表》样表提供组价文件。
6.4 | 清单综合单价包含的安全文明施工费，需施作内容详见《安全文明施工措施费工作清单》，可根据分包承包范围及内容适当调整选择。
6.5 | 本项目不接受不平衡报价。
6.6 | 《零星工程单价清单》中的清单项目及单价为固定约定，分包单位中标后，对于发包方委托的零星项目不可拒绝，零星工程单价不可更改。

## 工程量清单
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-广昌小学主体结构大劳务分包
清单
单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材料 | 单位 | 工程量（暂定） | 综合单价 |  |  | 合价（元） | 备注
[7 empty] | 不含税综合单价（元） | 增值税率 | 含税综合单价（元）
1 | 土石方工程 | [8 empty] | 0
1.1 | 基础、地梁土方开挖（场内堆放） | 包括且不限于以下内容： 1、综合考虑现场土方类型，投标人根据地勘报告及现场实地勘测后自行考虑，按图纸要求负责挖掘机挖土（含挖掘机、二次驳运）、装土、汽车运土； 2、开挖后堆放至场地内甲方指定地点； 3、综合考虑开挖方案措施，包含场内土方转运，包含土方挖、装、运、卸、修理边坡、排除地下障碍物，工作面内排水、铺设钢板等措施； 4、符合珠海市安全文明施工6个100%要求； 5、需配合基础检测并为检测单位提供工作面，含项目施工阶段的抽水工作； 6、综合考虑满足完成图纸设计要求的一切费用； | 按施工图（基础截面尺寸+每边0.1m工作面）*实际开挖高度，以立方米计算 | （无） | m³ | 415.6157 |  | 3% | 0 | 0
1.2 | 基础、地梁土方开挖外运 | 包括且不限于以下内容： 1、综合考虑现场土方类型，投标人根据地勘报告及现场实地勘测后自行考虑，按图纸要求负责挖掘机挖土（含挖掘机、二次驳运）、装土、汽车运土； 2、余方由投标人自行处置，运距及费用综合考虑； 3、综合考虑开挖方案措施，包含场内土方转运，包含土方挖、装、运、卸、修理边坡、排除地下障碍物，工作面内排水、铺设钢板等措施； 4、符合珠海市安全文明施工6个100%要求； 5、需配合基础检测并为检测单位提供工作面，含项目施工阶段的抽水工作； 6、综合考虑满足完成图纸设计要求的一切费用； | 按施工图（基础截面尺寸每边0.1m工作面）*实际开挖高度，以立方米计算 | （无） | m³ | 192.5893 |  | 3% | 0 | 0
1.3 | 土方回填 （场内土） | 包括且不限于以下内容： 1、基础土方回填 2、土石方来源：场内土（土质符合回填土土质要求） 3、基础土方回填时需分层碾压、夯实（含挖掘机、压实机械）、装土、汽车运土（压实度符合设计要求）； 4、需配合基础检测并为检测单位提供工作面，含项目施工阶段的抽水工作； 5、综合考虑满足完成图纸设计要求的一切费用； | 按甲方确定的图纸或按现场确认回填底标高、顶标高，以立方米计算 | （无） | m³ | 415.618 |  | 3% | 0 | 0
1.4 | 土方回填 （外购土） | 包括且不限于以下内容： 1、基础土方回填； 2、土石方来源：外购土方（土质符合回填土土质要求） 3、基础土方回填时需分层碾压、夯实（含挖掘机、压实机械）、装土、汽车运土（压实度符合设计要求）； 4、需配合基础检测并为检测单位提供工作面，含项目施工阶段的抽水工作； 5、综合考虑满足完成图纸设计要求的一切费用； | 按甲方确定的图纸或按现场确认回填底标高、顶标高，以立方米计算 | （无） | m³ | 100 |  | 3% | 0 | 0
2 | 钢筋工程 | [8 empty] | 0
2.1 | 钢筋制安（无地下室） | 包括且不限于以下内容： 1、钢筋的制作、安装，钢筋型号综合考虑，包含人工配合钢筋原材料和半成品的卸车，含钢筋下料及提供下料单给甲方审核； 2、含墙、柱、梁、板、基础、电梯基础、后浇的后浇带、水电井、传料洞、爬架洞等，包含砌体拉墙筋； 3、所有垫块、马櫈（钢筋马櫈和筏板马櫈）、支撑、固定（含点焊、单双面焊等）、定位钢筋的制作、运输、安装，无论现场制作还是成品采购所产生的费用均包含在本报价内，不得再另外计取费用且此部分不再另外计算工程量； 4、堆放到甲方指定地点、标识、钢筋制作场因场地原因的搬迁转移（距离综合考虑）、钢筋场内水平和垂直运输（如有吊车不能覆盖范围投标人自行考虑运输距离，费用不补），钢筋的调直、除锈； 6、单价包含人工费、管理费、成品保护费用、钢筋施工机械及机械修理费、扎线材料费、材料试件制作及送检等；包含焊条、焊机等所有辅助性材料及工器具； 7、具体详见设计图纸，综合考虑满足完成图纸、设计及规范要求的一切费用。 | 1、钢筋算量采用广联达算量软件计量，钢筋汇总方式统一“按中轴线计算钢筋(考虑弯曲调整值)”；箍筋弯钩平直段按照“图元抗震考虑”；损耗设置：不计算损耗；钢筋定尺根据项目部实际采购钢筋定尺考虑。马蹬筋/梁垫铁等措施类钢筋在综合单价内考虑，不另计量；除板分布钢筋根数计算方式为“向下取整+1”外，其余任何构件之任何类型钢筋根数计算方式为“四舍五入+1”。按图纸净量计算 | 钢筋 | t | 79.533 |  | 3% | 0 | 0
2.2 | 钢筋套筒直螺纹连接 | 包括且不限于以下内容： 1、包工包料包机械，含钢筋车丝端头的磨平或采用机械连接专用切割机，确保端头平整,并加塑料保护套。含必要的送检，包括含配合送检或是测试，如不合格发生的复检费用由乙方承担； 2、不分直径统一价格（采用二级套筒）； 3、满足设计图纸、招标要求及相关验收规范； 4、包工包料，综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用； | 按图示或甲方确认的工程量按个数计算。配合必要的取样送检、测试，取样个数不另计。 | （无） | 个 | 290 |  | 3% | 0 | 0
3 | 混凝土工程 | [7 empty] | 0 | 0
3.1 | 混凝土垫层 | 包括但不限于以下内容： 1、垫层砼施工前临时施工道路搭拆； 2、垫层模板制安与拆除、砼转运（人力斗车）； 3、砼浇筑、压实、找平、二次收面达直接做防水要求； 4、砼尾料处理包含在内及文明施工等所有施工工序； 5、包含试件现场制作、搬运、养护以及保护膜的提供和覆盖、混凝土甲供、其他材料乙供； 6、综合考虑满足完成图纸、设计及规范要求的一切费用，含项目施工阶段的抽水工作。 | 按图示或甲方确认的工程量，底板、独立承台水平投影面积计算 | 混凝土 | ㎡ | 340.37 |  | 3% | 0 | 0
3.2 | 主体混凝土（无地下室） | 包括且不限于以下内容： 1、不分混凝土标号及种类：包括且不限于墙、柱、梁、板、集水井、基础、电梯基础、后浇的后浇带、水电井、传料洞、爬架洞、等所有混凝土（垫层除外）的浇筑。含各种结构找坡、造型、线条等制作，含原浆找平压光、快易收口网铺设、各种形式的养护。 2、包试件现场制作、搬运、养护以及保护膜的提供和覆盖； 3、包含但不限于以下机械及辅材：振动、塔式混凝土布料机、平板振动器、养护用所有辅材；砼尾料处理包含在内； 4、有防水要求的需做压光处理，单价已综合考虑； 5、具体详见设计图纸； 6、综合考虑满足完成图纸、设计及规范要求的一切费用，含项目施工阶段的抽水工作。 | 按图纸计算工程，以m³计算 | 混凝土 | m³ | 504.313 |  | 3% | 0 | 0
3.3 | 装饰柱、构造柱、圈过梁 、飘窗、空调板、反坎、烟道盖 板等二次结构 | 1、尺寸、砼标号、高度综合考虑，运料、混凝土面凿毛、钢筋绑扎、模板制作安装及拆除、模板堆放及运输、刷隔离剂（安装前沿墙边贴好双面胶）、清理杂物等 2、混凝土、浇捣、留槽浇灌口的浇筑、凿平、养护； 3、操作脚手架搭设拆除； 4、承包方式为包工、包模板、木方（支撑架除外）、包小型机具：即完成上述模板工程所需的所有人工、辅材（含钢管、止水螺杆、对拉螺杆、步步紧）及小型机具（除垂直运输机械以外的所有机具，含场地运输机具）； 5、综合考虑满足完成图纸、设计及规范要求的一切费用； 6、需配合甲方装卸盘扣架体。 | 按施工图纸实际施工 长度以m计算 | 钢筋、混凝土、盘扣架体 | m | 400 |  | 3% | 0 | 0
4 | 砌体工程 | [8 empty] | 0
4.1 | 内外墙各种砌体（厚度100mm/200mm） | 包括且不限于以下内容： 1、综合考虑内外墙、墙体厚度、砌体类型、墙体上洞口预留、线条、设计变更增加的零星工程量及二次施工等； 2、前期施工预留砌体二次施工、零星项目的搭设（搭设高度综合考虑、门字架自行解决），综合考虑楼层高度； 3、预制三角顶砖、底部混凝土实心砖砌筑、门窗边预制块制作安装、不单独计价；砌体拉筋施工（含植筋，需保证检测合格），包含在综合单价内，不单独计价；砂浆带，包含在综合单价内，不单独计价； 4、包括各种材料从项目指定材料堆放点运输至施工现场费用。 5、含落地灰的清理费用； 6、不含墙面抹灰，单价包含但不限于砌体墙预留洞口、外架连墙件预留洞及风管洞等垂直墙面的补洞费用； 7、含现场墙体定位放线、具体详见设计图纸； | 按图纸或甲方确认的工程量按砌体立面面积，以㎡计算 | 蒸压加气混凝土砌块、混凝土实心砌块 | ㎡ | 2255.61 |  | 3% | 0 | 0
5 | 模板工程 | [8 empty] | 0
5.1 | 木模板安拆 | 包括且不限于以下内容： 1、完成承包范围内图示所有梁、板、柱、基础等主体结构、设计与主体结构一起浇捣的反边反梁的模板制作安装、拆除工作（含止水螺杆的打凿及切割）、起钉、清理、按要求分类堆放，做到工完场清； 2、承包方式为包工、包模板、木方（支撑架除外）、包小型机具：即完成上述模板工程所需的所有人工、辅材（含钢管、止水螺杆、对拉螺杆、步步紧）及小型机具（除垂直运输机械以外的所有机具，含场地运输机具）； 3、含支撑体系梁高大于1米的大梁及特殊构件部位的支撑体系施工，含预留洞口的留置及恢复、对拉螺杆切割、凿除与杆洞的封堵,锁脚螺杆止水螺杆的预埋等。不能因支撑体系更改（含斜撑等）、吊车覆盖不到的情况而调增综合单价，综合考虑满足完成图纸设计要求的一切费用，具体详见设计图纸及规范要求； 4、含现场基础及主体施工放线工作； 5、需配合甲方装卸盘扣架体，配合完工后甲供支模架材料按甲方要求打包现场堆放等内容。 | 按混凝土与模板的接触面积以“m2”计算 | 盘扣架体、扣件 | ㎡ | 4755.825 |  | 3% | 0 | 0
6 | 脚手架工程 | [7 empty] | 0 | 0
6.1 | 综合脚手架（盘扣架搭设） | 包括但不限于以下内容： 1、搭设、维护、拆卸、配合甲供材料的装、卸货及完工后按甲方要求打包现场堆放等内容，搭设按甲方外架方案执行； 2、安全网采用不低于6斤/张规格阻燃安全网（网目密度10cm*10cm，面积大于等于2000目），且需满足政府部门检查要求； 3、包人工及辅材（包括安全密目网、填芯钢管、铁丝、兜底网、餐梯顶吊环钢筋、马凳钢筋，成品预埋件、脚手板、踢脚板、连墙件等辅材制作安装或焊接），相关材料需送检且需达到合格要求、外架需满足土建、外墙施工要求； 4、外架剪刀撑外管必须加设一道小横杆进行连接加固； 5、外架架体内侧步距离地面高于2米基准面的临边必须加设一道0.9米拦腰杆进行防护； 6、综合脚手架拆除工作，必须经甲方同意方可进行； 7、配合外架架体开洞口及洞口处补强措施，必须符合要求； 8、包含外脚手架每步距脚手板下方填芯钢管及配件安装； 10、钢管、扣件 、安全带、生命绳应符合政府部门检查要求； 11、需配合甲方装卸盘扣架体； | 按外墙外边线长度乘以底标高至女儿墙顶标高，如无女儿墙则计算至屋面檐口标高（屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量按屋面搭设立面面积并入主体工程量内计算。） | 盘扣架体、扣件 | ㎡ | 1518.86 |  | 3% | 0 | 0
6.2 | 电梯井内架及平层防护 | 包括且不限于以下内容： 1、电梯井架及防护搭设、拆除、每层满铺脚踏板及用方条及模板进行硬封闭、修补等内容； 2、材料场内运输、堆放，架子拉顶牢固； 3、包人工、包措施、包机具费及耗材、包辅材； 4、具体详见设计图纸； 5、防护拆除工作，必须经甲方同意方可进行。 6、综合考虑满足完成图纸、设计及规范要求的一切费用。 7、需配合甲方装卸盘扣架体； | 按电梯井内空周长乘以搭设高度，以“m2”计算； | 盘扣架体、扣件 | ㎡ | 178.2 |  | 3% | 0 | 0
6.3 | 落地式卸料平台 | 1、包按规范搭设，设支撑和剪刀撑； 2、包满铺及固定平台模板，立杆搭设； 3、包按规范挂安全网和护栏，包挂安全标示牌、警示牌或限载标牌； 4、包施工中的维护和修缮工作，定期清理施工垃圾，安全网每个锁扣必须绑扎； 5、施工期间材料场内转运，工程完工后材料拆除后钢管、踢脚板、安全网、扣件分类堆放到项目部指定地点； 6、需配合甲方装卸盘扣架体，架体拆除后，包扣件装袋;包安全网清理并折叠成规格统一的四方体，包绑扎结实; | 按卸料平台内长乘宽，以“m2”计算； | 盘扣架体、扣件 | ㎡ | 25 |  | 3% | 0 | 0
6.4 | 楼层临边防护 | 1、钢管防护栏杆(红白)制安1.2m高，符合现场安全文明施工要求 2、含制作、安装、拆改等包人工、钢管、辅材、小型机具、施工架体等； 3、搭设、拆除“五临边”(沟、坑、槽和深基础周边;楼层周边;楼梯侧边;平台或阳台边;屋面周边)和“四口”(楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口)以及楼梯安全防护栏杆； | 按搭设长度，以“m”计算 | （无） | m | 200 |  | 3% | 0 | 0
6.5 | 电梯防护门 | 1.电梯防护门高度1800mm； 2.防护门材质：按规范要求搭设电梯防护门 3、含制作、安装、拆改等包人工、钢管、辅材、小型机具、施工架体等； 3.具体作法满足施工规范要求； | 按搭设长度乘以高度，以“m2”计算 | （无） | ㎡ | 10.8 |  | 3% | 0 | 0
7 | 水电安装 | [7 empty] | 0 | 0
7.1 | 水电、消防、智能等专业化预留预埋 | 1、承担施工图纸中所有水、电、消防、智能化等专业预留预埋（含穿梁、楼板等套管预埋）以及墙面砌体开槽线管铺设及墙面修复，从地面二级箱起至楼层上的临时照明用电，施工临时排水，按工程进度顶层洞口封堵确保排水通畅，不对下面楼层成品造成损失； 2、文明施工，确保工完场清，现场垃圾清理、清运等，现场需达到当地政府、建设单位及甲方的安全文明施工要求； 3、乙方需进行日常安全巡查、工程范围内临时用水用电维护、维修以及楼层防尘降尘等，以及工程所必须的所有配合工作； 4、包含预埋管、套管及管材配件等材料，包含为完成本分项工作内容所需的机具费、人工； | 按图纸或甲方确认的建筑面积，以“m2”计算； | （无） | ㎡ | 1293.54 |  | 3% | 0 | 0
7.2 | 防雷工程 | 1、承担施工图纸中所有防雷接地系统的安装、检测、验收等 2、包括单不限于避雷断针的安装:进出建筑物金属管道、天面金属物的防雷接地:接地电阻测试端子安装:按设计图纸、相关规范及标准进行金属门窗防侧击雷接地处理:配电房接地端子，以及独立接地端子施工;电梯井接地端子，以及室外等电位接地端子施工:所有等电位接地端子安装，具体详见设计图纸: 3、包甲供材以外材料、包含为完成本分项工作内容所需的机具费、人工费、工人劳保用品费、工伤医疗费、风险费、赶工费、安全生产施费、本建筑物超高所增加人工费、雨季用品费、住宿及用品费、办理各种相关证件等费用;但不包括且仅不包括避雷器安装及建筑物内信息系统(如消防控制系统、计算机、通讯、监控系统等)的雷电电磁脉冲防护的费用: 4、文明施工，确保工完场清，现场垃圾清理、清运等，现场需达到当地政府、建设单位及甲方的安全文明施工要求，包验收合格: | 按图纸或甲方确认的建筑面积，以“m2”计算； | （无） | ㎡ | 1293.54 |  | 3% | 0 | 0
8 | 其他工程 | [7 empty] | 0 | 0
8.1 | 零星点工费用（大工） | 1.合同外的零星点工，8小时一工日。 | 按甲方确认实际数量，以工日计算 | （无） | 工日 | 30 |  | 3% | 0 | 0
8.2 | 零星点工费用（小工） | 1.合同外的零星点工，8小时一工日。 | 按甲方确认实际数量，以工日计算 | （无） | 工日 | 30 |  | 3% | 0 | 0
9 | 预留金 |  |  |  | 元 |  |  |  |  | 70000
10 | 含税总价 |  |  |  | 元 |  |  |  |  | 793184.8771
注：1、上述甲供材料以外所有所需材料及机械、工具均由乙方提供，投标单位已在综合单价内充分考虑相关费用； 2、中标单位进场施工期间，暂无法提供工人住宿场地，现场临建清理费用需由中标单位负责，此项涉及的费用由投标单位综合考虑在综合投标报价中。

## 甲供材料一览表
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-广昌小学主体结构大劳务分包
甲供材料一览表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 约定损耗率 | 备注
1 | 钢筋 | Φ10以内 | 2%
2 | 钢筋 | Φ12-Φ25以内 | 2.5%
3 | 钢筋 | Φ25以外 | 2.5%
4 | 混凝土 | C10-C60 | 1%
5 | 盘扣架 |  | 3% | 损耗率=(损耗量/总采购量)×100%。
6 | 脚手架扣件 |  | 3%
7 | 砌体、砌块 |  | 5%
·

## 安全文明施工措施费工作清单-1
安全文明施工措施工作清单-劳务分包
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 备注
一 | 临时设施
（1） | 项目办公场所
1 | 项目部施工总承包办公室 | 1.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求自主配备相应办公设施、用电设施，该费用自行考虑； 2.分包方按照办公室室内建筑面积 0 元/m2/月价格按月缴纳办公室使用费用（包含办公室使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 3.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 4.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关办公区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回办公室使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑 | 不提供
2 | 项目附近租赁办公室 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置办公室，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑 | 不提供
（2） | 项目工人生活场所
1 | 项目部施工总承包方临时设施 | 1.项目部施工总承包方提供工人生活住宿，水电费用自行承担，按实扣取； 2.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求管理宿舍室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照宿舍数量 0 元/间/月的价格按月缴纳宿舍使用费用（包含宿舍使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关工地生活区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回宿舍使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑 | 不提供
2 | 项目附近租赁生活场所 | /
二 | 安全施工
（1） | 安全措施的配备
1 | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施满足施工总承包方安全管理的其他要求。
2 | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
3 | 保健急救措施 | 保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
4 | 施工机具的防护 | 施工机具防雨、防风、防沙尘的防护措施以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
（2） | 安全教育
1 | 安全教育 | 对进场作业的工人进行安全生产教育，按要求对其进行施工工序的安全交底并形成教育、交底记录以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
三 | 文明施工
（1） | 标识标语
1 | 标识标语 | 按照施工总承包方的管理要求按时、按位置设置施工范围内的标识标语，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2021版）。
（2） | 材料设备堆放
1 | 材料设备堆放 | 分包材料设备堆放的堆放、材料设备的标识标牌要符合施工总承包方的管理要求，符合国家、地区及施工总承包方的安全、消防及文明施工等管理规定
四 | 环境保护
（1） | 清洁卫生
1 | 清洁卫生 | 在生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工的分包管理人员、作业人员须按照项目部施工总承包方的管理要求，满足国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、清洁等管理规定。
（2） | 垃圾清理
1 | 垃圾清理 | 生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工垃圾应及时清理归堆运至项目部施工总承包方的规定集中堆放地，做到工完场清。