优和汇·红荔项目空调清洗服务
采购任务书

编制人：

审批人：
2026年4月
一、项目概况
正方优和汇·红荔项目位于珠海市香洲区香榭路33号，占地面积为1908.42㎡，总建筑面积为4538.81㎡，其中地上建筑面积为3807.57㎡，合计6层，包括地上五层与地下一层。

二、招标内容

1、工作内容：清洁项目所有空调内机以及外机，对于需要高空作业的空调（如室外机），作业人员必须持有有效的高空作业证，并购买足额的意外伤害保险，必须对空调进行深度清洗，而不仅仅是清洗滤网。核心清洗部件包括：室内机的过滤网、蒸发器（翅片）、风轮、风道、冷凝水盘；室外机的翅片、外壳和风扇。施工过程中应遵循规范的流程进行拆卸、清洗和安装，防止损坏设备。
2、服务期限：一次清洁
三、工作数量
1、挂机24台，风管机37台，天花机62台，空调外机98台。
四、工作进度及成果要求

1、中标后，首次服务供应商于3日内进场施工，最迟进场时间不得晚于3日；

2、需求部门做好现场协调并负责督促组织验收工作。
