优和汇南屏邻里中心（泰康街6号）

悬挂式干粉灭火器及悬挂式七氟丙烷灭火装置更换、七氟丙烷药剂检测充装服务
技术任务书
珠海正方安居开发有限公司
2026年4月

一、项目概况

1、项目位置：珠海市香洲区泰康街6号
2、悬挂式干粉灭火器更换，悬挂式七氟丙烷灭火装置及充装七氟丙烷药剂服务：
3、运营管理单位：珠海正方安居开发有限公司。

4、背景情况：灭火器压力不足，需更换及充装：
（1）对七氟丙烷灭火装置瓶体检测，余量气体可反复使用，需换瓶测量余量后，确认实际所需充装七氟丙烷药剂数量；
（2）对悬挂式干粉灭火器更换；

（3）对悬挂式七氟丙烷灭火装置更换。
二、招标内容

   1、工作内容：优和汇南屏邻里中心悬挂式干粉灭火器及悬挂式七氟丙烷灭火装置更换、七氟丙烷药剂检测充装服务
2、使用期限：

悬挂式干粉灭火器(全新)，有效期10年；

悬挂式七氟丙烷灭火装置(全新)，有效期10年；

充装七氟丙烷药剂，无期限。
三、质量要求

1、质量目标：施工方负责悬挂式干粉灭火器更换安装，七氟丙烷灭火瓶体检测及充装，灭火器瓶压力表更换，满足甲方使用要求，满足项目要求；

2、执行标准：符合正方资管平台安全施工标准；
3、其他事项：无
四、工作进度及成果要求

1、中标后，施工方于3个工作日前进场施工，最迟进场时间不得晚于3个工作日；
2、供应商需7个工作日完成现场所采购灭火器的更换及充装工作；
需求部门将协同供应商实施现场检验。


