## Sheet1
项目清单
工程名称：城市客厅 |  |  |  |  | II 类
分项工程：2026年度空调维保服务
项目概况：正优和汇-城市客厅项目（下文简称本项目）位于珠海市香洲区吉大情侣中路、德翰大酒店北侧，商场占地面积为7875.96㎡，总建筑面积为34878.40㎡。
序号 | 材料／设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 永磁同步变频离心式机组 | CVE320MH3HH1D | 台 | 3
2 | 动态离子群水处理机组 | 1、规格：PES-DL150 2、承压:≤1.6MPa 3、压损:<0.016MPa 4、水头损失:0.2~1.0m，DN400 | 台 | 1
3 | 定压补水真空脱气装置 | TE800+Vacament13.0 (双泵控制系统)带软化水功能 | 台 | 1
4 | 卧式冷冻水泵 | 200KQW440-32-55/4 | 台 | 8
5 | 1~3#群控柜 |  | 台 | 3
6 | 方形横流式冷却塔 | PL-36525P | 台 | 3
7 | 3匹分体空调 |  | 台 | 7
8 | 多联式空调室外机 | 280(GMV-H280WL/A) | 台 | 1
9 | 壁挂式空调室内机71 | GMV-NH63G/A | 台 | 4
10 | 吊顶柜式风机盘管机组(6排新风型) | G-2WDXI/E | 台 | 3
11 | 吊顶柜式风机盘管机组(6排新风型) | G-3WDXI/E | 台 | 8
12 | 吊顶柜式风机盘管机组(6排新风型) | G-4WDXI/E | 台 | 7
13 | 吊顶柜式风机盘管机组(6排回风型) | G-3WDI/E | 台 | 6
14 | 吊顶柜式风机盘管机组(6排回风型) | G-4WDI/E | 台 | 2
15 | 卧式暗装风机盘管 | FP-51WAHS/G | 台 | 6
16 | 卧式暗装风机盘管 | FP-102WAHS/G | 台 | 23
17 | 卧式暗装风机盘管 | FP-204WAHS/G | 台 | 87
18 | 贯流式空气幕 | FM-1.25-15 | 台 | 16
19 | 柜式离心风机 | CHA450B型 | 台 | 4