## 清单编制说明
附件6.2：编制说明及清单
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-第一批12所学校消防、暖通专业分包工程
序号 | 清单编制说明
一 | 清单编制范围及依据
1.1 | 工程概况：项目主要建设内容为对珠海市香洲区中小学食堂、运动场、体育馆、停车场进行改造，以及部分改造任务紧迫的幼儿园的局部改造。包含57所中小学及25所幼儿园，共计82所学校。现状教学及辅助设施改造总面积63257平方米，其中:食堂改造约14882平方米，体育馆约19413平方米，教学楼约24011平方米(含南山幼儿园行政楼加固770平方米)，停车场约3690平方米。围墙约800米、排球墙约100米;广昌小学学校自行拆除原食堂，新食堂建筑总面积1261平方米;广生小学厨房扩建、文园中学第二校区餐厅扩建，扩建总面积400平方米。
1.2 | 项目承包方式：劳务分包□；专业分包☑；其他□。
1.3 | 项目承揽范围：珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-第一批12所学校消防、暖通工程
1.4 | 清单编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录； （2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法； （3）建设工程设计文件； （4）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； （5）招标文件及其补充通知、答疑纪要； （6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案； （7）其他相关资料。
1.5 | 本工程量清单包括清单编制说明、工程量清单、甲供材料一览表、甲定品牌一览表、零星工程单价清单、定额计价程序表、安全文明施工措施费工作清单等，上述内容均构成合同不可分割的一部分。
1.6 | 清单未提及的工作内容应包含但不限于：相关规范、质量通病、招标文件、施工合同、图纸要求、现场施工条件、施工方式、配合及响应政府号召的相关工作。
二 | 清单综合单价构成及说明
2.1 | 清单综合单价包括完成一个约定计量单位的清单项目所需的人工费、材料费（甲供材料以外的所有材料费用）、施工机具使用费、保险费（施工人员团体意外伤害保险）、管理费、利润、措施费用（详见措施费用明细）、其他费用（详见其他费用明细）、税金（按合同清单约定税率）、作为一个有经验的承包商对项目充分了解及对风险充分估计后所需承担的风险费用。
2.2 | 清单综合单价包含措施费用明细：安全文明施工费（其中安全措施费用不低于含税造价的3%）；夜间施工增加费；非夜间施工照明费；二次搬运；冬雨季施工增加费；地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费；已完工程及设备保护费、超高施工增加费、特殊工种培训费等。
2.3 | 清单综合单价包含其他费用明细：预算包干费、材料试验检验费（甲供材料以外的所有材料的试验检验费用）、配合费（包括甲乙双方配合及与甲方其他分包之间的配合费用）、材料保管费（包括移交给乙方施工的甲供材料）、合同约定工期内合理的赶工费用。
2.4 | 施工作业中若发生相关水电费，扣除方式：1、安装水电表的，按照水电表按实扣除；2、没安装水电表的，工程结算前基坑支护工程、桩基础工程按合同暂定总价的1.5%、除此之外的其他工程按合同暂定总价的0.5%先行计算扣除，工程结算时基坑支护工程、桩基础工程按结算总价的1.5%、除此之外的其他工程按结算总价的0.5%予以调整，不足100元按照扣除100元计算。
三 | 清单计价计量规则
3.1 | 本合同的工程量计算规则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准，未描述内容则参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录执行，如与本合同《工程量清单》中的工程量计量规则矛盾，则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准。
3.2 | 涉及到房屋建筑与装饰装修等工程的项目，按国家标准《房屋建筑与装饰工程计量规范》的相应项目执行；涉及到电气、给排水、消防等安装工程的项目，按照国家标准《通用安装工程计量规范》的相应项目执行；涉及到道路、室外给排水等工程的项目，按国家标准《市政工程计量规范》的相应项目执行。
3.3 | 本合同中以建筑面积为工程量计价的项目，为减少争议，均以项目规划许可证上载明的建筑面积为准，如需分割计算，则以《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013计算规则为准。
3.4 | 招标范围外的定价原则： （1）专业分包：本工程量清单中有相似清单项，按相似清单项换算后的确定价格；若本工程量清单中无相似的清单项，按《广东省通用安装工程综合定额（2018）》定额下浮15%（人工、材料、机械台班价格按施工当月项目所在地信息价执行（如项目所在地当月信息价缺失，可通过协商定价的方式确定人工、材料、机械台班价格）或者双方谈判确定。 （2）劳务分包：按市场劳务价格执行或者双方谈判确定。
3.5 | 由于施工错误、质量问题等引起的返工等事项，工作量不予计量。
3.6 | 涉及苗木类清单要求苗木成活率不低于90%、灌木成活率不低于80%，如若低于上述要求成活率，承包单位须按死亡苗木实际品种及规格发包单位含税购买价格进行赔偿，赔偿数量为低于要求成活率的死亡苗木数量。
3.7 | 同样工作内容的清单，清单综合单价有高低时，按照综合单价低的原则结算。
3.8 | 结算按实际发生的有效工程量计算，工程量必须由甲方签字确认
四 | 清单材料管理
4.1 | 除甲方提供的材料设备外，一切与乙方承包范围相关的材料均由乙方负责采购或租赁，其有关费用已包括在清单综合单价内。甲方提供的材料详见《甲供材料一览表》。
4.2 | 乙方使用甲方提供的材料，须严格控制材料损耗，甲供材料损耗率按《甲供材料一览表》中约定的损耗率控制，超出材料约定损耗所浪费的材料费用由乙方按甲方含税购买价格进行赔偿。
4.3 | 甲方提供的钢筋施工后产生的废料，由乙方负责收集整理至甲方指定地点，由甲方负责回收,且废料不充减钢筋总供应量。
4.4 | 由乙方负责采购或租赁的材料设备由乙方按要求负责送检，相应检验费用已包含在清单综合单价中。由乙方负责采购或租赁的材料设备须符合甲方的品牌、品质要求，进场使用前须按甲方要求，接收检查，并提供材料设备相应的合格证明材料。
五 | 增值税说明
5.1 | 本工程需开具增值税专用发票，税率 9 %，城建税、教育附加税等其他税费均已在价税分离中不含税部分综合考虑。若后期国家或地区增值税税率发生调整，则保持不含税综合单价不变，税金按政策进行相应调整（无论调增还是调减）。
六 | 其他说明
6.1 | 报价前或签订本合同前，承包人已详细阅读并了解本说明、勘探报告、地下管线、施工用电、临时设施、现场情况等资料及项目所在地的政策环境和市场环境，并自行至工地现场踏勘，承包人因不了解上述资料或现场而提出的索赔将不予受理。
6.2 | 本清单项目名称对工作内容的描述是简单性和概括性的，并非完整无缺，其它未提及的必需工序、辅助工作等均已综合考虑在本项目各综合单价中。清单中未开列或未有说明的费用，但合同约定为本工程工作内容及工程范围的，由投标单位综合考虑在已列出的清单项目中，结算时不予计算。
6.3 | 投标人投标时除提供投标报价单外，还须提供报价组成文件作为标书的一部分，一般情况下需提供易达计价文件，如无法使用易达软件计价的情况，按《分包报价综合单价分析表》样表提供组价文件。
6.4 | 清单综合单价包含的安全文明施工费，需施作内容详见《安全文明施工措施费工作清单》，可根据分包承包范围及内容适当调整选择。
6.5 | 本项目不接受不平衡报价。
6.6 | 《零星工程单价清单》中的清单项目及单价为固定约定，分包单位中标后，对于发包方委托的零星项目不可拒绝，零星工程单价不可更改。

## 工程量清单
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-第一批12所学校消防、暖通专业分包工程
工程量清单
供应商名称（盖章）：
联系人：
电话：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  | 合价 | 备注
[7 empty] | 不含税 综合单价 | 增值 税率 | 含税 综合单价
一 | 十二小学
1 | 暖通
1.1 | 低噪音柜式离心风机 | 1、名称:低噪音柜式离心风机 2、参数:L=20000m3/h R=1450r/min,N=7.50kW,380V,4/静压:842/771Pa,≤70dB(A) 3、梁下吊装 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.2 | 油烟净化器 | 1、名称:油烟净化器 2、参数:最大处理风量:20000m3/h N=0.80kW.220V.油烟净化效率≥90%.净化后油烟排放浓度不高于1.0ma/m3 3、梁下吊装 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.3 | 铝扣板吊顶拆除恢复 | 1、拆除设备处铝扣板吊顶，原状恢复 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 20 |  | 9% | 0 | 0
1.4 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:不锈钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm) ≤700 4、板材厚度:1.0mm 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 45.53 |  | 9% | 0 | 0
1.5 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:不锈钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm) ＞700 4、板材厚度:1.0mm 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 58.32 |  | 9% | 0 | 0
1.6 | 不锈钢吊架 | 1、不锈钢吊架制作安装 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以kg计算 | / | kg | 57.09 |  | 9% | 0 | 0
1.7 | 柔性接口 | 1、软管接口制作安装 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 0.88 |  | 9% | 0 | 0
1.8 | 150℃防火阀 | 1、名称:150℃防火阀 2、规格:800*630 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.9 | 不锈钢烟罩 | 1、名称:不锈钢烟罩 2、规格:5500X1100X500 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 3 |  | 9% | 0 | 0
1.1 | 拆除原有离心风机 | 1、拆除工程 通风机等设备拆除 离心式通风机拆除 离心式通风机 离心式通风机叶轮直径(1200mm以内) 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.11 | 拆除原有油烟净化器 | 1、拆除工程油烟净化器等设备拆除； 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.12 | 拆除风管 | 1、拆除工程 薄钢板风管拆除 薄钢板风管(δ=3mm以内焊接) 方矩形风管周长(4000mm以下) 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | ㎡ | 103.85 |  | 9% | 0 | 0
1.13 | 拆除烟罩 | 1、拆除工程 每个体积(4m3以内) 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 3 |  | 9% | 0 | 0
二 | 珠海市实验学校
1 | 暖通
1.1 | 方形散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 26 |  | 9% | 0 | 0
1.2 | XFJ-1 冷风制冷机 | 1、名称:XFJ-1冷风制冷机 2、规格:风量:22000m3/h ；N=2.20kW,380V；全压:480Pa 水帘厚度:16CM 储水量:50L~100L 重量:65kg 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.3 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:不锈钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm) ≤400 4、板材厚度:0.5mm 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 34.34 |  | 9% | 0 | 0
1.4 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:不锈钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm) ≤560 4、板材厚度:0.75mm 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 6.59 |  | 9% | 0 | 0
1.5 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:不锈钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm) ≤700 4、板材厚度:0.75mm 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 29.11 |  | 9% | 0 | 0
1.6 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:不锈钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm) ＞700 4、板材厚度:0.75mm 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 43.96 |  | 9% | 0 | 0
1.7 | 不锈钢吊架 | 1、不锈钢吊架制作安装 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以kg计算 | / | kg | 90.39 |  | 9% | 0 | 0
1.8 | 柔性接口 | 1、软管接口制作安装 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 0.78 |  | 9% | 0 | 0
1.9 | 70℃防火阀 | 1、名称:70℃防火阀 2、规格:400*400 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.1 | 70℃防火阀 | 1、名称:70℃防火阀 2、规格:630*400 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.11 | 70℃防火阀 | 1、名称:70℃防火阀 2、规格:500*400 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.12 | 70℃防火阀 | 1、名称:70℃防火阀 2、规格:800*400 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.13 | 电动对开多叶调节阀 | 1、名称:电动对开多叶调节阀 2、规格:1000*630 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.14 | 原有砖墙开洞 | 1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m3 | 2.168 |  | 9% | 0 | 0
1.15 | 砌砖封堵 | 1、混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m3 | 0.5 |  | 9% | 0 | 0
1.16 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:不锈钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm) ≤700 4、板材厚度:1.0mm 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 60.4 |  | 9% | 0 | 0
1.17 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:不锈钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm) ＞700 4、板材厚度:1.0mm 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 88.26 |  | 9% | 0 | 0
1.18 | 不锈钢吊架 | 1、不锈钢吊架制作安装 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以kg计算 | / | kg | 80.87 |  | 9% | 0 | 0
1.19 | 柔性接口 | 1、软管接口制作安装 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 0.7 |  | 9% | 0 | 0
1.2 | 150℃防火阀 | 1、名称:150℃防火阀 2、规格:800*630 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 2 |  | 9% | 0 | 0
1.21 | 不锈钢烟罩 | 1、名称:不锈钢烟罩 2、规格:2200X1000X400 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.22 | 不锈钢烟罩 | 1、名称:不锈钢烟罩 2、规格:4800X1000X400 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 2 |  | 9% | 0 | 0
1.23 | 不锈钢烟罩 | 1、名称:不锈钢烟罩 2、规格:2700X1000X400 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.24 | 拆除风管 | 1、拆除工程 薄钢板风管拆除 薄钢板风管(δ=3mm以内焊接) 方矩形风管周长(4000mm以下) 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | ㎡ | 148.66 |  | 9% | 0 | 0
1.25 | 拆除烟罩 | 1、拆除工程 每个体积(1m3以内) 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 2 |  | 9% | 0 | 0
1.26 | 拆除烟罩 | 1、拆除工程 每个体积(2m3以内) 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 2 |  | 9% | 0 | 0
三 | 甄贤小学
1 | 暖通
1.1 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:不锈钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm) ＞700 4、板材厚度:1.0mm 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 82.300 |  | 9% | 0 | 0
1.2 | 不锈钢吊架 | 1、不锈钢吊架制作安装 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以kg计算 | / | kg | 38.060 |  | 9% | 0 | 0
1.3 | 柔性接口 | 1、软管接口制作安装 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 0.860 |  | 9% | 0 | 0
1.4 | 不锈钢烟罩 | 1、名称:不锈钢烟罩 2、规格:6500X1200X500 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.5 | 拆除风管 | 1、拆除工程 薄钢板风管拆除 薄钢板风管(δ=3mm以内焊接) 方矩形风管周长(4000mm以下) 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | ㎡ | 82.300 |  | 9% | 0 | 0
1.6 | 拆除烟罩 | 1、拆除工程 每个体积(4m3以内) 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个数计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
五 | 广昌小学
1 | 消防
1.1 | 配电箱 1ALE | 1、名称:配电箱 2、型号:不锈钢材质 3、规格:1ALE 4、安装方式:挂墙安装 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.2 | 配电箱 2ALE 3ALE | 1、名称:配电箱 2、型号:不锈钢材质 3、规格:2ALE 3ALE 4、安装方式:挂墙安装 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.3 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 10 |  | 9% | 0 | 0
1.4 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC25 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 10 |  | 9% | 0 | 0
1.5 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:WDZCN-BYJ 3、规格:2.5mm2 4、材质:铜芯 5、配线部位:室内 6、接地要求:符合设计及施工规范要求 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 1093.582 |  | 9% | 0 | 0
1.6 | 应急筒灯 | 1、名称：应急筒灯 2、型号、规格：LED 220V/18W；应急时间>60min 3、安装形式：吸顶安装 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 11.000 |  | 9% | 0 | 0
1.7 | 出口指示灯（带蓄电池） | 1、名称：出口指示灯（带蓄电池） 2、规格：LED 2*3W 应急时间>60min 3、安装形式：壁装 4、采用常亮型 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 5.000 |  | 9% | 0 | 0
1.8 | 应急灯（带蓄电池） | 1、名称：应急灯（带蓄电池） 2、规格：LED 2*8W 应急时间>60min 3、安装形式：壁装 4、采用消防可强制接通型式应急灯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 31.000 |  | 9% | 0 | 0
1.9 | 应急筒灯 | 1、名称：应急筒灯 2、型号、规格：LED 220V/18W；应急时间>60min 3、安装形式：吸顶安装 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 20.000 |  | 9% | 0 | 0
1.1 | 出口指示灯（带蓄电池） | 1、名称：出口指示灯（带蓄电池） 2、规格：LED 2*3W 应急时间>60min 3、安装形式：壁装 4、采用常亮型 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 7.000 |  | 9% | 0 | 0
1.11 | 疏散指示灯（带蓄电池） | 1、名称：疏散指示灯（带蓄电池） 2、规格：LED 2*3W 应急时间>60min 3、安装形式：壁装 4、采用常亮型 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 33.000 |  | 9% | 0 | 0
1.12 | 电气火灾监控主机 | 1、名称：电气火灾监控主机 2、探测漏电电流、温度等信号，发出声光信号报警，准确报处故障线路地址，监视故障点的变化，储存各种故障信息。 3、详见图纸设计说明 4、含系统调试 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.13 | 电气火灾监控探测器 | 1、名称：电气火灾监控探测器 2、规格：剩余电流探测器 3、其它：含互感器等 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 5 |  | 9% | 0 | 0
1.14 | 电气火灾监控探测器 | 1、名称：电气火灾监控探测器 2、规格：温度探测器 3、其它：含传感器等 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 5 |  | 9% | 0 | 0
1.15 | 电气火灾监控总线WDZCN-RYS-B12*1.5 | 1、配线形式：管内穿线 2、导线型号、材质、规格：WDZCN-RYS-B1 2*1.5 3、敷设部位或线制：电气火灾监控总线 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 347.330 |  | 9% | 0 | 0
1.16 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:WDZCN-BYJ 3、规格:2.5mm2 4、材质:铜芯 5、配线部位:室内 6、接地要求:符合设计及施工规范要求 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 1120.922 |  | 9% | 0 | 0
1.17 | 电气火灾监控系统调试 | 1、名称：电气火灾监控系统调试 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.18 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 10 |  | 9% | 0 | 0
1.19 | 凿(压)槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 432.570 |  | 9% | 0 | 0
1.2 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、内容:插座、开关、灯具 4、安装形式:暗装 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 91.000 |  | 9% | 0 | 0
1.21 | 轻便消防水龙 | 1、室内消火栓安装（普通） 单栓 公称直径(mm以内) 65 2、轻便消防水龙 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 5.000 |  | 9% | 0 | 0
1.22 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1、灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2、灭火器 MF/ABC4 3、灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000 4、灭火器放置箱 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 22.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 暖通
2.1 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:200*200 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2.2 | 方形散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 28.000 |  | 9% | 0 | 0
2.3 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:200*200 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
2.4 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:400*300 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 3.000 |  | 9% | 0 | 0
2.5 | 防雨百叶风口 | 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:800*400 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2.6 | BS-2000 边墙式轴流风机 | 1、名称:BS-2000边墙式轴流风机 2、规格:风量22000立方/H 1250*1250*1180mm风量:2000m%%133/h 功率:75W,220V 、转速:1400rpm,噪音:65dB(A),重量:7.0kg 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2.7 | PF-1 低噪轴流风机 | 1、名称:PF-1低噪轴流风机 2、规格:风量:8154m%%133/h 功率:2.20KW,380V 全/静压:361/266Pa 转速:2900rpm,噪音:73dB(A),重量:22.0kg 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2.8 | PYY-1 低噪音柜式离心风机(电机外置) | 1、名称:PYY-1低噪音柜式离心风机(电机外置) 2、规格:L=40400m3/h N=18.5kW,380V 全/静压:880/810Pa 转速:565rpm,噪音:75dB(A) 重量:656kg 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2.9 | PQ120 天花换气扇 | 1、名称:PQ120天花换气扇 2、规格:风量:120m%%133/h 功率:21W,220V 全压:100 噪音:38dB(A) 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 3.000 |  | 9% | 0 | 0
2.1 | PQ180 天花换气扇 | 1、名称:PQ180天花换气扇 2、规格:风量:180m%%133/h 功率:25W,220V 全压:150 噪音:39dB(A) 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 16.000 |  | 9% | 0 | 0
2.11 | PQ250 天花换气扇 | 1、名称:PQ250天花换气扇 2、规格:风量:250m%%133/h 功率:32W,220V 全压:220 噪音:44dB(A) 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2.12 | JH-1 油烟净化器 | 1、名称:JH-1油烟净化器 2、规格:最大处理风量:45000m3/h N=1.50kW,220V 油烟净化效率≥90%%% 净化后油烟排放浓度不高于1.0mg/m3 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2.13 | XFJ-1 冷风制冷机 | 1、名称:XFJ-1冷风制冷机 2、规格:风量:22000m3/h、N=2.20kW,380V、全压:480Pa 水帘厚度:16CM 储水量:50L~100L 重量:65kg 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2.14 | GJ-1HP 壁挂式分体空调 | 1、名称:GJ-1HP壁挂式分体空调 2、规格:Q冷=2.60kW, Q热=4.50kW, N冷=0.62kW,N热=1.14kW,U=220V 噪音≤30dB(A),气液管管径(mm):∅12.7/∅6.35, 冷凝水管管径(mm):DN20 室内机主体:846(宽)X279(高)X207(深), 室外机:732(宽)X555(高)X330(深),噪音≤51dB(A) 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2 |  | 9% | 0 | 0
2.15 | GJ-2HP 壁挂式分体空调 | 1、名称:GJ-2HP壁挂式分体空调 2、规格Q冷=5.00kW, Q热=7.21kW, N冷=1.21kW,N热=2.025kW,U=220V 噪音≤40dB(A),气液管管径(mm):∅12.7/∅6.35, 冷凝水管管径(mm):DN20 室内机主体:984(宽)X315(高)X217(深), 室外机:873(宽)X555(高)X376(深),噪音≤54dB(A)) 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
2.16 | TJ-3HP 天井式分体空调 | 1、名称:TJ-3HP天井式分体空调 2、规格TJ-3HP Q冷=7.20kW, Q热=7.70kW, N冷=2.30kW,N热=2.20kW,U=380V 天井式分体空调 噪音≤43dB(A),气液管管径(mm):∅12.7/∅6.35, 冷凝水管管径(mm):DN20 室内机主体:840(宽)X200(高)X840(深), 室外机:895(宽)X700(高)X340(深),噪音≤56dB(A) 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 6 |  | 9% | 0 | 0
2.17 | TJ-5HP 天井式分体空调 | 1、名称:TJ-5HP天井式分体空调 2、规格Q冷=12.00kW, Q热=12.50kW, N冷=3.85kW,N热=3.90kW,U=380V 噪音≤48dB(A),气液管管径(mm):∅15.9/∅6.35, 冷凝水管管径(mm):DN25 室内机主体:840(宽)X200(高)X840(深), 室外机:950(宽)X1250(高)X340(深),噪音≤58dB(A) 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 14 |  | 9% | 0 | 0
六 | 十八小学
1 | 消防
1.1 | 配电箱 AP | 1、名称:配电箱 2、型号:不锈钢材质 3、规格:AP 4、安装方式:落地安装 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.2 | 配电箱 XM | 1、名称:配电箱 2、型号:不锈钢材质 3、规格:XM 4、安装方式:挂墙安装 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
1.3 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC32 4、配置形式:明敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 200.000 |  | 9% | 0 | 0
1.4 | 电缆保护管SC50 | 1、名称:电缆保护管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC50 4、敷设方式:埋地敷设 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 60.000 |  | 9% | 0 | 0
1.5 | 电缆保护管SC100 | 1、名称:电缆保护管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC100 4、敷设方式:埋地敷设 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 290.000 |  | 9% | 0 | 0
1.6 | 送配电装置系统调试 1kV以下 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级：1kV 3、类型：综合 4、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 3.000 |  | 9% | 0 | 0
1.7 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、型号:WDZN-KYJY-B1 3、规格:5*1.5mm2 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管道敷设 6、电压等级(KV):1kV 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 200.000 |  | 9% | 0 | 0
1.8 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:WDZN-RYS-B1 3、规格:1.5mm2 4、材质:铜芯 5、配线部位:室内 6、接地要求:符合设计及施工规范要求 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 320.000 |  | 9% | 0 | 0
1.9 | 成品泵房混凝土基础 | 1、名称：混凝土基础 2、混凝土强度等级：C35普通商品混凝土 3、混凝土制作、浇捣、养护及运输 4、混凝土塌落度、运距由投标人自行考虑 5、满足设计图纸其他要求,工程超高增加费及井道降效费用投标综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m3 | 22.042 |  | 9% | 0 | 0
1.1 | 成品泵房混凝土垫层 | 1、名称：混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C15普通商品混凝土 3、混凝土制作、浇捣、养护及运输 4、混凝土塌落度、运距由投标人自行考虑 5、满足设计图纸其他要求,工程超高增加费及井道降效费用投标综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m3 | 5.708 |  | 9% | 0 | 0
1.11 | 现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以外 | 1、钢筋种类及规格：圆钢 Ф10外 2、钢筋制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护 3、含预埋件 4、满足设计图纸其他要求,工程超高增加费及井道降效费用投标综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以t计算 | / | t | 1.746 |  | 9% | 0 | 0
1.12 | 换填层 | 1、换填层：开挖原土外运，层厚300,采用石粉内掺5%水泥浆换填 2、压实系数不小于0.9 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 99.33 |  | 9% | 0 | 0
1.13 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、型号:KVV33 3、规格:2*1mm2 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管道敷设 6、电压等级(KV):1kV 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 8.550 |  | 9% | 0 | 0
1.14 | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、型号:WDZN-KYJY-B1 3、规格:5*1.5mm2 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管道敷设 6、电压等级(KV):1kV 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 6.100 |  | 9% | 0 | 0
1.15 | 矿物质绝缘电缆 | 1、名称:矿物电力电缆 2、型号:NW-BTLY-B1 3、规格:3x35+2x16mm2 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管道敷设 6、电压等级(KV):1kV 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 115.900 |  | 9% | 0 | 0
1.16 | 电力电缆 | 1、名称:矿物电力电缆 2、型号:NW-BTLY-B1 3、规格:5x16mm2 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管道敷设 6、电压等级(KV):1kV 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20.000 |  | 9% | 0 | 0
1.17 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:WDZCN-YJY 3、规格:4x2.5mm2 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管道敷设 6、电压等级(KV):1kV 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 11.150 |  | 9% | 0 | 0
1.18 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:WDZCN-YJY 3、规格:5x4mm2 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管道敷设 6、电压等级(KV):1kV 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 3.000 |  | 9% | 0 | 0
1.19 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:WDZN-BYJ 3、规格:2.5mm2 4、材质:铜芯 5、配线部位:室内 6、接地要求:符合设计及施工规范要求 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 19.760 |  | 9% | 0 | 0
1.2 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:WDZCN-BYJ 3、规格:2.5mm2 4、材质:铜芯 5、配线部位:室内 6、接地要求:符合设计及施工规范要求 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 52.300 |  | 9% | 0 | 0
1.21 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:WDZN-RYS-B1 3、规格:1.5mm2 4、材质:铜芯 5、配线部位:室内 6、接地要求:符合设计及施工规范要求 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 39.000 |  | 9% | 0 | 0
1.22 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:WDZN-RYSP-B1 3、规格:1.5mm2 4、材质:铜芯 5、配线部位:室内 6、接地要求:符合设计及施工规范要求 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 11.200 |  | 9% | 0 | 0
1.23 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:明敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 25.740 |  | 9% | 0 | 0
1.24 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC25 4、配置形式:明敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 10.870 |  | 9% | 0 | 0
1.25 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC40 4、配置形式:明敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 2.860 |  | 9% | 0 | 0
1.26 | 照明开关 | 1、名称:照明开关 2、材质:塑料 3、安装方式:暗装 4、开关位数:一位开关 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.27 | 集中电源非集中控制型应急照明灯 | 1、名称:集中电源非集中控制型应急照明灯 2、规格:LED-7W DC36V 840lm K≥2700 非持续型 3、安装形式:壁装式 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.28 | 集中电源非控制型安全出口灯 | 1、名称:集中电源非控制型安全出口灯 2、规格: LED-1W DC36V 小型 持续型 3、安装形式:壁装式 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.29 | 集中电源非集中控制型应急照明灯 | 1、名称:集中电源非集中控制型应急照明灯 2、规格:LED-10W DC36V 1200lm K≥2700 非持续型 3、安装形式:吸顶安装 4、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.3 | 单管LED灯(应急灯，自带蓄电池，应急时间≥90min) | 1、名称:单管LED灯+应急灯 2、型号:(应急灯，自带蓄电池，应急时间≥90min) 3、安装方式:吸顶天花安装 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.31 | 接线盒 | 1、名称:开关插座盒 2、安装形式:暗装 3、其他:综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.32 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、规格：室内接地干线，热镀锌扁钢 40X4，沿墙明敷,距室外地坪-0.3米 3、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 19.300 |  | 9% | 0 | 0
1.33 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、规格：基础及底板内两根大于φ16钢筋通长焊接作为接地线 3、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 34.600 |  | 9% | 0 | 0
1.34 | 总等电位端子箱 | 1、等电位端子箱安装 端子箱明装（半周长mm以内） 300 2、总等电位端子箱 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.35 | 接地端子 | 1、名称：接地端子 2、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以处计算 | / | 处 | 3.000 |  | 9% | 0 | 0
1.36 | 接地装置系统调试 | 1、名称：接地装置系统调试 2、类别：接地网 3、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.37 | S1:室内消火栓加压泵组 | 1、名称:消火栓加压泵组（一用一备） 2、型号:Q=15L/S H=75m N=22KW 3、含设备调试 4、减振装置形式、数量:橡胶减振垫，4个 5、含水泵控制箱AC-WYB 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.38 | S3:消火栓稳压泵组 | 1、名称:消火栓稳压泵组（一用一备） 2、型号:Q=1.5L/s H=75m N=2.2Kw 3、含设备调试 4、减振装置形式、数量:橡胶减振垫，4个 5、含水泵控制箱AC-WYB 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.39 | 不锈钢成品消防水箱 | 1、材质、类型:304不锈钢 2、型号、规格:6.5m*6.5m*3.5m 3、有效容量：108m3 3、包含通气管、溢流管、水位计、 泄水管、吸水喇叭口(带防旋流板)、不锈钢溢流喇叭口 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.4 | 不锈钢成品泵房 | 1、材质、类型:304不锈钢 2、型号、规格:6.5m*5.0m*4.2m 3、包含消防水泵、稳压泵、稳压罐、电箱、照明、管路及配件等 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.41 | 内外热镀锌钢管 DN15 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：喷淋给水 3、材质：内外热镀锌钢管 4、型号、规格：DN15 5、连接方式：丝扣连接 6、含弯头、三通等管件 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 2.600 |  | 9% | 0 | 0
1.42 | 内外热镀锌钢管 DN50 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：喷淋给水 3、材质：内外热镀锌钢管 4、型号、规格：DN50 5、连接方式：丝扣连接 6、含弯头、三通等管件 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 6.900 |  | 9% | 0 | 0
1.43 | 内外热镀锌钢管 DN65 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：消火栓 3、材质：内外热镀锌钢管 4、型号、规格：DN65 5、连接方式：卡箍连接 6、含弯头、三通等管件 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 8.900 |  | 9% | 0 | 0
1.44 | 内外热镀锌钢管 DN100 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管,DN100 3、连接形式:沟槽式卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 21.450 |  | 9% | 0 | 0
1.45 | 内外热镀锌钢管 DN150 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外热镀锌钢管,DN150 3、连接形式:沟槽式卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 28.500 |  | 9% | 0 | 0
1.46 | 内外热镀锌钢管 DN200 | 1、安装部位：室内 2、输送介质：喷淋给水 3、材质：内外热镀锌钢管 4、型号、规格：DN200 5、连接方式：卡箍连接 6、含卡箍、弯头、三通等管件 7、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范及图纸要求 8、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 10.900 |  | 9% | 0 | 0
1.47 | 管道支架制作及安装 | 1、形式：吊托支架 2、材质：角钢（综合） 3、除锈、刷油：人工除锈、刷樟丹、银灰漆各两道 4、满足设计图纸其他要求 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以kg计算 | / | kg | 66.042 |  | 9% | 0 | 0
1.48 | 管道刷油 | 1、标志色方式、品种:按设计要求 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | ㎡ | 30.026 |  | 9% | 0 | 0
1.49 | 异径管 | 1、材质:异径管 2、规格:DN100 3、连接方式:焊接 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.5 | 异径管 | 1、材质:异径管 2、规格:DN150 3、连接方式:焊接 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.51 | 异径管 | 1、材质:异径管 2、规格:DN200 3、连接方式:焊接 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.52 | 磁耦合液位计 | 1、类型:液位计 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.53 | 薄膜式液压水位控制阀 | 1、类型:薄膜式液压水位控制阀 2、规格:DN15 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.54 | 浮球阀 | 1、类型:浮球阀 2、规格:DN15 3、材质：不锈钢 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.55 | 压力开关 | 1、名称:压力开关 2、满足设计图纸其他要求 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.56 | 压力仪表 | 1、名称:压力表 2、规格:0~1.6MPa,Y-100 3、压力表弯材质、规格:铜管，Φ15 4、满足设计图纸其他要求 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 8.000 |  | 9% | 0 | 0
1.57 | 流量计 DN65 | 1、类型:流量计 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接 5、满足设计图纸其他要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.58 | Y型过滤器 DN100 | 1、类型：Y型过滤器 2、型号、规格：DN100 3、连接方式：法兰连接 4、材质：不锈钢 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.59 | Y型过滤器 DN200 | 1、类型：Y型过滤器 2、型号、规格：DN200 3、连接方式：法兰连接 4、材质：不锈钢 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.6 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 1、名称:可曲挠橡胶接头 2、材质:橡胶 3、规格:DN100 4、连接形式:法兰连接 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.61 | 可曲挠橡胶接头 DN150 | 1、名称:可曲挠橡胶接头 2、材质:橡胶 3、规格:DN150 4、连接形式:法兰连接 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.62 | 水锤消除器 | 1、类型:水锤消除器 2、规格:DN150 3、材质：不锈钢 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.63 | 水锤消除器 | 1、类型:水锤消除器 2、规格:DN100 3、材质：不锈钢 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.64 | 电磁阀 DN15 | 1、类型:电磁阀 2、规格:不锈钢，DN15 3、连接形式:法兰连接 4、平焊法兰 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.65 | 截止阀 DN15 | 1、类型:截止阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN15 4、连接形式:螺纹连接 5、满足设计图纸其他要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.66 | 闸阀 DN65 | 1、类型:闸阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接 5、满足设计图纸其他要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.67 | 闸阀 DN100 | 1、类型:闸阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接 5、满足设计图纸其他要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 3.000 |  | 9% | 0 | 0
1.68 | 闸阀 DN200 | 1、类型:闸阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN200 4、连接形式:法兰连接 5、满足设计图纸其他要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.69 | 蝶阀 DN150 | 1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:不锈钢，DN150 3、连接形式:法兰连接 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 3.000 |  | 9% | 0 | 0
1.7 | 超压泄压阀 DN100 | 1、类型:泄压阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接 5、满足设计图纸其他要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.71 | 缓闭消声止回阀 DN65 | 1、类型:止回阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:法兰连接 5、满足设计图纸其他要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.72 | 缓闭消声止回阀 DN100 | 1、类型:止回阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:法兰连接 5、满足设计图纸其他要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 3.000 |  | 9% | 0 | 0
1.73 | 缓闭消声止回阀 DN150 | 1、类型:止回阀 2、材质:不锈钢 3、规格、压力等级:DN150 4、连接形式:法兰连接 5、满足设计图纸其他要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.74 | 防止旋流器 DN200 | 1、名称:防止旋流器 2、安装部位(室内外):泵房 3、型号、规格:DN200 4、连接形式:法兰连接 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以组计算 | / | 组 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.75 | 不锈钢丝网罩 DN100 | 1、名称：不锈钢丝网罩 2、规格 DN100 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
1.76 | 柔性防水套管 DN50 | 1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN50,套管管径DN100 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 5、其他：为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、物料书及图纸要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.77 | 柔性防水套管 DN15 | 1、名称、类型:柔性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN15,套管管径DN32 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑 5、其他：为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、物料书及图纸要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
1.78 | 水箱混凝土基础+水箱支墩 | 1、名称：混凝土基础 2、混凝土强度等级：C35普通商品混凝土 3、混凝土制作、浇捣、养护及运输 4、混凝土塌落度、运距由投标人自行考虑 5、满足设计图纸其他要求,工程超高增加费及井道降效费用投标综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m3 | 14.860 |  | 9% | 0 | 0
1.79 | 水箱混凝土垫层 | 1、名称：混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C15普通商品混凝土 3、混凝土制作、浇捣、养护及运输 4、混凝土塌落度、运距由投标人自行考虑 5、满足设计图纸其他要求,工程超高增加费及井道降效费用投标综合考虑 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m3 | 4.225 |  | 9% | 0 | 0
1.8 | 现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以外 | 1、钢筋种类及规格：圆钢 Ф10外 2、钢筋制作、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护 3、含预埋件 4、满足设计图纸其他要求,工程超高增加费及井道降效费用投标综合考虑 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以t计算 | / | t | 0.213 |  | 9% | 0 | 0
1.81 | 液位控制系统 | 1、在水泵房及值班室设置的液位控制箱应能同时显示消防水池； 2、液位控制箱应能根据消防水池水位控制进水管电磁阀开闭。 3、具体内容详见图纸 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1 |  | 9% | 0 | 0
2 | 暖通
2.1 | XFJ-1 冷风制冷机 | 1、名称:XFJ-1冷风制冷机 2、规格:风量:22000m3/h ，N=2.20kW,380V 全压:480Pa 水帘厚度:16CM 储水量:50L~100L 重量:65kg 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
2.2 | 油烟净化器 | 1、名称:油烟净化器 2、类型:33000立方/H，1300*1310*1290 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1 |  | 9% | 0 | 0
2.3 | 低噪音柜式离心风机 | 1、名称:低噪音柜式离心风机 2、参数:L=25000m3/h R=600r/min,N=11.0kW,380V,4/静压:652/557Pa,≤70dB(A) 3、梁下吊装 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2.4 | 拆除原有离心风机 | 1、拆除工程 通风机等设备拆除 离心式通风机拆除 离心式通风机 离心式通风机叶轮直径(1200mm以内) 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2.5 | 拆除原有油烟净化器 | 1、拆除工程 通风机等设备拆除 离心式通风机拆除 离心式通风机 离心式通风机叶轮直径(1200mm以内) 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2.6 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:不锈钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm) ≤400 4、板材厚度:0.5mm 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 23.820 |  | 9% | 0 | 0
2.7 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:不锈钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm) ≤560 4、板材厚度:0.75mm 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 7.240 |  | 9% | 0 | 0
2.8 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:不锈钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm) ≤700 4、板材厚度:0.75mm 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 7.050 |  | 9% | 0 | 0
2.9 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称:不锈钢板通风管道 2、形状:矩形 3、规格:长边长(mm) ＞700 4、板材厚度:0.75mm 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 37.860 |  | 9% | 0 | 0
2.1 | 不锈钢吊架 | 1、不锈钢吊架制作安装 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以kg计算 | / | kg | 57.090 |  | 9% | 0 | 0
2.11 | 柔性接口 | 1、软管接口制作安装 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 0.780 |  | 9% | 0 | 0
2.12 | 70℃防火阀 | 1、名称:70℃防火阀 2、规格:630*400 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2.13 | 电动对开多叶调节阀 | 1、名称:电动对开多叶调节阀 2、规格:1000*630 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2.14 | 原有砖墙开洞 | 1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m3 | 0.126 |  | 9% | 0 | 0
2.15 | 原有玻璃隔断拆除 | 1、隔断隔墙拆除 金属龙骨 镜面、玻璃面 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 7.200 |  | 9% | 0 | 0
2.16 | 不锈钢板隔断封堵 | 1、不锈钢板隔断封堵 2、两侧采用1.2mm厚不锈钢板,中间填充50mm防火棉进行洞口封堵,嵌缝按规范要求。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 6.270 |  | 9% | 0 | 0
2.17 | 方形散流器 | 1、名称:方形散流器 2、规格:300*300 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 17 |  | 9% | 0 | 0
二 | 预留金 | [8 empty] | 100000
三 | 含税总价 | 含税总价（含9%增值税专用发票） | [7 empty] | 100000

## 定额计价程序表
建筑与装饰工程定额计价程序表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率(%)
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 20%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 19%
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3 | 只计算模板
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 7%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价 | 4*浮动率 | 详见清单编制说明
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
安装工程定额计价程序表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率(%)
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 20%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 35.77%
2.2 | 其他措施项目费 |  | 只计算模板
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 10%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
市政工程计价程序表
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 15%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 单独场地平整工程4.35%；道路、管网工程16.5%；桥梁、隧道、水处理构筑物工程14.5%。
2.2 | 其他措施项目费 |  | 只计算模板
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 6%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
2、分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目绿色施工安全防护措施费按基准费率乘以1.2。
园林绿化工程计价程序表
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 15%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 10%
2.2 | 其他措施项目费 |  | /
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 6%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：

## 安全文明施工措施费工作清单-1
安全文明施工措施工作清单-专业分包
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 备注
一 | 临时设施
（1） | 项目办公场所
1 | 项目部施工总承包办公室 | 1.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求自主配备相应办公设施、用电设施，该费用自行考虑； 2.分包方按照办公室室内建筑面积 0 元/m2/月价格按月缴纳办公室使用费用（包含办公室使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 3.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 4.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关办公区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回办公室使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑 | 不提供
2 | 项目附近租赁办公室 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置办公室，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑 | 不提供
（2） | 项目工人生活场所
1 | 项目部施工总承包方临时设施 | 1.项目部施工总承包方提供工人生活住宿，水电费用自行承担，按实扣取； 2.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求管理宿舍室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照宿舍数量 0 元/间/月的价格按月缴纳宿舍使用费用（包含宿舍使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关工地生活区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回宿舍使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑 | 不提供
2 | 项目附近租赁生活场所 | /
二 | 安全施工
（1） | 安全措施的配备
1 | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施满足施工总承包方安全管理的其他要求。
2 | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
3 | 保健急救措施 | 保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
4 | 施工机具的防护 | 施工机具防雨、防风、防沙尘的防护措施以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
（2） | 安全教育
1 | 安全教育 | 对进场作业的工人进行安全生产教育，按要求对其进行施工工序的安全交底并形成教育、交底记录以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
三 | 文明施工
（1） | 标识标语
1 | 标识标语 | 按照施工总承包方的管理要求按时、按位置设置施工范围内的标识标语，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2021版）。
（2） | 材料设备堆放
1 | 材料设备堆放 | 分包材料设备堆放的堆放、材料设备的标识标牌要符合施工总承包方的管理要求，符合国家、地区及施工总承包方的安全、消防及文明施工等管理规定
四 | 环境保护
（1） | 清洁卫生
1 | 清洁卫生 | 在生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工的分包管理人员、作业人员须按照项目部施工总承包方的管理要求，满足国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、清洁等管理规定。
（2） | 垃圾清理
1 | 垃圾清理 | 生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工垃圾应及时清理归堆运至项目部施工总承包方的规定集中堆放地，做到工完场清。

## 分包报价综合单价分析表
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-第一批12所学校消防、暖通专业分包工程
分包报价综合单价分析表
单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材料 | 单位 | 工程量（暂定） | 不含税综合单价组成 |  |  |  | 增值税 |  | 含税 综合单价 | 合价 | 备注
[7 empty] | 人工 | 主材 | 损耗辅材机械 | 管理费利润等 | 增值税率 | 增值税金