技术任务书

香山邻珑花园项目

绿色建筑工程验收咨询

技术任务书

编 制 ( 项 目 部 )  :

审 核  ( 项 目 总 监 )

审 核  ( 工 程 管 理 中

审 核  ( 工 程 分 管 领

待   明

2105-27  2225

:                    2026、6.1

心 ) :

何 嘉 恒   附 生   2 0 2 6 . 6 . 5

导 ) :

2026   年    5    月    20   日

技术任务书

香山邻珑花园项目

绿色建筑工程验收咨询

技术任务书

能护

编制 ( 项 目 部 ) : 20..27 20225.27              审核 (项目总监) :         2026、6.1

审核 (工程管理中心) :做   了   4   6    5 审核 (工程分管领导) :

2026 年  5  月  20 日

目录

一 、 项目概况 	3

二 、 招标内容、成果 	3

三 、 工期要求 	4

四 、 质量要求 	4

# 目录

一、项目概况 	3

二、招标内容、成果 	3

三、工期要求 	 4

四、质量要求 	 本

# 一、项目概况

(1) 项目名称：香山邻珑花园项目

(2)项目地点：珠海市梅华东路南侧、兴业路西侧

(3) 建设规模：1、本项目位于香洲区梅华东路南侧、兴业路西侧，为二类居住  用地，总用地面积23473.60 平方米，规定计容积率建筑面积≤97809.85 平方米。2、 本项目一级建筑覆盖率≤28%,二级建筑覆盖率≤20%;绿地率≥35%;建筑限高≤  100米，须同时满足住房和城乡建设部、应急管理部《关于加强超高层建筑规划建设  管理的通知》(建科{2021}76号)要求；机动车停车位按944个标准进行配建，100%   预留充电基础设施建设安装条件，非机动车停车位按现行《珠海市城市规划技术标准 与准则》要求进行配建。

# 二、招标内容、成果

(1)绿色建筑咨询服务包括资料收集，图纸优化，评估得分项；

(2) 为完成绿建验收须完成收集的检测项，包含主体结构工程、建筑装饰装修工 程、屋面工程、通风与空调工程、建筑电气工程、节地与室外环境、节能与能源利用、 节水与水资源利用、节材与材料资源利用等内容。

(3)为完成绿建验收须完成的检测项包括但不限于以下内容：场地及室内噪声、 分户墙及楼板空气隔声、楼板撞击声隔声、照明(照度、功率密度、显色指数)、电 源质量、风机耗功率。上述检测内容及费用不在本次招标的咨询单位合同范围内，绿 建咨询公司根据质监站审定后检测方案，配合检测单位完成相关检测内容，相关检测 费用由我司另行签订合同并支付费用。

(4)绿色建筑验收涉及的会议组织、资料送审、专家评审、验收合格报告编制及 保证绿建验收通过并取得相关验收通过报告等全部相关费用包干。督促总承包单位完 成绿建验收所需要资料收集及归档工作。

(5)绿色建筑工程验收工作结束后，按质量监督机构要求，将通过验收的全套验

收资料送达或寄送至市质量监督机构存档，以便于市绿建协会受理跟踪绿色建筑工程 验收后的相关绿色建筑专项验收部分质量投诉。

# 三、工期要求

(1) 工程工期：开工日期暂定2026年7月1日，竣工验收日期2026年8月31 日，总工期为62个日历天，具体时间以项目部发出开工令日期起算。

(2)甲方有权利根据现场的实际施工进度要求中标单位提前或推迟进场施工时间， 中标单位不得以任何借口拖延或拒绝甲方指定的进场施工时间要求。

(3)由于非中标人原因造成的工期延误，经招标人确认后工期顺延，但工程造价 不予调整。

(4) 为满足工期要求，阶段性赶工费用，投标人应在报价中综合考虑，中标后不 予调整。

# 四、质量要求

(1)应当按照《关于进一步规范绿色建筑工程质量控制和验收评审工作的通知》、 《珠海市绿色建筑工程验收工作指引(暂行)》、《珠海市绿色建筑工程验收导则》、 《绿色建筑评价标准》 ( GB/T50378-2019) 等相关标准、规范的要求(若主管部门对 以上规范性文件及标准予以更新的，以最新版本为准),完成本项目的绿色建筑工程  验收咨询及检测工作，确保通过相关主管部门的评审及验收通过；

(2) 提供与项目绿色建筑工程验收相关的其它咨询服务；

(3) 中标人在咨询服务过程中必须积极响应招标人的管理要求，否则招标人有权 将其列入招标人诚信黑名单