## 水电维修类
水电维修项目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注
一 | 雨、污水
1 | 塑料管拆除 (Φ50以内） | 拆除塑料管、现场清理 | m | 1 | 3.0495 | 3.0495
2 | 塑料管拆除 (Φ100以内） | 拆除塑料管、现场清理 | m | 1 | 5.453 | 5.453
3 | 塑料管拆除 (Φ150以内） | 拆除塑料管、现场清理 | m | 1 | 9.0725 | 9.0725
4 | 塑料管拆除 (Φ200以内） | 拆除塑料管、现场清理 | m | 1 | 12.084 | 12.084
5 | PVC160雨水斗拆除 | 拆除需更换雨水斗 、现场清理，不考虑再利用 | m | 1 | 7.0015 | 7.0015
6 | PVC50雨水斗拆除 | 拆除需更换雨水斗 、现场清理，不考虑再利用 | m | 1 | 7.0015 | 7.0015
7 | Φ50塑料排水管安装 | 1、不含主材费 2、管道及管件安装 ，灌水试验 | m | 1 | 13.357 | 13.357
8 | Φ75塑料排水管安装 | 1、不含主材费 3、管道及管件安装 ，灌水试验 | m | 1 | 15.295 | 15.295
9 | Φ110塑料排水管安装 | 1、不含主材费 4、管道及管件安装 ，灌水试验 | m | 1 | 17.822 | 17.822
10 | Φ160塑料排水管安装 | 1、不含主材费 5、管道及管件安装 ，灌水试验 | m | 1 | 32.794 | 32.794
11 | 雨水斗安装 (Φ100以内） | 1、不含主材费 5、安装、与雨水管连接 、试水 | 只 | 1 | 53.618 | 53.618
12 | 雨水斗安装 (Φ150以内） | 雨水斗采购、安装，现场清理 | 只 | 1 | 58.748 | 58.748
13 | 雨水彩铝天沟拆除 | 拆除需更更换雨水天沟 ，现场清理 | m | 1 | 9.3385 | 9.3385
14 | 雨水彩铝天沟安装 | 1、不含主材费 5、管道及管件安装 ，灌水试验 | m | 1 | 68.001 | 68.001
15 | 污水提升泵检修 | 检查、维修、清洗油箱、加油、紧换盘根、 组装复原、调试、试运行、清理现场。 | 台 | 1 | 422.7785 | 422.7785
二 | 给水
16 | 塑料阀门安装DN20 | 1、不含主材费 2、阀门安装、水压试验 | 只 | 1 | 7.9895 | 7.9895
17 | 塑料阀门安装DN25 | 1、不含主材费 2、阀门安装、水压试验 | 只 | 1 | 10.0415 | 10.0415
18 | 塑料阀门安装DN32 | 1、不含主材费 2、阀门安装、水压试验 | 只 | 1 | 11.2385 | 11.2385
19 | 塑料阀门安装DN40 | 1、不含主材费 2、阀门安装、水压试验 | 只 | 1 | 22.6955 | 22.6955
20 | 塑料阀门安装DN50 | 1、不含主材费 2、阀门安装、水压试验 | 只 | 1 | 22.8475 | 22.8475
21 | 螺纹阀安装DN25 | 1、不含主材费 2、阀门安装、水压试验 | 只 | 1 | 25.2795 | 25.2795
22 | 螺纹阀安装DN32 | 1、不含主材费 3、阀门安装、水压试验 | 只 | 1 | 31.901 | 31.901
23 | 螺纹阀安装DN40 | 1、不含主材费 4、阀门安装、水压试验 | 只 | 1 | 51.0435 | 51.0435
24 | 螺纹阀安装DN50 | 1、不含主材费 5、阀门安装、水压试验 | 只 | 1 | 57.1805 | 57.1805
25 | 塑料阀门拆除（DN40以内） | 阀门拆除，现场清理 | 只 | 1 | 6.213 | 6.213
26 | 塑料阀门拆除（DN65以内） | 阀门拆除，现场清理 | 只 | 1 | 12.2265 | 12.2265
27 | 螺纹阀门拆除（DN40以内） | 阀门拆除，现场清理 | 只 | 1 | 14.763 | 14.763
28 | 螺纹阀门拆除（DN65以内） | 阀门拆除，现场清理 | 只 | 1 | 21.622 | 21.622
29 | 给水打压试验 |  | 次 | 1 | 131.2805 | 131.2805
30 | 给水管安装（镀锌DN20） | 1、镀锌钢管尺寸：DN20*2.75mm 2、管道供货、管路敷设、水压试验，现场清 | m | 1 | 20.501 | 20.501
31 | 给水管安装（镀锌DN25） | 1、镀锌钢管尺寸：DN25*3.25mm 2、管道供货、管路敷设、水压试验，现场清 | m | 1 | 24.206 | 24.206
32 | 给水管安装（镀锌DN32） | 1、镀锌钢管尺寸：DN32*3.25mm 2、管道供货、管路敷设、水压试验，现场清 | m | 1 | 28.2055 | 28.2055
33 | 给水管安装（镀锌DN40） | 1、镀锌钢管尺寸：DN40*3.25mm 2、管道供货、管路敷设、水压试验，现场清 | m | 1 | 30.533 | 30.533
34 | 给水管安装（镀锌DN50） | 1、镀锌钢管尺寸：DN50*3.5mm 2、管道供货、管路敷设、水压试验，现场清 | m | 1 | 38.684 | 38.684
35 | 给水管衬塑镀锌钢管 DN20 | 管道、管件采购、安装、水压试验、现场清理 | m | 1 | 95.836 | 95.836
36 | 给水管衬塑镀锌钢管 DN25 | 管道、管件采购、安装、水压试验、现场清理 | m | 1 | 100.2155 | 100.2155
37 | 给水管衬塑镀锌钢管 DN32 | 管道、管件采购、安装、水压试验、现场清理 | m | 1 | 104.5855 | 104.5855
38 | 给水管衬塑镀锌钢管 DN40 | 管道、管件采购、安装、水压试验、现场清理 | m | 1 | 108.528 | 108.528
39 | 给水管衬塑镀锌钢管 DN50 | 管道、管件采购、安装、水压试验、现场清理 | m | 1 | 113.3445 | 113.3445
40 | 塑料给水管安装 DN32 | 1、不含主材费 5、管道及管件安装 ，灌水试验 | m | 1 | 10.3075 | 10.3075
41 | 塑料给水管安装 DN40 | 1、不含主材费 6、管道及管件安装 ，灌水试验 | m | 1 | 11.362 | 11.362
42 | 塑料给水管安装 DN50 | 1、不含主材费 7、管道及管件安装 ，灌水试验 | m | 1 | 12.407 | 12.407
43 | 调换龙头DN15\DN20 | 拆除旧水龙头 ，安装新龙头 | 只 | 1 | 48.9535 | 48.9535
三 | 电气
44 | 塑料电线管铺设（DN20） | 1、不含主材费 2、沟槽修整、接管、配管、固定、穿引线。 | m | 1 | 8.1035 | 8.1035
45 | 塑料电线管铺设（DN25） | 1、不含主材费 2、沟槽修整、接管、配管、固定、穿引线。 | m | 1 | 11.5235 | 11.5235
46 | 塑料电线管铺设（DN32） | 1、不含主材费 2、沟槽修整、接管、配管、固定、穿引线。 | m | 1 | 12.597 | 12.597
47 | 塑料电线管铺设（DN40） | 1、不含主材费 2、沟槽修整、接管、配管、固定、穿引线。 | m | 1 | 15.162 | 15.162
48 | 塑料电线管铺设（DN50） | 1、不含主材费 2、沟槽修整、接管、配管、固定、穿引线。 | m | 1 | 16.511 | 16.511
49 | 镀锌电线管铺设（DN20） | 1、镀锌电线管规格：DN20*1.5 2、沟槽修整、接管、配管、固定、穿引线。 | m | 1 | 14.1645 | 14.1645
50 | 镀锌电线管铺设（DN25） | 1、镀锌电线管规格：DN25*1.5 2、沟槽修整、接管、配管、固定、穿引线。 | m | 1 | 19.3135 | 19.3135
51 | 镀锌电线管铺设（DN32） | 1、镀锌电线管规格：DN32*1.6 2、沟槽修整、接管、配管、固定、穿引线。 | m | 1 | 22.6765 | 22.6765
52 | 镀锌电线管铺设（DN40） | 1、镀锌电线管规格：DN40*1.6 2、沟槽修整、接管、配管、固定、穿引线。 | m | 1 | 28.88 | 28.88
53 | 镀锌电线管铺设（DN50） | 1、镀锌电线管规格：DN50*2.0 2、沟槽修整、接管、配管、固定、穿引线。 | m | 1 | 35.7865 | 35.7865
54 | 导线拆除，导线截面(6mm2 以内) | 1、拆除导线，现场清理 2、废弃电线由第三方回收 | m | 1 | 1.615 | 1.615
55 | 导线拆除，导线截面 (35mm2以内) | 1、拆除导线，现场清理 2、废弃电线由第三方回收 | m | 1 | 2.2325 | 2.2325
56 | 配线，导线截面(1mm2以内) | 1、不含主材费 2、穿线等 | m | 1 | 1.216 | 1.216
57 | 配线，导线截面(2.5mm2以内) | 1、不含主材费 2、穿线等 | m | 1 | 1.5485 | 1.5485
58 | 配线，导线截面(6mm2以内) | 1、不含主材费 2、穿线等 | m | 1 | 1.6815 | 1.6815
59 | 配线，导线截面(16mm2以内) | 1、不含主材费 2、穿线等 | m | 1 | 1.862 | 1.862
60 | 电缆拆除，电缆(截面 10mm2以下) | 1、拆除电缆，现场清理 2、废弃电线由第三方回收 | m | 1 | 1.7765 | 1.7765
61 | 电缆拆除，电缆(截面 35mm2以下) | 1、拆除电缆，现场清理 2、废弃电线由第三方回收 | m | 1 | 3.534 | 3.534
62 | 电缆敷设，3～4芯(截面 4mm2以下) | 1、不含主材费 | m | 1 | 8.2745 | 8.2745
63 | 电缆敷设，3～4芯(截面 10mm2以下) | 1、不含主材费 | m | 1 | 11.21 | 11.21
64 | 电缆敷设，3～4芯(截面 35mm2以下) | 1、不含主材费 | m | 1 | 19.133 | 19.133
65 | 排放宽带线UTP五类线 | 五类线采购、敷设，现场清理 | m | 1 | 3.971 | 3.971
66 | 电路检修 | 住户配电箱后所有回路检修 ，含现场清理， 不含材料设备更换 | 户 | 1 | 206.112 | 206.112
67 | 开关/插座/接线盒/面板拆除 | 综合考虑各种规格 、材质，含垃圾清运 ，运距综合考虑 | 个 | 1 | 19.209 | 19.209
68 | 开关、插座、接线盒/面板 安装 | 1、不含主材费 | 个 | 1 | 14.7915 | 14.7915
69 | 住户配电箱修理 | 配电箱门、锁及箱体固定 ，不含材料更换 | 台 | 1 | 79.648 | 79.648
70 | 水/电/煤气表拆除及安装 | 综合考虑各种规格 、材质，含垃圾清运 ，运距综合考虑 | 个 | 1 | 88.2075 | 88.2075
四 | 其它
71 | 钢性防水套管制作安装 DN80 | 套管制作及安装 | 个 | 1 | 109.839 | 109.839
72 | 穿楼板套管制作及安装 DN100 | 套管制作及安装 | 个 | 1 | 138.282 | 138.282
73 | 安装檐沟（PVC） | 包含主材、人工、机械、辅材及管理利润费用 | m | 1 | 26.334 | 26.334
74 | 檐沟垃圾堵塞清掏 | 含清理、机具费用及垃圾清理外运费用 | 处 | 1 | 47.025 | 47.025
75 | 雨落管垃圾堵塞疏通 | 含清理、机具费用及垃圾清理外运费用 | 处 | 1 | 75.24 | 75.24
76 | HDPE双壁波纹管DN100 S2级（环刚度8KN/m2） | 名称 : HDPE双壁波纹管 类别 :【双壁波纹管】 | m | 1 | 84.645 | 84.645
77 | HDPE双壁波纹管DN200 S2级（环刚度8KN/m2） | 名称 : HDPE双壁波纹管 类别 :【双壁波纹管】 | m | 1 | 98.7525 | 98.7525
78 | HDPE双壁波纹管DN300 S2级（环刚度8KN/m2） | 名称 : HDPE双壁波纹管 类别 :【双壁波纹管】 | m | 1 | 103.455 | 103.455
79 | HDPE双壁波纹管DN400 S2级（环刚度8KN/m2） | 名称 : HDPE双壁波纹管 类别 :【双壁波纹管】 | m | 1 | 122.265 | 122.265
80 | HDPE双壁波纹管DN500 S2级（环刚度8KN/m2） | 名称 : HDPE双壁波纹管 类别 :【双壁波纹管】 | m | 1 | 150.48 | 150.48
81 | HDPE双壁波纹管DN600 S2级（环刚度8KN/m2） | 名称 : HDPE双壁波纹管 类别 :【双壁波纹管】 | m | 1 | 211.6125 | 211.6125
82 | 拆除铸铁管、钢管DN100 （含） 以内 | 拆除、清理，垃圾清运，运距综合考虑 | m | 1 | 16.929 | 16.929
83 | 散热器拆除 | 保护性拆除，包含垃圾清运 ，保护性拆除， 一组按8片考虑 | 组 | 1 | 47.025 | 47.025
84 | 拆除金属软管 | 直径综合考虑 ，拆除、清理，垃圾清运，运距综合考虑 | m | 1 | 7.524 | 7.524
85 | 水泵拆除 | 保护性拆除，综合考虑各种规格 、材质，含 垃圾清运 | 台 | 1 | 47.025 | 47.025
86 | 风机拆除 | 保护性拆除，综合考虑各种规格 、材质，含 垃圾清运 | 台 | 1 | 75.24 | 75.24
87 | 风管拆除 | 保护性拆除，综合考虑各种规格 、材质，含 垃圾清运，按展开面积计算 ，拆除包含风管 配件及保温隔热材料 | m2 | 1 | 32.9175 | 32.9175
88 | 安装波纹防火隔音棉 | 包含人工费，材料费，5cm厚 | m2 | 1 | 11.286 | 11.286
89 | 安装吸顶排风扇 | 不含主材，包含人工、机械、辅材及管理利润费用 | 个 | 1 | 100.6715 | 100.6715
90 | 底盒移位（加砌块等） | 含剔槽、底盒移位、墙体修复、垃圾清运等 费用，不含主材费用 | 个 | 1 | 23.5125 | 23.5125
91 | 底盒移位（混凝土） | 含剔槽、底盒移位、墙体修复、垃圾清运等 费用，不含主材费用 | 个 | 1 | 28.215 | 28.215
92 | 手盆下方排水弯管安装 | 含主材，含人工、辅材、完工场清，垃圾清运 | 个 | 1 | 18.81 | 18.81
93 | 声光报警器 | 1、不含主材费 2、内容：校线、挂锡、底座、探头、并 （压）线、标志、编码、安装、固定、功能 检测、防尘防潮、清洁及连接设备之金属软 管等 | 个 | 1 | 93.5085 | 93.5085
94 | 消火栓报警按钮安装 | 1、不含主材费 2、内容：校线、挂锡、底座、探头、并 （压）线、标志、编码、安装、固定、功能 检测、防尘防潮、清洁及连接设备之金属软 管等 | 个 | 1 | 69.2075 | 69.2075
95 | 感烟、感温探测器安装 | 1、不含主材费 2、内容：校线、挂锡、底座、探头、并 （压）线、标志、编码、安装、固定、功能 检测、防尘防潮、清洁及连接设备之金属软 | 个 | 1 | 45.0585 | 45.0585
96 | 喷淋头安装 | 1、不含主材费 2、内容：供应、安装、装饰盘（如有）安装 及严密性试验 | 个 | 1 | 39.14 | 39.14
97 | 消火栓箱安装 | 1、不含主材费 2、内容：箱体及消火栓供应 、安装、配件安 装。主材为消火栓；包括消火栓箱、消火栓 、水龙带、水龙带接扣、挂架、水枪、消防 软管卷盘（如有）成套附件供应及安装 | 个 | 1 | 181.203 | 181.203
98 | 马桶固定打胶 | 含主材，负责固定马桶 ，并做打胶固定处理 | 个 | 1 | 18.81 | 18.81
五 |  | 不含税合计 |  |  |  | 4584.1585
六 |  | 9%增值税专用发票 |  |  |  | 412.5743
七 | [5 empty] | 4996.7328
填报说明
1 | 本合同单价适用于所有已交付项目及集采期内交付项目，包括住宅及商业，单价不因同一城市不同项目位置不同而调整。
2 | 清单中未列明工程量。所有工程量须按实结算。本次招标按一般计税方式计价，框架协议采用不含税综合单价包干的承包方式，表中的综合单价即为双方确定后的结算单价，含税综合单价包含完成该项工作所使用的人工费、材料费（除清单内明确表示主材另计）、辅材费、材料场内外运费、试验检验费、材料（含甲供材料）下车及保管费、综合管理费、管理人员的费用、机械费、垃圾清运出场至政府指定位置、安全措施、水电费、施工人员的人身安全保险及本工程保险、国家和地方规定的其它社会保险、利润、税金、风险等所有费用。其中垃圾清运出场指清运出小区并运至政府指定处理点。
3 | 维修过程中，与表中内容相同的均按对应的综合单价结算，若有增加的不同项目，参照合同约定的计价方式。
4 | 所有单价须包括完工后垃圾清理及清洁等费用；措施费中垃圾清运适用于甲方单独指令的清运，正常维修垃圾清理、外运不在此范围内。
5 | 维修方确保在施工过程中安全文明施工，所有维修项目结束后要求做到工完场清，不得遗留垃圾及安全隐患。施工过程中的垃圾必须堆放在发包人指定位置，施工完毕后，垃圾必须外运到政府指定垃圾堆放处，并承担由此引起的垃圾处理费用。由于施工场地狭小，施工材料及建渣的楼内人工转运建渣及巷道内转运建渣不应再单独计取费用，均包含在综合单价中。清单中的垃圾清运列项仅适用于发包人要求的针对其他施工单位的专项垃圾清运。
6 | 主材另计项目由发包人认质认价或甲供。对于注明主材另计的项目，其主材费结算时统一按照主材费*（1+税率）计算。其中，主材费包括损耗，损耗量以发包人核定为准。
7 | 维修过程中的水电费由维修单位承担，需包括在综合单价中。
8 | 维修过程中的常驻人员的住宿费用，需包括在综合单价中。
9 | 综合单价均不包括脚手架费、模板和吊篮费，但包括维修过程中所需的其它安全保护措施费用。
10 | 承包人需对本工程进行投保。一旦发生施工人员、发包人及第三方的人身伤害或伤亡，以及本工程的损坏或对第三方财产的损坏，均由承包人负责赔偿。
11 | 所有拆除的有残余价值的材料等都必须由发包人确认后处理，归发包人所有（除清单中明确约定由第三方单位处理的以外）。
12 | 投标人在报价时，应综合考虑集采期间，各项目交房后期日常保维修工作的零星、时效等因素，以及可能存在的人工、材料（指包含入单价中的材料）价格的上涨，在具体各项目不会因为这些因素而调整价格。
13 | 所有未单列的拆除工作，拆除综合单价按照该安装项目除主材外施工费的30%计取。
14 | 拆除计价原则：同一位置发生多项拆除工作，拆除综合单价按照单价最高的项计，该位置其他拆除工作作为附属工作不单独计价。
15 | 单次报事且当天处理（非集中处理），如果按合同工程量清单计量方式费用不足一个工，可按一个工计取。
16 | 综合单价包含完工后保洁；对于已入住的整改，完工后保洁及精保洁均不另行计算。
17 | 凡主材供应方式为乙供，该清单项综合单价中包含主材供应及安装的全部费用；凡主材供应方式为认质认价，该清单项综合单价中包含主材运输、安装、成品保护的全部费用。
18 | 如有维修项目计价参考，则不使用点工计价。若因无计价参考或现场条件苛刻复杂，可根据实际情况点工计价。
如有维修项目计价参考，则不使用点工计价。若因无计价参考或现场条件苛刻复杂，可根据实际情况点工计价。实施工中如清单内没有的项目，最终价格以成本审核为准。