## Sheet1
致珠海正方公司招标采购管理中心报价单
供应商名称（盖章）： | [7 empty] | 联 系 人 ：许丹绮
电 话： | [7 empty] | 联系电话：
传 真： | [7 empty] | 传 真：
联 系 人： | [7 empty] | 手 机：15989798246
项 目：香山云道设备设施配件、材料采购
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 推荐品牌 | 规格明细 | 参考图片 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备注
1 | WP02080151 | 消防软管卷盘 | 桂安联塑闽山牌 | 国标3CJPSO.8-19，盘宽47cm，管长25m，金属红色 |  | 套 | 10
2 | WP03060456 | 云道消防液位控制器箱 |  | 220V带开关液位控制箱加带投入式探头液位传感器量程0-5m 24v |  | 套 | 1
3 | WP03090922 | 不锈钢304H槽滑脚轮 |  | 小号不锈钢304H槽滑脚轮槽宽16mm，轮直径48mm，轮轴10mm |  | 个 | 40
4 | WP03052202 | 电工防水胶布 | 3M | 丁基电工防水胶布50mmx0.8mmx5m |  | 卷 | 30
5 | WP03052201 | 电工绝缘胶布 | 3M | pvc电工绝缘胶布加宽50mmx10m3M胶布 |  | 卷 | 30
6 | WP03080151 | 液位变送器 |  | 型号ZWP-T93-M 量程0-5mH20 供电24VDC 输出4-20mA 准确度：0.5级 |  | 条 | 2
7 | WP03090816 | 变形缝滑杆 |  | 铝合金变形缝滑杆+不锈钢螺丝2珠120mm |  | 个 | 100 |  |  | 配沉平头50X6MM不锈钢螺丝
8 | WP03090796 | 浮球液位开关 |  | AC220v 4A 0.75平方10米线（EM15-2BP） |  | 套 | 2
9 | WP03052082 | 开关控制器 | 尚阳梦 | GPRS手机远程控制智能开关控制器，一路控制+一路检测+断电报警，220V |  | 个 | 3
10 | WP03991711 | 995结构密封胶 |  | 浅木纹色600ml |  | 支 | 20
11 | WP03071167 | 密封胶 | 硅宝 | 998耐侯胶密封胶,590ml |  | 支 | 40 |  |  | 中灰
12 | WP03090848 | 小米车刹车器 | 原厂后刹车 | 1s款 |  | 个 | 2
13 | WP03090847 | 小米车刹车把手 | 原厂前把手刹车 | 1s款 |  | 个 | 1
14 | 合计（元）
说明：
1、地点：大镜山维护组仓库 陈石兴 13825647186
2、质量标准：合格，符合相关要求及规定
3、付款方式： 货到验收合格后，供应商开具有效发票、送货单和采购订单3者齐套资料后付款，【申请付款资料包括：送货单1联（供应商需盖章且需经我司仓库人员签收）+采购订单+相应订单金额、税率发票】。
4、发票类型：□ %增值税专用发票，□ %增值税普通发票，□普通发票 注：如因国家政策变化导致增值税税率发生变化的，本合同项下不含增值税的合同价款金额不变，对应增值税金额按照新税率计算，合同价款总额作对应调整.
5、收货地点：如是现场签收送货单，需在一周内将送货单送到吉大仓库仓管员（0756-3368631）办理系统入库，方可办理财务付款手续，仓库上班时间为： 8:30-12:00,14:30-17:30）
6、供应商送货单注意事项：a、送货单至少一式5联（自己保留1联，现场签收保留1联，仓库入库保留2联，付款文员需要1联）；b、送货单机开，不建议手写；c、送货单上须有订单号码；d、送货单须盖公司业务章, 否则拒收；e、送货单如有涂改,需要签名确认；f、送货单内容包括至少包括: 订单号、编码（物品）或条码(销售商品)、品名、规格、单位、数量等；g、送货单的开单顺序与订单保持一致。