## 清单编制说明
附件6.2：编制说明及清单
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-门窗、金属栏杆专业分包工程
序号 | 清单编制说明
一 | 清单编制范围及依据
1.1 | 工程概况：项目主要建设内容为对珠海市香洲区中小学食堂、运动场、体育馆、停车场进行改造，以及部分改造任务紧迫的幼儿园的局部改造。包含57所中小学及25所幼儿园，共计82所学校。现状教学及辅助设施改造总面积63257平方米，其中:食堂改造约14882平方米，体育馆约19413平方米，教学楼约24011平方米(含南山幼儿园行政楼加固770平方米)，停车场约3690平方米。围墙约800米、排球墙约100米;广昌小学学校自行拆除原食堂，新食堂建筑总面积1261平方米;广生小学厨房扩建、文园中学第二校区餐厅扩建，扩建总面积400平方米。
1.2 | 项目承包方式：劳务分包□；专业分包☑；其他□。
1.3 | 项目承揽范围：珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-门窗、金属栏杆专业分包工程
1.4 | 清单编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录； （2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法； （3）建设工程设计文件； （4）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； （5）招标文件及其补充通知、答疑纪要； （6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案； （7）其他相关资料。
1.5 | 本工程量清单包括清单编制说明、工程量清单、甲供材料一览表、甲定品牌一览表、零星工程单价清单、定额计价程序表、安全文明施工措施费工作清单等，上述内容均构成合同不可分割的一部分。
1.6 | 清单未提及的工作内容应包含但不限于：相关规范、质量通病、招标文件、施工合同、图纸要求、现场施工条件、施工方式、配合及响应政府号召的相关工作。
二 | 清单综合单价构成及说明
2.1 | 清单综合单价包括完成一个约定计量单位的清单项目所需的人工费、材料费（甲供材料以外的所有材料费用）、施工机具使用费、保险费（施工人员团体意外伤害保险）、管理费、利润、措施费用（详见措施费用明细）、其他费用（详见其他费用明细）、税金（按合同清单约定税率）、作为一个有经验的承包商对项目充分了解及对风险充分估计后所需承担的风险费用。
2.2 | 清单综合单价包含措施费用明细：安全文明施工费（其中安全措施费用不低于含税造价的3%）；夜间施工增加费；非夜间施工照明费；二次搬运；冬雨季施工增加费；地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费；已完工程及设备保护费、超高施工增加费、特殊工种培训费等。
2.3 | 清单综合单价包含其他费用明细：预算包干费、材料试验检验费（甲供材料以外的所有材料的试验检验费用）、配合费（包括甲乙双方配合及与甲方其他分包之间的配合费用）、材料保管费（包括移交给乙方施工的甲供材料）、合同约定工期内合理的赶工费用。
2.4 | 施工作业中若发生相关水电费，扣除方式：1、安装水电表的，按照水电表按实扣除；2、没安装水电表的，工程结算前基坑支护工程、桩基础工程按合同暂定总价的1.5%、除此之外的其他工程按合同暂定总价的0.5%先行计算扣除，工程结算时基坑支护工程、桩基础工程按结算总价的1.5%、除此之外的其他工程按结算总价的0.5%予以调整，不足100元按照扣除100元计算。
三 | 清单计价计量规则
3.1 | 本合同的工程量计算规则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准，未描述内容则参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录执行，如与本合同《工程量清单》中的工程量计量规则矛盾，则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准。
3.2 | 涉及到房屋建筑与装饰装修等工程的项目，按国家标准《房屋建筑与装饰工程计量规范》的相应项目执行；涉及到电气、给排水、消防等安装工程的项目，按照国家标准《通用安装工程计量规范》的相应项目执行；涉及到道路、室外给排水等工程的项目，按国家标准《市政工程计量规范》的相应项目执行。
3.3 | 本合同中以建筑面积为工程量计价的项目，为减少争议，均以项目规划许可证上载明的建筑面积为准，如需分割计算，则以《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013计算规则为准。
3.4 | 招标范围外的定价原则： （1）专业分包：本工程量清单中有相似清单项，按相似清单项换算后的确定价格；若本工程量清单中无相似的清单项，按定额下浮或者双方谈判确定。 （2）劳务分包：按市场劳务价格执行或者双方谈判确定。
3.5 | 由于施工错误、质量问题等引起的返工等事项，工作量不予计量。
3.6 | 涉及苗木类清单要求苗木成活率不低于90%、灌木成活率不低于80%，如若低于上述要求成活率，承包单位须按死亡苗木实际品种及规格发包单位含税购买价格进行赔偿，赔偿数量为低于要求成活率的死亡苗木数量。
3.7 | 同样工作内容的清单，清单综合单价有高低时，按照综合单价低的原则结算。
3.8 | 结算按实际发生的有效工程量计算，工程量必须由甲方签字确认
四 | 清单材料管理
4.1 | 除甲方提供的材料设备外，一切与乙方承包范围相关的材料均由乙方负责采购或租赁，其有关费用已包括在清单综合单价内。甲方提供的材料详见《甲供材料一览表》。
4.2 | 乙方使用甲方提供的材料，须严格控制材料损耗，甲供材料损耗率按《甲供材料一览表》中约定的损耗率控制，超出材料约定损耗所浪费的材料费用由乙方按甲方含税购买价格进行赔偿。
4.3 | 甲方提供的钢筋施工后产生的废料，由乙方负责收集整理至甲方指定地点，由甲方负责回收,且废料不充减钢筋总供应量。
4.4 | 由乙方负责采购或租赁的材料设备由乙方按要求负责送检，相应检验费用已包含在清单综合单价中。由乙方负责采购或租赁的材料设备须符合甲方的品牌、品质要求，进场使用前须按甲方要求，接收检查，并提供材料设备相应的合格证明材料。
五 | 增值税说明
5.1 | 本工程需开具增值税专用发票，税率 9 %，城建税、教育附加税等其他税费均已在价税分离中不含税部分综合考虑。若后期国家或地区增值税税率发生调整，则保持不含税综合单价不变，税金按政策进行相应调整（无论调增还是调减）。
六 | 其他说明
6.1 | 报价前或签订本合同前，承包人已详细阅读并了解本说明、勘探报告、地下管线、施工用电、临时设施、现场情况等资料及项目所在地的政策环境和市场环境，并自行至工地现场踏勘，承包人因不了解上述资料或现场而提出的索赔将不予受理。
6.2 | 本清单项目名称对工作内容的描述是简单性和概括性的，并非完整无缺，其它未提及的必需工序、辅助工作等均已综合考虑在本项目各综合单价中。清单中未开列或未有说明的费用，但合同约定为本工程工作内容及工程范围的，由投标单位综合考虑在已列出的清单项目中，结算时不予计算。
6.3 | 投标人投标时除提供投标报价单外，还须提供报价组成文件作为标书的一部分，一般情况下需提供易达计价文件，如无法使用易达软件计价的情况，按《分包报价综合单价分析表》样表提供组价文件。
6.4 | 清单综合单价包含的安全文明施工费，需施作内容详见《安全文明施工措施费工作清单》，可根据分包承包范围及内容适当调整选择。
6.5 | 本项目不接受不平衡报价。
6.6 | 《零星工程单价清单》中的清单项目及单价为固定约定，分包单位中标后，对于发包方委托的零星项目不可拒绝，零星工程单价不可更改。

## 工程量清单
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-门窗、金属栏杆专业分包工程
工程量清单
供应商名称（盖章）：
联系人：
电话：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  | 合价 | 备注
[7 empty] | 不含税 综合单价 | 增值 税率 | 含税 综合单价
一 | 门窗
（一） | 广昌小学
1 | 单扇甲级钢质防火门 | 1、门类型：单扇钢质平开防火门 2、防火等级：甲级防火门 3、规格尺寸：洞口尺寸详见图纸 4、门框门扇：钢制门框、钢制门扇，冷轧钢板材质，内部填充防火隔热材料 5、五金配件：配套防火锁、防火合页、防火闭门器、顺序器（双扇）、密封条等全套专用防火五金 6、包含工作：门框安装、门扇安装、五金安装、缝隙密封、成品调试，含配套防火膨胀密封条； 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 9.640 |  | 9% | 0 | 0
2 | 双扇甲级钢质防火门 | 1、门类型：双扇钢质平开防火门 2、防火等级：甲级防火门 3、规格尺寸：洞口尺寸详见图纸 4、门框门扇：钢制门框、钢制门扇，冷轧钢板材质，内部填充防火隔热材料 5、五金配件：配套防火锁、防火合页、防火闭门器、顺序器（双扇）、密封条等全套专用防火五金 6、包含工作：门框安装、门扇安装、五金安装、缝隙密封、成品调试，含配套防火膨胀密封条 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 15.400 |  | 9% | 0 | 0
3 | 双扇乙级钢质防火门 | 1、门类型：双扇钢质平开防火门 2、防火等级：乙级防火门 3、规格尺寸：洞口尺寸详见图纸 4、门框门扇：钢制门框、钢制门扇，冷轧钢板材质，内部填充防火隔热材料 5、五金配件：配套防火锁、防火合页、防火闭门器、顺序器（双扇）、密封条等全套专用防火五金 6、包含工作：门框安装、门扇安装、五金安装、缝隙密封、成品调试，含配套防火膨胀密封条 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 9.900 |  | 9% | 0 | 0
4 | 单扇丙级钢质防火门 | 1、门类型：单扇钢质平开防火门 2、防火等级：丙级防火门 3、规格尺寸：洞口尺寸详见图纸 4、门框门扇：钢制门框、钢制门扇，冷轧钢板材质，内部填充防火隔热材料 5、五金配件：配套防火锁、防火合页、防火闭门器、顺序器（双扇）、密封条等全套专用防火五金 6、包含工作：门框安装、门扇安装、五金安装、缝隙密封、成品调试，含配套防火膨胀密封条 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 11.400 |  | 9% | 0 | 0
5 | 304成品不锈钢门 | 1、门类型：304成品不锈钢平开门 2、板厚按设计要求； 3、规格尺寸：洞口尺寸详见图纸 4、配套五金：含专用不锈钢合页、门锁、拉手、门吸、插销、闭门器等全套专用配套五金件，五金材质与门扇匹配，满足启闭、锁紧及日常使用功能； 5、包含工作：含现场安装、固定、缝隙填缝密封、调试清洁，含辅材及人工，满足图纸及验收规范要求。 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 61.600 |  | 9% | 0 | 0
6 | 铝合金固定窗 | 1.类型：70系列氟碳漆喷涂铝合金固定窗 2.玻璃：铝合金框Low-E中空(双银)玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、五金：采用与70系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、本工程高于室内楼面2.2米的可开启窗扇应在高地1.3m~1.5m处设置手动开启装置，做法参考图集06CJ06-1,29页； 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 103.900 |  | 9% | 0 | 0
7 | 普通铝合金框上悬窗 | 1.类型：70系列氟碳漆喷涂铝合金上悬窗 2.玻璃：铝合金框Low-E中空(双银)玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、五金：采用与70系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、本工程高于室内楼面2.2米的可开启窗扇应在高地1.3m~1.5m处设置手动开启装置，做法参考图集06CJ06-1,29页； 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 73.550 |  | 9% | 0 | 0
8 | 铝合金平开窗 | 1.类型：70系列氟碳漆喷涂铝合金平开窗 2.玻璃：铝合金框Low-E中空(双银)玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、五金：采用与70系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、本工程高于室内楼面2.2米的可开启窗扇应在高地1.3m~1.5m处设置手动开启装置，做法参考图集06CJ06-1,29页； 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 9.480 |  | 9% | 0 | 0
9 | 普通铝合金防雨百叶 | 1、材质：铝合金型材 2、类型：防雨型铝合金百叶（固定防雨百叶） 3、规格尺寸：具体尺寸详见图纸 4、构造：带防雨导水结构、内设防水滴水，框架一体成型，防飘雨、通风防雨 5、现场安装、固定、打胶收口 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 11.64 |  | 9% | 0 | 0
10 | 空调防雨百叶 | 1、材质：铝合金型材 2、类型：空调防雨百叶 3、规格尺寸：具体尺寸详见图纸 4、构造：空调百叶出风面通透率不得小和%,除空调机位百叶外,其余5、百叶均为防雨百叶,防雨百叶做法参图集05J642-1页19 6、现场安装、固定、打胶收口 7、 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 15.620 |  | 9% | 0 | 0
11 | 售卖窗 | 1、10mm 厚钢化玻璃窗扇及玻璃围护；框架采用80×60mm 不锈钢方通，壁厚 1.5mm 2、含框体制作、玻璃安装、固定连接件、打胶密封、校正调试 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 24.180 |  | 9% | 0 | 0
（二） | 南山幼儿园
1 | 成品木门 | 1、类型：成品木门 2、饰面：WD-01浅色木欧松板 3、门窗塞缝、五金配件 4、成品运输、现场搬运、就位安装、门框周边塞缝、密封收口 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 21.89 |  | 9% | 0 | 0
2 | 90系列铝合金推拉窗 | 1.类型：90系列铝合金推拉窗,氟碳喷涂 2.玻璃：铝合金框Low-E中空玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、五金：采用与90系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 98.52 |  | 9% | 0 | 0
3 | 90系列铝合金固定窗 | 1.类型：90系列铝合金固定窗,氟碳喷涂 2.玻璃：铝合金框Low-E中空玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、五金：采用与90系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 49.26 |  | 9% | 0 | 0
（三） | 凤凰小学
1 | 单扇乙级钢质防火门 | 1、门类型：单扇钢质平开防火门 2、防火等级：乙级防火门 3、规格尺寸：洞口尺寸详见图纸 4、门框门扇：钢制门框、钢制门扇，冷轧钢板材质，内部填充防火隔热材料 5、五金配件：配套防火锁、防火合页、防火闭门器、顺序器（双扇）、密封条等全套专用防火五金 6、包含工作：门框安装、门扇安装、五金安装、缝隙密封、成品调试，含配套防火膨胀密封条 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 3.36 |  | 9% | 0 | 0
（四） | 第七中学
1 | 304不锈钢门 | 1、304不锈钢门GM1522 2、板厚按设计要求； 3、规格尺寸：洞口尺寸详见图纸 4、配套五金：含专用不锈钢合页、门锁、拉手、门吸、插销、闭门器等全套专用配套五金件，五金材质与门扇匹配，满足启闭、锁紧及日常使用功能； 5、包含工作：含现场安装、固定、缝隙填缝密封、调试清洁，含辅材及人工，满足图纸及验收规范要求。 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 6.6 |  | 9% | 0 | 0
（五） | 桃园幼儿园
1 | 定制木门 | 1、门类型：M1022/M1222定制木门 2、按图纸及现场洞口尺寸定制，门扇、门框采用实木复合木基材，板材环保等级符合国标要求，含水率达标，不易变形开裂。 3、配套配件：配备同款式门吸、合页、门锁等全套五金件，五金选用耐用防锈材质，启闭顺畅。 4、包含工作：含现场安装、固定、缝隙填缝密封、调试清洁，含辅材及人工，满足图纸及验收规范要求。 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 16.28 |  | 9% | 0 | 0
2 | 304不锈钢门 | 1、门类型：M1822成品304不锈钢平开门 2、板厚按设计要求； 3、规格尺寸：洞口尺寸详见图纸 4、配套五金：含专用不锈钢合页、门锁、拉手、门吸、插销、闭门器等全套专用配套五金件，五金材质与门扇匹配，满足启闭、锁紧及日常使用功能； 5、包含工作：含现场安装、固定、缝隙填缝密封、调试清洁，含辅材及人工，满足图纸及验收规范要求。 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 3.96 |  | 9% | 0 | 0
3 | 单扇甲级304不锈钢钢质防火门 | 1、门类型：单扇甲级304不锈钢钢质防火门FM1022 2、防火等级：甲级防火门 3、规格尺寸：洞口尺寸详见图纸 4、门框门扇：钢制门框、钢制门扇，冷轧钢板材质，内部填充防火隔热材料 5、五金配件：配套防火锁、防火合页、防火闭门器、顺序器（双扇）、密封条等全套专用防火五金 6、包含工作：门框安装、门扇安装、五金安装、缝隙密封、成品调试，含配套防火膨胀密封条； 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 1.2 |  | 9% | 0 | 0
4 | 双扇甲级304不锈钢钢质防火门 | 1、门类型：单扇甲级304不锈钢钢质防火门M1222 2、防火等级：甲级防火门 3、规格尺寸：洞口尺寸详见图纸 4、门框门扇：钢制门框、钢制门扇，冷轧钢板材质，内部填充防火隔热材料 5、五金配件：配套防火锁、防火合页、防火闭门器、顺序器（双扇）、密封条等全套专用防火五金 6、包含工作：门框安装、门扇安装、五金安装、缝隙密封、成品调试，含配套防火膨胀密封条 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 3.6 |  | 9% | 0 | 0
5 | 304不锈钢门甲级防火窗 | 1、窗类型：FC甲1012，304不锈钢门甲级防火窗 2、按设计图纸及现场洞口尺寸定制，框体采用不锈钢板材加工成型，板材厚度、型材规格符合甲级防火要求；玻璃采用甲级防火玻璃，透光性良好，具备高强度、抗冲击性能。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 1.2 |  | 9% | 0 | 0
6 | 70系列铝合金窗 | 1.类型：70系列铝合金窗C1212 2.玻璃：铝合金框+6mm钢化玻璃 3、五金：采用与70系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 1.44 |  | 9% | 0 | 0
（六） | 共乐幼儿园
1 | 夹板门 | 1、按设计图纸及现场洞口尺寸制作安装，面板为成品胶合板（夹板），板材环保、含水率合规，整体结构稳固，不易变形。 2、安装内容：含门框、门扇制作、场内运输、现场就位、安装固定、调平校正、缝隙处理、启闭调试等全部工序。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 126.84 |  | 9% | 0 | 0
2 | 铝合金推拉窗 | 1.类型：108系列铝合金推拉窗(颜色同原有窗) 2.玻璃：铝合金框6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3.壁厚：≥1.8mm 4、五金：采用与108系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 130.53 |  | 9% | 0 | 0
3 | 铝合金平开窗 | 1.类型：70系列铝合金平开窗(颜色同原有窗) 2.玻璃：铝合金框6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3.壁厚：≥1.8mm 4、五金：采用与70系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 18.5 |  | 9% | 0 | 0
4 | 铝合金固定窗 | 1.类型：70系列铝合金固定窗(颜色同原有窗) 2.玻璃：铝合金框6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3.壁厚：≥1.8mm 4、五金：采用与70系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 21.85 |  | 9% | 0 | 0
5 | 铝合金上悬窗 | 1.类型：70系列铝合金上悬窗(颜色同原有窗) 2.玻璃：铝合金框6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3.壁厚：≥1.8mm 4、五金：采用与70系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 5.62 |  | 9% | 0 | 0
6 | 铝合金防水百叶窗 | 1、材质：铝合金型材 2、类型：防雨型铝合金百叶（固定防雨百叶） 3、规格尺寸：具体尺寸详见图纸 4、构造：带防雨导水结构、内设防水滴水，框架一体成型，防飘雨、通风防雨 5、现场安装、固定、打胶收口 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 6.96 |  | 9% | 0 | 0
（七） | 南屏中学
1 | 90系列铝合金平开门 | 1.类型：90系列铝合金平开门，氟碳喷涂 2.玻璃：铝合金框中空low-E玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、构造与配件：含门框、门扇、压条、专用密封胶条及全套配套五金件，启闭灵活、密封严密，防水、防风、隔音效果满足设计及规范要求。 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 12.45 |  | 9% | 0 | 0
2 | 90系列铝合金平开窗 | 1.类型：90系列铝合金平开窗,氟碳喷涂 2.玻璃：铝合金框中空low-E玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、五金：采用与90系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 158.34 |  | 9% | 0 | 0
3 | 90系列铝合金固定窗 | 1.类型：90系列铝合金固定窗,氟碳喷涂 2.玻璃：铝合金框中空low-E玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、五金：采用与90系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 122.6625 |  | 9% | 0 | 0
4 | 90系列铝合金上悬窗 | 1.类型：90系列铝合金上悬窗,氟碳喷涂 2.玻璃：铝合金框中空low-E玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、五金：采用与90系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 11.91 |  | 9% | 0 | 0
（八） | 珠海市第五小学
1 | 90系列铝合金平开门 | 1.类型：90系列铝合金平开门，氟碳喷涂 2.玻璃：铝合金框中空low-E玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、构造与配件：含门框、门扇、压条、专用密封胶条及全套配套五金件，启闭灵活、密封严密，防水、防风、隔音效果满足设计及规范要求。 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 6.93 |  | 9% | 0 | 0
2 | 90系列铝合金门联窗 | 1、整体形式：门联窗组合结构，下部为304不锈钢门，上部为铝合金窗，整体联框一体制作安装，洞口尺寸、分格样式严格按设计图纸执行。 2、上部采用90系列铝合金推拉窗,氟碳喷涂，壁厚：≥1.8mm，铝合金框中空low-E玻璃(6+12+6)；下部采用304不锈钢型材，含专用不锈钢合页、门锁、拉手、门吸、插销、闭门器等全套专用配套五金件，五金材质与门扇匹配，满足启闭、锁紧及日常使用功能； 3、包含工作：含现场安装、固定、缝隙填缝密封、调试清洁，含辅材及人工，满足图纸及验收规范要求。 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 1.8 |  | 9% | 0 | 0
3 | 304不锈吊趟钢门 | 1、304不锈钢吊趟门洞口尺寸860×2000mm，为不锈钢吊趟门样式，分格、造型严格按照设计图纸施工。 2、门体双面包覆 1.2mm 厚不锈钢板，板面平整、无划痕、无凹凸变形，拼接焊缝打磨光滑，色泽均匀一致。 3、配置专用吊轮、吊轨、限位器、拉手等全套配套五金，推拉启闭顺畅、运行无异响，五金防腐防锈性能达标。 4、安装内容：含门框、门扇制作、场内运输、现场就位、安装固定、调平校正、缝隙处理、启闭调试等全部工序。 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 1.72 |  | 9% | 0 | 0
（九） | 珠海市第十小学
1 | 90系列铝合金平开门 | 1.类型：90系列铝合金平开门，氟碳喷涂 2.玻璃：铝合金框中空low-E玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、构造与配件：含门框、门扇、压条、专用密封胶条及全套配套五金件，启闭灵活、密封严密，防水、防风、隔音效果满足设计及规范要求。 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 19.32 |  | 9% | 0 | 0
2 | 90系列铝合金平开窗 | 1.类型：90系列铝合金平开窗,氟碳喷涂 2.玻璃：铝合金框中空low-E玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、五金：采用与90系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 24.8 |  | 9% | 0 | 0
3 | 90系列铝合金门联窗 | 1、整体形式：门联窗组合结构，下部为304不锈钢门，上部为铝合金窗，整体联框一体制作安装，洞口尺寸、分格样式严格按设计图纸执行。 2、上部采用90系列铝合金推拉窗,氟碳喷涂，壁厚：≥1.8mm，铝合金框中空low-E玻璃(6+12+6)；下部采用304不锈钢型材，含专用不锈钢合页、门锁、拉手、门吸、插销、闭门器等全套专用配套五金件，五金材质与门扇匹配，满足启闭、锁紧及日常使用功能； 3、包含工作：含现场安装、固定、缝隙填缝密封、调试清洁，含辅材及人工，满足图纸及验收规范要求。 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 1.8 |  | 9% | 0 | 0
4 | 传菜窗口 | 1、传菜窗口6厚钢化玻璃 2、上滑式活动传菜窗口采用6mm厚钢化玻璃，搭配 80×60×1.5mm 不锈钢方通制作框体，方通焊接牢固、表面抛光处理，无毛刺划痕； 3、采用上滑开启结构，配套专用滑轨、滑轮、限位件等五金，推拉顺畅、启闭灵活、定位稳固。 4、含框架制作、轨道安装、玻璃装配、调试等全部工作内容，严格遵照图纸及规范施工。 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 1.8 |  | 9% | 0 | 0
（十） | 第十六小学
1 | 90系列铝合金平开门 | 1.类型：90系列铝合金平开门，氟碳喷涂 2.玻璃：铝合金框中空low-E玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、构造与配件：含门框、门扇、压条、专用密封胶条及全套配套五金件，启闭灵活、密封严密，防水、防风、隔音效果满足设计及规范要求。 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 5.28 |  | 9% | 0 | 0
2 | 90系列铝合金门联窗 | 1、整体形式：门联窗组合结构，下部为304不锈钢门，上部为铝合金窗，整体联框一体制作安装，洞口尺寸、分格样式严格按设计图纸执行。 2、上部采用90系列铝合金推拉窗,氟碳喷涂，壁厚：≥1.8mm，铝合金框中空low-E玻璃(6+12+6)；下部采用304不锈钢型材，含专用不锈钢合页、门锁、拉手、门吸、插销、闭门器等全套专用配套五金件，五金材质与门扇匹配，满足启闭、锁紧及日常使用功能； 3、包含工作：含现场安装、固定、缝隙填缝密封、调试清洁，含辅材及人工，满足图纸及验收规范要求。 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 1.8 |  | 9% | 0 | 0
3 | 90系列铝合金平开窗 | 1.类型：90系列铝合金平开窗,氟碳喷涂 2.玻璃：铝合金框中空low-E玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、五金：采用与90系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 2.8 |  | 9% | 0 | 0
（十一） | 第二十一小学
1 | 90系列铝合金平开门 | 1.类型：90系列铝合金平开门，氟碳喷涂 2.玻璃：铝合金框12厚夹胶玻璃 3.壁厚：≥1.8mm 4、构造与配件：含门框、门扇、压条、专用密封胶条及全套配套五金件，启闭灵活、密封严密，防水、防风、隔音效果满足设计及规范要求。 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 9.57 |  | 9% | 0 | 0
2 | 90系列铝合金门联窗 | 1、整体形式：门联窗组合结构，下部为304不锈钢门，上部为铝合金窗，整体联框一体制作安装，洞口尺寸、分格样式严格按设计图纸执行。 2、上部采用90系列铝合金推拉窗,氟碳喷涂，壁厚：≥1.8mm，铝合金框12厚夹胶玻璃；下部采用304不锈钢型材，含专用不锈钢合页、门锁、拉手、门吸、插销、闭门器等全套专用配套五金件，五金材质与门扇匹配，满足启闭、锁紧及日常使用功能； 3、包含工作：含现场安装、固定、缝隙填缝密封、调试清洁，含辅材及人工，满足图纸及验收规范要求。 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 1 |  | 9% | 0 | 0
（十二） | 第二十三小学
1 | 双扇乙级钢质防火门 | 1、门类型：双扇钢质平开防火门 2、防火等级：乙级防火门 3、规格尺寸：洞口尺寸详见图纸 4、门框门扇：钢制门框、钢制门扇，冷轧钢板材质，内部填充防火隔热材料 5、五金配件：配套防火锁、防火合页、防火闭门器、顺序器（双扇）、密封条等全套专用防火五金 6、包含工作：门框安装、门扇安装、五金安装、缝隙密封、成品调试，含配套防火膨胀密封条 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 2.1 |  | 9% | 0 | 0
2 | 单扇乙级钢质防火门 | 1、门类型：单扇钢质平开防火门 2、防火等级：乙级防火门 3、规格尺寸：洞口尺寸详见图纸 4、门框门扇：钢制门框、钢制门扇，冷轧钢板材质，内部填充防火隔热材料 5、五金配件：配套防火锁、防火合页、防火闭门器、顺序器（双扇）、密封条等全套专用防火五金 6、包含工作：门框安装、门扇安装、五金安装、缝隙密封、成品调试，含配套防火膨胀密封条 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 2.52 |  | 9% | 0 | 0
3 | 钢制复合门 | 1、不锈钢门GFM12 2、门体为钢制复合结构，门框、门扇采用钢板制作，板厚按设计要求； 3、规格尺寸：洞口尺寸详见图纸 4、配套五金：含专用不锈钢合页、门锁、拉手、门吸、插销、闭门器等全套专用配套五金件，五金材质与门扇匹配，满足启闭、锁紧及日常使用功能； 5、包含工作：含现场安装、固定、缝隙填缝密封、调试清洁，含辅材及人工，满足图纸及验收规范要求。 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 4.8 |  | 9% | 0 | 0
（十三） | 香华实验小学
1 | 90系列铝合金平开门 | 1.类型：90系列铝合金平开门，氟碳喷涂 2.玻璃：铝合金框中空low-E玻璃(6+12+6) 3.壁厚：≥1.8mm 4、构造与配件：含门框、门扇、压条、专用密封胶条及全套配套五金件，启闭灵活、密封严密，防水、防风、隔音效果满足设计及规范要求。 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 2.52 |  | 9% | 0 | 0
2 | 90系列铝合金门联窗 | 1、整体形式：门联窗组合结构，下部为304不锈钢门，上部为铝合金窗，整体联框一体制作安装，洞口尺寸、分格样式严格按设计图纸执行。 2、上部采用90系列铝合金推拉窗,氟碳喷涂，壁厚：≥1.8mm，铝合金框中空low-E玻璃(6+12+6)；下部采用304不锈钢型材，含专用不锈钢合页、门锁、拉手、门吸、插销、闭门器等全套专用配套五金件，五金材质与门扇匹配，满足启闭、锁紧及日常使用功能； 3、包含工作：含现场安装、固定、缝隙填缝密封、调试清洁，含辅材及人工，满足图纸及验收规范要求。 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 18.24 |  | 9% | 0 | 0
3 | 传菜窗口 | 1、传菜窗口6厚钢化玻璃 2、上滑式活动传菜窗口采用6mm厚钢化玻璃，搭配 80×60×1.5mm 不锈钢方通制作框体，方通焊接牢固、表面抛光处理，无毛刺划痕； 3、采用上滑开启结构，配套专用滑轨、滑轮、限位件等五金，推拉顺畅、启闭灵活、定位稳固。 4、含框架制作、轨道安装、玻璃装配、调试等全部工作内容，严格遵照图纸及规范施工。 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 7.82 |  | 9% | 0 | 0
（十四） | 启源幼儿园
1 | 铝合金玻璃窗 | 1.塑钢窗制安 2.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 123.51 |  | 9% | 0 | 0
（十五） | 边防检查总站幼儿园
1 | 铝合金窗 | 1.类型：70系列铝合金窗C1 2.玻璃：铝合金框主材厚度不小于1.8mm，6mm较低透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3、五金：采用与70系列铝合金窗匹配的优质五金配件，包括但不限于不锈钢合页、锁扣、限位器、密封胶条等； 5、综合单价包含门窗三性试验，含门窗塞缝； 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 5.88 |  | 9% | 0 | 0
（十六） | 凤凰中学、香山学校、珠海市凤凰小学、珠海市荣泰小学、夏湾小学、十字门小学
1 | 传菜窗口 | 1、传菜窗口6厚钢化玻璃 2、上滑式活动传菜窗口采用6mm厚钢化玻璃，搭配 80×60×1.5mm 不锈钢方通制作框体，方通焊接牢固、表面抛光处理，无毛刺划痕； 3、采用上滑开启结构，配套专用滑轨、滑轮、限位件等五金，推拉顺畅、启闭灵活、定位稳固。 4、含框架制作、轨道安装、玻璃装配、调试等全部工作内容，严格遵照图纸及规范施工。 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的框外围面积以“m2”计算 | / | m2 | 26.11 |  | 9% | 0 | 0
二 | 金属栏杆
（一） | 广昌小学
1 | 304不锈钢平台栏杆 | 1、304不锈钢平台栏杆 2、按图集标准样式制作，立杆、扶手、横杆成套配置，参考22J403-1 PB33 /3-45 样式施工 3、高度：1.15m 4、含预埋铁件、连接件、固定件、焊接、除锈、抛光 5、包含预埋件制作埋设、栏杆安装、玻璃安装、焊接、打磨、清理、成品保护及全部辅材 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 9.600 |  | 9% | 0 | 0
2 | 304不锈钢玻璃栏杆 | 1、304不锈钢玻璃栏杆 2、按图集标准样式制作，立杆、扶手、横杆成套配置，参照22J403-1 图集 3-55 样式施工 3、栏杆高度：1.3m 4、含预埋铁件、固定连接件、玻璃夹具、封口配件等全套配件 5、包含预埋件制作埋设、栏杆安装、玻璃安装、焊接、打磨、清理、成品保护及全部辅材 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 18.600 |  | 9% | 0 | 0
3 | 304楼梯不锈钢栏杆 | 1、304不锈钢平台栏杆 2、按图集标准样式制作，立杆、扶手、横杆成套配置，参考20ZJ401 -/30、2W/30、4/30样式施工 3、高度：楼梯栏杆扶手的高度自踏步前缘线量起净高不小于900mm，水平段长度超过500mm时，栏杆净高度不小于1100mm，临空栏杆高度1100mm。 4、含预埋铁件、连接件、固定件、焊接、除锈、抛光 5、包含预埋件制作埋设、栏杆安装、玻璃安装、焊接、打磨、清理、成品保护及全部辅材 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 48.279 |  | 9% | 0 | 0
4 | 304靠墙式楼梯栏杆 | 1、栏杆类型：靠墙式楼梯栏杆 2、图集依据：样式及做法参照 20ZJ401 第 L4/56 页 标准图集施工 材质工艺：采用304不锈钢，成品加工制作 3、栏杆高度：按图集及设计规范标准高度配置 4、含预埋铁件、后置连接件、固定固件、扶手、立杆等全套构件 5、包含预埋件制安、栏杆制作安装、辅材、安装人工、成品保护，符合图集及建筑楼梯防护规范验收要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用。 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 40.910 |  | 9% | 0 | 0
（二） | 边防检查总站幼儿园
1 | 304不锈钢栏杆加高（600高） | 1、女儿墙加高原304不锈钢栏杆 2、φ50钢管扶手,主材为直径 50mm、壁厚 3.0mm圆形钢管，管材材质达标、壁厚均匀，无弯曲、变形、裂纹。 3、30X30mm,壁厚 2.0mm方形钢管，管材规整、壁厚一致。 4、20X20mm,壁厚1.5mm方形钢管，管材规整、壁厚一致。壁厚1.5 5、按图纸位置、规格、数量预埋固定件，预埋位置准确、锚固牢固，与墙体结合密实。 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 135.65 |  | 9% | 0 | 0
（三） | 书香幼儿园
1 | 304不锈钢栏杆加高 | 1、女儿墙加高原304不锈钢栏杆 2、φ50钢管扶手,主材为直径 50mm、壁厚 3.0mm圆形钢管，管材材质达标、壁厚均匀，无弯曲、变形、裂纹。 3、30X30mm,壁厚 2.0mm方形钢管，管材规整、壁厚一致。 4、20X20mm,壁厚1.5mm方形钢管，管材规整、壁厚一致。壁厚1.5 5、按图纸位置、规格、数量预埋固定件，预埋位置准确、锚固牢固，与墙体结合密实。 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 55.23 |  | 9% | 0 | 0
二 | 预留金 | [8 empty] | 50000
三 | 含税总价 | 含税总价（含9%增值税专用发票） | [7 empty] | 50000

## 定额计价程序表
建筑与装饰工程定额计价程序表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率(%)
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 20%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 19%
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3 | 只计算模板
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 7%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价 | 4*浮动率 | 详见清单编制说明
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
安装工程定额计价程序表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率(%)
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 20%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 35.77%
2.2 | 其他措施项目费 |  | 只计算模板
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 10%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
市政工程计价程序表
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 15%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 单独场地平整工程4.35%；道路、管网工程16.5%；桥梁、隧道、水处理构筑物工程14.5%。
2.2 | 其他措施项目费 |  | 只计算模板
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 6%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
2、分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目绿色施工安全防护措施费按基准费率乘以1.2。
园林绿化工程计价程序表
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 15%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 10%
2.2 | 其他措施项目费 |  | /
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 6%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：

## 安全文明施工措施费工作清单-1
安全文明施工措施工作清单-专业分包
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 备注
一 | 临时设施
（1） | 项目办公场所
1 | 项目部施工总承包办公室 | 1.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求自主配备相应办公设施、用电设施，该费用自行考虑； 2.分包方按照办公室室内建筑面积 0 元/m2/月价格按月缴纳办公室使用费用（包含办公室使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 3.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 4.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关办公区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回办公室使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑 | 不提供
2 | 项目附近租赁办公室 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置办公室，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑 | 不提供
（2） | 项目工人生活场所
1 | 项目部施工总承包方临时设施 | 1.项目部施工总承包方提供工人生活住宿，水电费用自行承担，按实扣取； 2.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求管理宿舍室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照宿舍数量 0 元/间/月的价格按月缴纳宿舍使用费用（包含宿舍使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关工地生活区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回宿舍使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑 | 不提供
2 | 项目附近租赁生活场所 | /
二 | 安全施工
（1） | 安全措施的配备
1 | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施满足施工总承包方安全管理的其他要求。
2 | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
3 | 保健急救措施 | 保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
4 | 施工机具的防护 | 施工机具防雨、防风、防沙尘的防护措施以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
（2） | 安全教育
1 | 安全教育 | 对进场作业的工人进行安全生产教育，按要求对其进行施工工序的安全交底并形成教育、交底记录以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
三 | 文明施工
（1） | 标识标语
1 | 标识标语 | 按照施工总承包方的管理要求按时、按位置设置施工范围内的标识标语，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2021版）。
（2） | 材料设备堆放
1 | 材料设备堆放 | 分包材料设备堆放的堆放、材料设备的标识标牌要符合施工总承包方的管理要求，符合国家、地区及施工总承包方的安全、消防及文明施工等管理规定
四 | 环境保护
（1） | 清洁卫生
1 | 清洁卫生 | 在生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工的分包管理人员、作业人员须按照项目部施工总承包方的管理要求，满足国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、清洁等管理规定。
（2） | 垃圾清理
1 | 垃圾清理 | 生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工垃圾应及时清理归堆运至项目部施工总承包方的规定集中堆放地，做到工完场清。

## 分包报价综合单价分析表
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-82所学校门窗、金属栏杆专业分包工程
分包报价综合单价分析表
单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材料 | 单位 | 工程量（暂定） | 不含税综合单价组成 |  |  |  | 增值税 |  | 含税 综合单价 | 合价 | 备注
[7 empty] | 人工 | 主材 | 损耗辅材机械 | 管理费利润等 | 增值税率 | 增值税金