## 清单编制说明
附件6.2：编制说明及清单
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-餐梯钢结构及幕墙工程专业分包
序号 | 清单编制说明
一 | 清单编制范围及依据
1.1 | 工程概况：项目主要建设内容为对珠海市香洲区中小学食堂、运动场、体育馆、停车场进行改造，以及部分改造任务紧迫的幼儿园的局部改造。包含57所中小学及25所幼儿园，共计82所学校。现状教学及辅助设施改造总面积63257平方米，其中:食堂改造约14882平方米，体育馆约19413平方米，教学楼约24011平方米(含南山幼儿园行政楼加固770平方米)，停车场约3690平方米。围墙约800米、排球墙约100米;广昌小学学校自行拆除原食堂，新食堂建筑总面积1261平方米;广生小学厨房扩建、文园中学第二校区餐厅扩建，扩建总面积400平方米。
1.2 | 项目承包方式：劳务分包□；专业分包☑；其他□。
1.3 | 项目承揽范围：珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-餐梯钢结构及幕墙工程专业分包
1.4 | 清单编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录； （2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法； （3）建设工程设计文件； （4）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； （5）招标文件及其补充通知、答疑纪要； （6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案； （7）其他相关资料。
1.5 | 本工程量清单包括清单编制说明、工程量清单、甲供材料一览表、甲定品牌一览表、零星工程单价清单、定额计价程序表、安全文明施工措施费工作清单等，上述内容均构成合同不可分割的一部分。
1.6 | 清单未提及的工作内容应包含但不限于：相关规范、质量通病、招标文件、施工合同、图纸要求、现场施工条件、施工方式、配合及响应政府号召的相关工作。
二 | 清单综合单价构成及说明
2.1 | 清单综合单价包括完成一个约定计量单位的清单项目所需的人工费、材料费（甲供材料以外的所有材料费用）、施工机具使用费、保险费（施工人员团体意外伤害保险）、管理费、利润、措施费用（详见措施费用明细）、其他费用（详见其他费用明细）、税金（按合同清单约定税率）、作为一个有经验的承包商对项目充分了解及对风险充分估计后所需承担的风险费用。
2.2 | 清单综合单价包含措施费用明细：安全文明施工费（其中安全措施费用不低于含税造价的3%）；夜间施工增加费；非夜间施工照明费；二次搬运；冬雨季施工增加费；地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费；已完工程及设备保护费、超高施工增加费、特殊工种培训费等。
2.3 | 清单综合单价包含其他费用明细：预算包干费、材料试验检验费（甲供材料以外的所有材料的试验检验费用）、配合费（包括甲乙双方配合及与甲方其他分包之间的配合费用）、材料保管费（包括移交给乙方施工的甲供材料）、合同约定工期内合理的赶工费用。
2.4 | 施工作业中若发生相关水电费，扣除方式：1、安装水电表的，按照水电表按实扣除；2、没安装水电表的，工程结算前基坑支护工程、桩基础工程按合同暂定总价的1.5%、除此之外的其他工程按合同暂定总价的0.5%先行计算扣除，工程结算时基坑支护工程、桩基础工程按结算总价的1.5%、除此之外的其他工程按结算总价的0.5%予以调整，不足100元按照扣除100元计算。
三 | 清单计价计量规则
3.1 | 本合同的工程量计算规则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准，未描述内容则参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录执行，如与本合同《工程量清单》中的工程量计量规则矛盾，则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准。
3.2 | 涉及到房屋建筑与装饰装修等工程的项目，按国家标准《房屋建筑与装饰工程计量规范》的相应项目执行；涉及到电气、给排水、消防等安装工程的项目，按照国家标准《通用安装工程计量规范》的相应项目执行；涉及到道路、室外给排水等工程的项目，按国家标准《市政工程计量规范》的相应项目执行。
3.3 | 本合同中以建筑面积为工程量计价的项目，为减少争议，均以项目规划许可证上载明的建筑面积为准，如需分割计算，则以《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013计算规则为准。
3.4 | 招标范围外的定价原则： （1）专业分包：本工程量清单中有相似清单项，按相似清单项换算后的确定价格；若本工程量清单中无相似的清单项，按定额下浮或者双方谈判确定。 （2）劳务分包：按市场劳务价格执行或者双方谈判确定。
3.5 | 由于施工错误、质量问题等引起的返工等事项，工作量不予计量。
3.6 | 涉及苗木类清单要求苗木成活率不低于90%、灌木成活率不低于80%，如若低于上述要求成活率，承包单位须按死亡苗木实际品种及规格发包单位含税购买价格进行赔偿，赔偿数量为低于要求成活率的死亡苗木数量。
3.7 | 同样工作内容的清单，清单综合单价有高低时，按照综合单价低的原则结算。
3.8 | 结算按实际发生的有效工程量计算，工程量必须由甲方签字确认
四 | 清单材料管理
4.1 | 除甲方提供的材料设备外，一切与乙方承包范围相关的材料均由乙方负责采购或租赁，其有关费用已包括在清单综合单价内。甲方提供的材料详见《甲供材料一览表》。
4.2 | 乙方使用甲方提供的材料，须严格控制材料损耗，甲供材料损耗率按《甲供材料一览表》中约定的损耗率控制，超出材料约定损耗所浪费的材料费用由乙方按甲方含税购买价格进行赔偿。
4.3 | 甲方提供的钢筋施工后产生的废料，由乙方负责收集整理至甲方指定地点，由甲方负责回收,且废料不充减钢筋总供应量。
4.4 | 由乙方负责采购或租赁的材料设备由乙方按要求负责送检，相应检验费用已包含在清单综合单价中。由乙方负责采购或租赁的材料设备须符合甲方的品牌、品质要求，进场使用前须按甲方要求，接收检查，并提供材料设备相应的合格证明材料。
五 | 增值税说明
5.1 | 本工程需开具增值税专用发票，税率 9 %，城建税、教育附加税等其他税费均已在价税分离中不含税部分综合考虑。若后期国家或地区增值税税率发生调整，则保持不含税综合单价不变，税金按政策进行相应调整（无论调增还是调减）。
六 | 其他说明
6.1 | 报价前或签订本合同前，承包人已详细阅读并了解本说明、勘探报告、地下管线、施工用电、临时设施、现场情况等资料及项目所在地的政策环境和市场环境，并自行至工地现场踏勘，承包人因不了解上述资料或现场而提出的索赔将不予受理。
6.2 | 本清单项目名称对工作内容的描述是简单性和概括性的，并非完整无缺，其它未提及的必需工序、辅助工作等均已综合考虑在本项目各综合单价中。清单中未开列或未有说明的费用，但合同约定为本工程工作内容及工程范围的，由投标单位综合考虑在已列出的清单项目中，结算时不予计算。
6.3 | 投标人投标时除提供投标报价单外，还须提供报价组成文件作为标书的一部分，一般情况下需提供易达计价文件，如无法使用易达软件计价的情况，按《分包报价综合单价分析表》样表提供组价文件。
6.4 | 清单综合单价包含的安全文明施工费，需施作内容详见《安全文明施工措施费工作清单》，可根据分包承包范围及内容适当调整选择。
6.5 | 本项目不接受不平衡报价。
6.6 | 《零星工程单价清单》中的清单项目及单价为固定约定，分包单位中标后，对于发包方委托的零星项目不可拒绝，零星工程单价不可更改。

## 工程量清单
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-餐梯钢结构及幕墙工程专业分包
工程量清单
供应商名称（盖章）：
联系人：
电话：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  | 合价 | 备注
[7 empty] | 不含税 综合单价 | 增值 税率 | 含税 综合单价
一 | 拆除及新建工程
1 | 砖砌体拆除 | 1、砖砌体拆除 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用； | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m³ | 98.8 |  | 9% | 0 | 0
2 | 栏杆拆除 | 1、栏杆拆除 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 484.8276 |  | 9% | 0 | 0
3 | 原有混合结构栏板拆除 | 1、原有混合结构栏板拆除 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用； | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m³ | 116.16 |  | 9% | 0 | 0
4 | 立面块料拆除 | 1、剔除与外墙交接处的外墙砖并凿毛处理 2、拆除后废料垃圾堆放至甲方指定区域，若需外运处理，乙方需配合装车； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 76 |  | 9% | 0 | 0
二 | 地基基础部分
1 | 挖基坑土方 | 1、人机配合挖基坑土方 2、开挖后堆放至场地内甲方指定地点； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用； | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m3 | 196.1584 |  | 9% | 0 | 0
2 | 回填方 | 1、场内原土回填； 2、夯实机夯实 槽、坑； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用； | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m3 | 74.7294 |  | 9% | 0 | 0
3 | 余方弃置 | 1、现场余方弃置 2、余方由投标人自行处置，运距及费用综合考虑； 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用； | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m3 | 121.429 |  | 9% | 0 | 0
4 | C20素混凝土垫层 | 1、名称：C20素混凝土垫层 2、施工内容：包含混凝土采购、场内转运、浇筑、振捣、表面收光、保湿养护、成品保护、施工场地清理、材料正常损耗等全套施工工序。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m3 | 12.844 |  | 9% | 0 | 0
5 | C30筏板基础 | 1、名称：C30P8抗渗混凝土筏板基础 2、施工内容：包含混凝土采购、场内转运、浇筑、振捣、表面收光、保湿养护、成品保护、施工场地清理、材料正常损耗等全套施工工序。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m3 | 64.22 |  | 9% | 0 | 0
6 | C30框架柱 | 1、名称：C30P8抗渗框架柱 2、施工内容：包含混凝土采购、场内转运、浇筑、振捣、表面收光、保湿养护、成品保护、施工场地清理、材料正常损耗等全套施工工序。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m3 | 35.112 |  | 9% | 0 | 0
7 | C30混凝土墙 | 1、名称：C30P8抗渗混凝土墙 2、施工内容：包含混凝土采购、场内转运、浇筑、振捣、表面收光、保湿养护、成品保护、施工场地清理、材料正常损耗等全套施工工序。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m3 | 56.848 |  | 9% | 0 | 0
8 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件三级螺纹钢钢筋 Ф12-14制安 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以T计算 | / | T | 1.9 |  | 9% | 0 | 0
9 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢钢筋 Ф10厘以下制安 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以T计算 | / | T | 2.356 |  | 9% | 0 | 0
10 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件三级螺纹钢钢筋 Ф16~18制安 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以T计算 | / | T | 6.08 |  | 9% | 0 | 0
11 | 砖基础 | 1、200厚实心砌体保护层 2、包含基层清理、找平放线、材料搬运、砌块砌筑、砂浆饱满勾缝、墙体找平、养护、成品保护、现场清理等全部施工工序，满足防护、围护及结构防护要求。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m³ | 57.456 |  | 9% | 0 | 0
12 | 地面及墙面面卷材防水 | 1、4.0+3.0厚弹性改性沥青（SBS）防水卷材（II） 2、包含基层清理、基面修补、阴阳角圆弧处理、细部附加层施工、卷材裁切、双层分层铺贴、搭接热熔焊接、封口密封、节点加强处理、成品保护、蓄水、淋水试验、现场清理等全部施工工序。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 275.31 |  | 9% | 0 | 0
13 | 水泥砂浆 | 1、10厚M15水泥砂浆隔离层 2、包含基层清理、湿润、拌制砂浆、摊铺、找平、收光、分格缝处理、养护、成品保护、现场清理等全部施工工序，起到隔离、找平、保护防水层作用。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 83.79 |  | 9% | 0 | 0
14 | 细石混凝土楼地面 | 1、50厚C20细石混凝土找平层 2、包含基层清理、湿润处理、混凝土拌制、摊铺、振捣、压实、找坡找平、表面收光、分格缝切割处理、保湿养护、成品保护、现场垃圾清理等全部施工工序。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 83.79 |  | 9% | 0 | 0
15 | 水泥砂浆（基坑内侧底、基坑内侧壁） | 1、10厚M15水泥砂浆隔离层 2、包含基层清理、湿润、拌制砂浆、摊铺、找平、收光、分格缝处理、养护、成品保护、现场清理等全部施工工序，起到隔离、找平、保护防水层作用。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 248.71 |  | 9% | 0 | 0
三 | 外立面幕墙及钢结构部分
1 | GZ1钢柱制安 | 1、200*200*10mm厚镀锌钢柱制安 2、钢构件基材为Q355B钢材，表面氟碳喷漆。 3、下料、切割、加工、拼装、焊接、校正、安装、固定、找正、成品保护、现场清理等全部工序。 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以T计算 | / | t | 17.2298 |  | 9% | 0 | 0
2 | GZ2钢柱制安 | 1、80*80*5mm厚镀锌钢柱制安 2、钢构件基材为Q235B钢材，表面氟碳喷漆。 3、下料、切割、加工、拼装、焊接、校正、安装、固定、找正、成品保护、现场清理等全部工序。 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以T计算 | / | t | 11.2757 |  | 9% | 0 | 0
3 | GL1钢梁制安 | 1、200*200*6mm厚镀锌钢梁制安 2、钢构件基材为Q235B钢材，表面氟碳喷漆。 3、下料、切割、加工、拼装、焊接、校正、安装、固定、找正、成品保护、现场清理等全部工序。 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以T计算 | / | t | 12.0833 |  | 9% | 0 | 0
4 | CL1、CL3钢梁制安 | 1、200*200*5mm、80*80*5mm厚镀锌钢梁制安 2、钢构件基材为Q235B钢材，表面氟碳喷漆。 3、下料、切割、加工、拼装、焊接、校正、安装、固定、找正、成品保护、现场清理等全部工序。 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以T计算 | / | t | 7.0545 |  | 9% | 0 | 0
5 | CL2吊钩钢梁制安 | 1、HW150*150*7*10MM厚镀锌钢梁制安 2、钢构件基材为Q235B钢材，表面氟碳喷漆。 3、下料、切割、加工、拼装、焊接、校正、安装、固定、找正、成品保护、现场清理等全部工序。 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以T计算 | / | t | 0.14379 |  | 9% | 0 | 0
6 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 2、其它：按设计图纸及施工规范要求 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以T计算 | / | t | 3.8 |  | 9% | 0 | 0
7 | 高强螺栓 M24 | 1、高强度螺栓安装 2、高强度螺栓¦M24 3、其它：按设计图纸及施工规范要求 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 684 |  | 9% | 0 | 0
8 | 栓钉 Φ13*81mm | 1、栓钉安装 2、栓钉¦Φ13*81mm 3、超高施工增加费 4、其它：按设计图纸及施工规范要求 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 608 |  | 9% | 0 | 0
9 | 彩色压型钢板屋面 | 1、采用YX75-230-690(1)-8型压型钢板，板材规格、版型参数符合设计图纸及现行国家相关规范要求； 2、施工内容：包含材料采购、场内运输、裁切、铺设、搭接、固定、收边处理、现场清理、成品保护及材料正常损耗等全部工序。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | ㎡ | 89.3 |  | 9% | 0 | 0
10 | 防火涂料 | 1、构件基层清理、除锈、打磨除尘，涂刷铁红环氧底漆一道、环氧磁漆三道，喷涂 45mm 厚型防火涂料 2、分层施工、找平养护，满足设计防火等级及现行国家规范、验收标准； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 2285.32 |  | 9% | 0 | 0
11 | 铝板幕墙 | 1.3mm 厚铝合金单板幕墙板材，按设计图纸及现行幕墙施工、验收规范要求加工及安装； 2.包含板材下料、开孔、折边、加强筋安装、挂件安装、调平固定、打胶密封、清洁养护、成品保护、现场清理及材料正常损耗等全部施工工序； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 1776.12 |  | 9% | 0 | 0
12 | 避雷引下线 | 1、避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 1664.4 |  | 9% | 0 | 0
13 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、规格：基础及底板内两根大于φ16钢筋通长焊接作为接地线 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 190 |  | 9% | 0 | 0
14 | 接地端子 | 1、名称：接地端子 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以处计算 | / | 处 | 95 |  | 9% | 0 | 0
15 | 接地装置系统调试 | 1、名称：接地装置系统调试 2、类别：接地网 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以项计算 | / | 项 | 19 |  | 9% | 0 | 0
四 | 地面及墙面装饰
1 | 15mm厚石材面 | 1.水泥砂浆挂贴15mm厚石材面（包含打底抹灰） 2、基层清理、基层修补、甩浆拉毛、15mm 厚水泥砂浆打底抹灰找平、石材排版下料、石材湿润、挂贴安装、调缝找平、擦缝清洁、养护、成品保护，严格按照设计图纸及现行规范要求施工。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 120.65 |  | 9% | 0 | 0
2 | 20厚门槛石 | 1、20厚门槛石 2、20厚M20水泥砂浆找坡,(侧墙保护层为粘钉挂网抹面,10厚M15水泥砂浆,与墙面找平层接平) 3、按设计图纸及规范要求进行基层清理、找平、排版下料、切割加工、铺贴安装、调平、擦缝、清理、养护及成品保护等全部工序。 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 19.665 |  | 9% | 0 | 0
3 | 3厚铝合金泛水板 | 1、屋面3厚铝合金泛水板 2、包含板材下料、开孔、折边、加强筋安装、挂件安装、调平固定、打胶密封、清洁养护、成品保护、现场清理及材料正常损耗等全部施工工序； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 24.32 |  | 9% | 0 | 0
4 | 电梯门套 | 1、1.2厚不锈钢板，12厚木板打底 2、基层清理、找平处理，采用 12mm 厚木板打底基层制作、固定、找直收口，面层采用 1.2mm 厚不锈钢板裁切、折弯、成型、安装、拼缝调平、收口打磨、清洁成品，严格按设计图纸及现行规范标准施工。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 147.858 |  | 9% | 0 | 0
5 | 不锈钢护栏 | 1、不锈钢护栏，规格1300*1450，φ32*1.2不锈钢 2、采用设计规格 1300×1450mm 不锈钢护栏，主管为 φ32×1.2mm 不锈钢管材，按图纸及现行规范要求进行下料、切割、拼装、焊接、打磨、抛光、校正、安装、固定、收口清理等全部施工工序。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 250.8 |  | 9% | 0 | 0
6 | 屋面变形缝 | 1、平缝，铝合金盖板 2、严格参照 14J936 变形缝建筑构造图集、设计图纸及现行规范要求施工，包含基层清理、缝口修整、填充材料铺设、止水安装、盖板固定、密封收口、防水处理、成品保护、现场清理等全部施工工序。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 79.8 |  | 9% | 0 | 0
7 | 金属面油漆 | 1、所有钢构件制作前需彻底除锈,除锈等级达Sa2.5级,除锈完成后,钢构件表面做热浸镀锌处理,热浸镀锌量≥600g/m2,厚度≥80μm,刷镀锌专用底漆二道,每道漆膜厚度35μm.底漆充分干燥后,才容许次层涂装(颜色按设计)。 2、包含基层清理、喷砂除锈、镀锌加工、底漆涂刷、养护、成品保护、检测验收、材料损耗、人工、材料、机械、机具、场内转运等全部工作内容 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | ㎡ | 2285.32 |  | 9% | 0 | 0
8 | 楼(地)面变形缝 | 1.铝合金盖板变形缝； 2、严格参照14J936 2/AN2变形缝建筑构造图集、设计图纸及现行规范要求施工，包含基层清理、缝口修整、填充材料铺设、止水安装、盖板固定、密封收口、防水处理、成品保护、现场清理等全部施工工序； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 79.8 |  | 9% | 0 | 0
五 | 屋面工程
1 | 0.5厚内层压型镀锌钢板 | 1.0.5厚内层压型镀锌钢板 2.综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 76 |  | 9% | 0 | 0
2 | 屋面卷材防水 | 1、0.6厚自粘聚合物改性沥青防水卷材隔汽层 2、包含基层清理、修补找平、阴阳角圆弧处理、卷材铺贴、搭接粘贴、封口密封、接缝压实、成品保护、闭水 / 气密性检查、现场清理等全部施工工序。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 76 |  | 9% | 0 | 0
3 | 3厚衬檩支撑件 | 1、3厚衬檩支撑件 2、完成下料、切割、加工、开孔、拼装、焊接、校正、固定、除锈防腐、成品保护等全部施工工序，配套满足屋面系统安装受力及稳固要求。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 76 |  | 9% | 0 | 0
4 | 保温隔热屋面 | 1、100厚岩棉板隔热保温层(180kg/m2) 2、包含基层清理、排版下料、裁切、铺设、固定、拼缝填实、收口处理、成品保护、现场清理等全部保温施工工序，满足屋面隔热、保温节能及验收标准要求。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 76 |  | 9% | 0 | 0
5 | 3厚冷弯镀锌钢衬檩100高 | 1、3厚冷弯镀锌钢衬檩100高 2、包含下料、裁切、开孔、加工、就位、调平、固定、校正、成品保护、现场清理等全部施工工序，满足屋面围护系统受力及安装配套要求。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 76 |  | 9% | 0 | 0
6 | 屋面卷材防水 | 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、包含基层清理、基面修补、阴阳角加强处理、卷材裁切、铺贴搭接、封口压实、接缝密封、细部节点处理、成品保护、蓄水试验、现场清理等全部施工工序。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 76 |  | 9% | 0 | 0
六 | 周边修复
1 | 100厚7%水泥稳定石粉层 | 1、100厚7%水泥稳定石粉层 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m³ | 9.576 |  | 9% | 0 | 0
2 | 100厚C25混凝土填充 | 1、100厚C25混凝土填充 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m³计算 | / | m³ | 9.576 |  | 9% | 0 | 0
3 | 广场砖铺贴，缝宽2~3 | 1、广场砖铺贴，缝宽2~3 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以㎡计算 | / | m2 | 95.76 |  | 9% | 0 | 0
4 | 铁马围挡租赁 | 1、临时围蔽铁马租赁； 2、规格：长180cm，高120cm，造型详图纸； 3、产品之间互相拼装连接； 4、项目围蔽周期：根据进度计划综合考虑； 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用，包原材送检、检测及验收合格； | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 200 |  | 9% | 0 | 0
二 | 预留金 | [8 empty] | 200000
三 | 含税总价 | 含税总价（含9%增值税专用发票） | [7 empty] | 200000
备注：设置30%预付备货款（不含预留金），后续进度款支付至85%，完工款90%，结算支付至97%，剩余3%质保金待质保期完成后退还；

## 定额计价程序表
建筑与装饰工程定额计价程序表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率(%)
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 20%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 19%
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3 | 只计算模板
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 7%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价 | 4*浮动率 | 详见清单编制说明
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
安装工程定额计价程序表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率(%)
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 20%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 35.77%
2.2 | 其他措施项目费 |  | 只计算模板
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 10%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
市政工程计价程序表
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 15%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 单独场地平整工程4.35%；道路、管网工程16.5%；桥梁、隧道、水处理构筑物工程14.5%。
2.2 | 其他措施项目费 |  | 只计算模板
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 6%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
2、分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目绿色施工安全防护措施费按基准费率乘以1.2。
园林绿化工程计价程序表
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 15%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 10%
2.2 | 其他措施项目费 |  | /
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 6%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：

## 安全文明施工措施费工作清单-1
安全文明施工措施工作清单-专业分包
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 备注
一 | 临时设施
（1） | 项目办公场所
1 | 项目部施工总承包办公室 | 1.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求自主配备相应办公设施、用电设施，该费用自行考虑； 2.分包方按照办公室室内建筑面积 0 元/m2/月价格按月缴纳办公室使用费用（包含办公室使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 3.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 4.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关办公区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回办公室使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑 | 不提供
2 | 项目附近租赁办公室 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置办公室，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑 | 不提供
（2） | 项目工人生活场所
1 | 项目部施工总承包方临时设施 | 1.项目部施工总承包方提供工人生活住宿，水电费用自行承担，按实扣取； 2.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求管理宿舍室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照宿舍数量 0 元/间/月的价格按月缴纳宿舍使用费用（包含宿舍使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关工地生活区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回宿舍使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑 | 不提供
2 | 项目附近租赁生活场所 | /
二 | 安全施工
（1） | 安全措施的配备
1 | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施满足施工总承包方安全管理的其他要求。
2 | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
3 | 保健急救措施 | 保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
4 | 施工机具的防护 | 施工机具防雨、防风、防沙尘的防护措施以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
（2） | 安全教育
1 | 安全教育 | 对进场作业的工人进行安全生产教育，按要求对其进行施工工序的安全交底并形成教育、交底记录以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
三 | 文明施工
（1） | 标识标语
1 | 标识标语 | 按照施工总承包方的管理要求按时、按位置设置施工范围内的标识标语，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2021版）。
（2） | 材料设备堆放
1 | 材料设备堆放 | 分包材料设备堆放的堆放、材料设备的标识标牌要符合施工总承包方的管理要求，符合国家、地区及施工总承包方的安全、消防及文明施工等管理规定
四 | 环境保护
（1） | 清洁卫生
1 | 清洁卫生 | 在生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工的分包管理人员、作业人员须按照项目部施工总承包方的管理要求，满足国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、清洁等管理规定。
（2） | 垃圾清理
1 | 垃圾清理 | 生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工垃圾应及时清理归堆运至项目部施工总承包方的规定集中堆放地，做到工完场清。

## 分包报价综合单价分析表
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-餐梯钢结构及幕墙工程专业分包
分包报价综合单价分析表
单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材料 | 单位 | 工程量（暂定） | 不含税综合单价组成 |  |  |  | 增值税 |  | 含税 综合单价 | 合价 | 备注
[7 empty] | 人工 | 主材 | 损耗辅材机械 | 管理费利润等 | 增值税率 | 增值税金