## 材料
广昌保障房配套基础设施项目施工总承包-排管及配件类材料采购 工程量清单
供应商名称（盖章）：
联系人：
电话：
序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 计量方式 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 综合单价 |  |  | 合价 | 备注
[6 empty] | 不含税综合单价 | 增值税率 | 含税综合单价
污水工程
1 | PVC给水管 | DN32，壁厚2.0mm，符合国标GB/T 10002.1-2006 | 以现场实际收方工程量 | m | 330.48 |  | 13% | 0 | 0
1.1 | 直通 | DN32，配套PVC给水管 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 30 |  | 13% | 0 | 0
1.2 | 三通 | DN32，配套PVC给水管 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 30 |  | 13% | 0 | 0
1.3 | 弯头 | DN32*90°，配套PVC给水管 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 30 |  | 13% | 0 | 0
电力通信
2 | 成品排管支架 | Φ150，塑料材质，和管材配套 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 2907 |  | 13% | 0 | 0
3 | 纤维编绕拉挤电缆导管 | DB-BWFRP150*5.5-SN50 | 以现场实际收方工程量 | m | 5932.29 |  | 13% | 0 | 0
4 | UPVC排水管 | DN200，最小壁厚4.9mm，符合国标GB/T 5836.1-2018 | 以现场实际收方工程量 | m | 408.12 |  | 13% | 0 | 0
4.1 | UPVC排水管直通 | DN200，配套UPVC排水管 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 20 |  | 13% | 0 | 0
4.2 | UPVC排水管三通 | DN200，配套UPVC排水管 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 20 |  | 13% | 0 | 0
4.3 | UPVC排水管弯头 | DN200，配套UPVC排水管 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 20 |  | 13% | 0 | 0
5 | UPVC通信排管 | φ110*5 阻燃 | 以现场实际收方工程量 | m | 9305.86 |  | 13% | 0 | 0
6 | UPVC通信排管 | φ110*5 | 以现场实际收方工程量 | m | 12806.01 |  | 13% | 0 | 0
7 | 通信管成品排管支架 | Φ110，塑料材质，和管材配套 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 10932 |  | 13% | 0 | 0
8 | 玻璃钢复合材料组合支架 | FRP-L450/300 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 7932 |  | 13% | 0 | 0
9 | 玻璃钢复合材料组合支架 a | 详见图纸 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 2852 |  | 13% | 0 | 0
10 | 玻璃钢复合材料组合支架 b | 详见图纸，每四个支架配一根立柱 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 2852 |  | 13% | 0 | 0
临水迁改
11 | HDPE双壁波纹管 | D400，层压壁厚2.5mm | 以现场实际收方工程量 | m | 320 |  | 13% | 0 | 0
12 | 橡胶圈 | D400，配套HDPE双壁波纹管 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 66 |  | 13% | 0 | 0
13 | HDPE双壁波纹管 | D800，层压壁厚4.5mm | 以现场实际收方工程量 | m | 250 |  | 13% | 0 | 0
14 | 橡胶圈 | D800，配套HDPE双壁波纹管 | 以现场实际收方工程量 | 个 | 50 |  | 13% | 0 | 0
15 | 预留金 |  |  | 项 |  |  |  |  | 70000
16 | 总计（含13%增值税专用发票） | [7 empty] | 70000
备注： 1、综合单价为含税货到工地价格，含材料单价及运输费用、卸货费，利润等； 2、供货日期、供货品质严格按照甲方要求供应；材料进场时，应提交该批次的质量证明资料，包括但不限于出厂合格证、出厂检验报告或国家认证的第三方检测报告等质量证明文件，且供货商应配合甲方再监理单位的见证下再次取样抽检，若不合格，由供货商承担责任。 3、最后结算按实际发生量计算，施工过程中涉及数量必须及时进行签字确认，材料厚度及偏差范围应符合国标要求； 4、清单数量为暂定数量，具体结算数量以现场实际签收数量为准。 5、付款方式:按项目预计季度采购总量的30%来进行预付款支付，分三次平均扣回，供应商每月根据当月供货量申请进度款，进度款比例支付至80%。最终结算金额以实际工程量结算为准，多退少补，以保证项目正常施工。 6、价格调差：施工期间价格(以施工期的造价信息各月的加权平均值)波动超过基准价（按2025年6期《珠海工程造价信息》的低值）士5%时，结算时仅调整超出士5%以外部分的差价，材料价差只计取税金，不计取其他任何费用。