## Sheet1
致珠海正方公司招标采购管理中心报价单
供应商名称（盖章）： | [6 empty] | 联 系 人 ：许丹绮
电 话： | [6 empty] | 联系电话：
传 真： | [6 empty] | 传 真：
联 系 人： | [6 empty] | 手 机：15989798246
项 目： 香山云道消防管道漏水维修（第二次）
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备注
1 | FW99000002 | 香山驿站(云隐观山桥底)维修服务 | 管道更换 | DN150 | 米 | 1.9 |  |  | 按GB50874-2014消防给水及消火栓系统施工验收规范
2 |  |  | 管道更换 | DN100 | 米 | 1
3 |  |  | 辅材 | DN150卡箍、DN50卡箍 | 个 | 8
4 |  | 南门泵房（2号泵房）维修服务 | 304不锈钢管 | DN50 | 米 | 3
5 |  |  | 刚性伸缩节 | DN150、DN100 | 个 | 2
6 |  |  | 304不锈钢焊接法兰盘制作 | DN50 | 个 | 2
7 |  |  | 镀锌槽钢支架 | 12# | 项 | 1
8 |  | 其他 | 人工 | / | 个 | 5
9 |  |  | 项目安全措施、调试、管理综合费 | / | 项 | 1
合计（元）
说明：云道南门泵房管道沉降拉变形及驿站消防管漏水，采购维修服务
1、所有报价均为含税价，且已包含人工费、材料费、交通差旅费、餐饮费、运费等完成本项目的所有费用。所有报价金额均保留2位小数；
2、地点：南门2号泵房、驿站云隐观山 陈石兴 13825647186
3、质量标准：合格，符合相关要求及规定
4、付款方式： 服务验收合格后，供应商开具有效发票和采购订单齐套资料后付款，【申请付款资料包括：采购订单+相应订单金额、税率发票、服务验收单】。
5、发票类型：□ %增值税专用发票，□ %增值税普通发票，□普通发票 注：如因国家政策变化导致增值税税率发生变化的，本合同项下不含增值税的合同价款金额不变，对应增值税金额按照新税率计算，合同价款总额作对应调整.