## 清单编制说明
附件6.2：编制说明及清单
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-智能化工程专业分包
序号 | 清单编制说明
一 | 清单编制范围及依据
1.1 | 工程概况：项目主要建设内容为对珠海市香洲区中小学食堂、运动场、体育馆、停车场进行改造，以及部分改造任务紧迫的幼儿园的局部改造。包含57所中小学及25所幼儿园，共计82所学校。现状教学及辅助设施改造总面积63257平方米，其中:食堂改造约14882平方米，体育馆约19413平方米，教学楼约24011平方米(含南山幼儿园行政楼加固770平方米)，停车场约3690平方米。围墙约800米、排球墙约100米;广昌小学学校自行拆除原食堂，新食堂建筑总面积1261平方米;广生小学厨房扩建、文园中学第二校区餐厅扩建，扩建总面积400平方米。
1.2 | 项目承包方式：劳务分包□；专业分包☑；其他□。
1.3 | 项目承揽范围：珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-智能化工程专业分包
1.4 | 清单编制依据： （1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录； （2）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法； （3）建设工程设计文件； （4）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； （5）招标文件及其补充通知、答疑纪要； （6）施工现场情况、工程特点及常规施工方案； （7）其他相关资料。
1.5 | 本工程量清单包括清单编制说明、工程量清单、甲供材料一览表、甲定品牌一览表、零星工程单价清单、定额计价程序表、安全文明施工措施费工作清单等，上述内容均构成合同不可分割的一部分。
1.6 | 清单未提及的工作内容应包含但不限于：相关规范、质量通病、招标文件、施工合同、图纸要求、现场施工条件、施工方式、配合及响应政府号召的相关工作。
二 | 清单综合单价构成及说明
2.1 | 清单综合单价包括完成一个约定计量单位的清单项目所需的人工费、材料费（甲供材料以外的所有材料费用）、施工机具使用费、保险费（施工人员团体意外伤害保险）、管理费、利润、措施费用（详见措施费用明细）、其他费用（详见其他费用明细）、税金（按合同清单约定税率）、作为一个有经验的承包商对项目充分了解及对风险充分估计后所需承担的风险费用。
2.2 | 清单综合单价包含措施费用明细：安全文明施工费（其中安全措施费用不低于含税造价的3%）；夜间施工增加费；非夜间施工照明费；二次搬运；冬雨季施工增加费；地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费；已完工程及设备保护费、超高施工增加费、特殊工种培训费等。
2.3 | 清单综合单价包含其他费用明细：预算包干费、材料试验检验费（甲供材料以外的所有材料的试验检验费用）、配合费（包括甲乙双方配合及与甲方其他分包之间的配合费用）、材料保管费（包括移交给乙方施工的甲供材料）、合同约定工期内合理的赶工费用。
2.4 | 施工作业中若发生相关水电费，扣除方式：1、安装水电表的，按照水电表按实扣除；2、没安装水电表的，工程结算前基坑支护工程、桩基础工程按合同暂定总价的1.5%、除此之外的其他工程按合同暂定总价的0.5%先行计算扣除，工程结算时基坑支护工程、桩基础工程按结算总价的1.5%、除此之外的其他工程按结算总价的0.5%予以调整，不足100元按照扣除100元计算。
三 | 清单计价计量规则
3.1 | 本合同的工程量计算规则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准，未描述内容则参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及附录执行，如与本合同《工程量清单》中的工程量计量规则矛盾，则以本合同《工程量清单》中的工程量计量规则为准。
3.2 | 涉及到房屋建筑与装饰装修等工程的项目，按国家标准《房屋建筑与装饰工程计量规范》的相应项目执行；涉及到电气、给排水、消防等安装工程的项目，按照国家标准《通用安装工程计量规范》的相应项目执行；涉及到道路、室外给排水等工程的项目，按国家标准《市政工程计量规范》的相应项目执行。
3.3 | 本合同中以建筑面积为工程量计价的项目，为减少争议，均以项目规划许可证上载明的建筑面积为准，如需分割计算，则以《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013计算规则为准。
3.4 | 招标范围外的定价原则： （1）专业分包：本工程量清单中有相似清单项，按相似清单项换算后的确定价格；若本工程量清单中无相似的清单项，按《广东省通用安装工程综合定额（2018）》定额下浮15%（人工、材料、机械台班价格按施工当月项目所在地信息价执行（如项目所在地当月信息价缺失，可通过协商定价的方式确定人工、材料、机械台班价格）或者双方谈判确定。 （2）劳务分包：按市场劳务价格执行或者双方谈判确定。
3.5 | 由于施工错误、质量问题等引起的返工等事项，工作量不予计量。
3.6 | 涉及苗木类清单要求苗木成活率不低于90%、灌木成活率不低于80%，如若低于上述要求成活率，承包单位须按死亡苗木实际品种及规格发包单位含税购买价格进行赔偿，赔偿数量为低于要求成活率的死亡苗木数量。
3.7 | 同样工作内容的清单，清单综合单价有高低时，按照综合单价低的原则结算。
3.8 | 结算按实际发生的有效工程量计算，工程量必须由甲方签字确认
四 | 清单材料管理
4.1 | 除甲方提供的材料设备外，一切与乙方承包范围相关的材料均由乙方负责采购或租赁，其有关费用已包括在清单综合单价内。甲方提供的材料详见《甲供材料一览表》。
4.2 | 乙方使用甲方提供的材料，须严格控制材料损耗，甲供材料损耗率按《甲供材料一览表》中约定的损耗率控制，超出材料约定损耗所浪费的材料费用由乙方按甲方含税购买价格进行赔偿。
4.3 | 甲方提供的钢筋施工后产生的废料，由乙方负责收集整理至甲方指定地点，由甲方负责回收,且废料不充减钢筋总供应量。
4.4 | 由乙方负责采购或租赁的材料设备由乙方按要求负责送检，相应检验费用已包含在清单综合单价中。由乙方负责采购或租赁的材料设备须符合甲方的品牌、品质要求，进场使用前须按甲方要求，接收检查，并提供材料设备相应的合格证明材料。
五 | 增值税说明
5.1 | 本工程需开具增值税专用发票，税率 9 %，城建税、教育附加税等其他税费均已在价税分离中不含税部分综合考虑。若后期国家或地区增值税税率发生调整，则保持不含税综合单价不变，税金按政策进行相应调整（无论调增还是调减）。
六 | 其他说明
6.1 | 报价前或签订本合同前，承包人已详细阅读并了解本说明、勘探报告、地下管线、施工用电、临时设施、现场情况等资料及项目所在地的政策环境和市场环境，并自行至工地现场踏勘，承包人因不了解上述资料或现场而提出的索赔将不予受理。
6.2 | 本清单项目名称对工作内容的描述是简单性和概括性的，并非完整无缺，其它未提及的必需工序、辅助工作等均已综合考虑在本项目各综合单价中。清单中未开列或未有说明的费用，但合同约定为本工程工作内容及工程范围的，由投标单位综合考虑在已列出的清单项目中，结算时不予计算。
6.3 | 投标人投标时除提供投标报价单外，还须提供报价组成文件作为标书的一部分，一般情况下需提供易达计价文件，如无法使用易达软件计价的情况，按《分包报价综合单价分析表》样表提供组价文件。
6.4 | 清单综合单价包含的安全文明施工费，需施作内容详见《安全文明施工措施费工作清单》，可根据分包承包范围及内容适当调整选择。
6.5 | 本项目不接受不平衡报价。
6.6 | 《零星工程单价清单》中的清单项目及单价为固定约定，分包单位中标后，对于发包方委托的零星项目不可拒绝，零星工程单价不可更改。

## 工程量清单
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-智能化工程专业分包工程量清单
供应商名称（盖章）：
联系人：
电话：
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 |  |  | 合价 | 备注
[7 empty] | 不含税 综合单价 | 增值 税率 | 含税 综合单价
一 | 二十一小学
（一） | 停车场出入口控制
1 | 停车场管理软件+手机APP | 1、名称:停车场管理软件+手机APP 2、类别:中文版,收费管理,车牌自动识别管理,支持微信/支付宝缴费和APP缴费功能支持微信、支付宝缴费或APP缴费； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 道闸 | 1、名称:道闸 2、规格:"快速道闸;起落速度:1.5~2.5秒;杆件:4米直杆;支持遇阻反弹防砸功能;支持自动限位功能;支持热过载保护功能。含防砸雷达,有效防止“砸车、砸人”事故的发生" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 出入口控制机 | 1、名称:出入口控制机 2、规格:"工作电压 AC220VP15%通讯方式 TCP/IP 语音提示 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示显示屏 12寸工业级LCD显示屏语音对讲支持网络对讲功能,可远程托管收费模式 中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费工作温度-25℃~75℃、工作湿度10%~90%" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 车牌识别摄像机 | 1、名称:车牌识别摄像机 2、类别:200万像素彩色高清摄像机;最小照度:彩色0.002Lux@(F1.2,AGCON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON);宽动态范围:95dB;车辆捕获率:白天≥99%,夜间≥99%;车牌识别率:白天≥99%,夜间≥99%;倾斜车牌识别:可识别出视频中略微水平倾斜的机动车车牌号码;支持车身颜色识别,车标识别,车辆子品牌识别;外接道闸控制:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换； 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
5 | 出入口控制终端 | 1、名称:出入口控制终端 2、规格:"CPU:Apollo Lake J3455平台处理器内存:4GB,标配 128G SSD;无风扇设计,集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA 接口工作温度:-30℃~70℃,湿度 :≤95%" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
6 | 低温补光灯 | 1、名称:低温补光灯 2、规格:30W 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
7 | 网线 | 1、名称:网线 2、敷设方式:管、暗槽内穿放 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20.000 |  | 9% | 0 | 0
8 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*1.5mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20.000 |  | 9% | 0 | 0
9 | 配线 | 1、名称:绝缘导线 2、规格;RVVP6*0.5 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 5.000 |  | 9% | 0 | 0
10 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*2.5mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 5.000 |  | 9% | 0 | 0
11 | 地感线圈 | 1、名称:地感线圈 2、规格:BVR×1.5mm2 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 80.000 |  | 9% | 0 | 0
12 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:埋地 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 40.000 |  | 9% | 0 | 0
二 | 造贝小学
（一） | 停车场出入口控制
1 | 停车场管理软件+手机APP | 1、名称:停车场管理软件+手机APP 2、类别:中文版,收费管理,车牌自动识别管理,支持微信/支付宝缴费和APP缴费功能支持微信、支付宝缴费或APP缴费 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 道闸 | 1、名称:道闸 2、规格:"快速道闸;起落速度:1.5~2.5秒;杆件:4米直杆;支持遇阻反弹防砸功能，支持自动限位功能;支持热过载保护功能。含防砸雷达,有效防止“砸车、砸人”事故的发生" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 出入口控制机 | 1、名称:出入口控制机 2、规格:"工作电压 AC220VP15%通讯方式 TCP/IP 语音提示 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示显示屏 12寸工业级LCD显示屏语音对讲支持网络对讲功能,可远程托管收费模式 中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费工作温度-25℃~75℃、工作湿度10%~90%" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 车牌识别摄像机 | 1、名称:车牌识别摄像机 2、类别:200万像素彩色高清摄像机;最小照度:彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON);宽动态范围:95dB;车辆捕获率:白天≥99%,夜间≥99%;车牌识别率:白天≥99%,夜间≥99%;倾斜车牌识别:可识别出视频中略微水平倾斜的机动车车牌号码;支持车身颜色识别,车标识别,车辆子品牌识别;外接道闸控制:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换; 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 4.000 |  | 9% | 0 | 0
5 | 出入口控制终端 | 1、名称:出入口控制终端 2、规格:"CPU:Apollo Lake J3455平台处理器内存:4GB,标配 128G SSD;无风扇设计,集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA 接口工作温度:-30℃~70℃,湿度 :≤95%" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
6 | 安全岛 | 1、长1500*宽500*高200(单位毫米) 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
7 | 网线 | 1、名称:网线 2、敷设方式:管、暗槽内穿放 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20.000 |  | 9% | 0 | 0
8 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*1.5mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20.000 |  | 9% | 0 | 0
9 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.规格;RVVP6*0.5 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 5.000 |  | 9% | 0 | 0
10 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*2.5mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 5.000 |  | 9% | 0 | 0
11 | 地感线圈 | 1、名称:地感线圈 2、规格:BVR×1.5mm2 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 80.000 |  | 9% | 0 | 0
12 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:埋地 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 40.000 |  | 9% | 0 | 0
（二） | 停车场出入口控制
1 | 电动伸缩门 | 1、名称:电动伸缩门 2、规格:长度不小于7米,高度不小于2米。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 出入口控制机 | 1、名称:出入口控制机 2、规格:"工作电压 AC220VP15%通讯方式 TCP/IP 语音提示 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示显示屏 12寸工业级LCD显示屏语音对讲支持网络对讲功能,可远程托管收费模式 中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费工作温度-25℃~75℃、工作湿度10%~90%" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 车牌识别摄像机 | 1、名称:车牌识别摄像机 2、类别:200万像素彩色高清摄像机;最小照度:彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON);宽动态范围:95dB;车辆捕获率:白天≥99%,夜间≥99%;车牌识别率:白天≥99%,夜间≥99%;倾斜车牌识别:可识别出视频中略微水平倾斜的机动车车牌号码;支持车身颜色识别,车标识别,车辆子品牌识别;外接道闸控制:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换; 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 4.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 出入口控制终端 | 1、名称:出入口控制终端 2、规格:"CPU:Apollo Lake J3455平台处理器内存:4GB,标配 128G SSD;无风扇设计,集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA 接口工作温度:-30℃~70℃,湿度 :≤95%" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
5 | 低温补光灯 | 1、名称:低温补光灯 2、规格:30W 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
6 | 网线 | 1、名称:网线 2、敷设方式:管、暗槽内穿放 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 200.000 |  | 9% | 0 | 0
7 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*1.0mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 200.000 |  | 9% | 0 | 0
8 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.规格;RVVP6*0.5 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 100.000 |  | 9% | 0 | 0
9 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*2.5mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 50.000 |  | 9% | 0 | 0
10 | 地感线圈 | 1、名称:地感线圈 2、规格:BVR×1.5mm2 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 150.000 |  | 9% | 0 | 0
11 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:明敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 550.000 |  | 9% | 0 | 0
四 | 格力学校
（一） | 停车场出入口控制
1 | 停车场管理软件+手机APP | 1、名称:停车场管理软件+手机APP 2、类别:中文版,收费管理,车牌自动识别管理,支持微信/支付宝缴费和APP缴费功能支持微信、支付宝缴费或APP缴费 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 电动伸缩门 | 1、名称:电动伸缩门 2、规格:长度不小于10米,高度不小于2米。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 出入口控制机 | 1、名称:出入口控制机 2、规格:"工作电压 AC220VP15%通讯方式 TCP/IP 语音提示 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示显示屏 12寸工业级LCD显示屏语音对讲支持网络对讲功能,可远程托管收费模式 中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费工作温度-25℃~75℃、工作湿度10%~90%" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 车牌识别摄像机 | 1、名称:车牌识别摄像机 2、类别:200万像素彩色高清摄像机;最小照度:彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON);宽动态范围:95dB;车辆捕获率:白天≥99%,夜间≥99%;车牌识别率:白天≥99%,夜间≥99%;倾斜车牌识别:可识别出视频中略微水平倾斜的机动车车牌号码;支持车身颜色识别,车标识别,车辆子品牌识别;外接道闸控制:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换; 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 4.000 |  | 9% | 0 | 0
5 | 出入口控制终端 | 1、名称:出入口控制终端 2、规格:"CPU:Apollo Lake J3455平台处理器内存:4GB,标配 128G SSD;无风扇设计,集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA 接口工作温度:-30℃~70℃,湿度 :≤95%" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
6 | 低温补光灯 | 1、名称:低温补光灯 2、规格:30W 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
7 | 网线 | 1、名称:网线 2、敷设方式:管、暗槽内穿放 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 40.000 |  | 9% | 0 | 0
8 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*1.5mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 40.000 |  | 9% | 0 | 0
9 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.规格;RVVP6*0.5 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 5.000 |  | 9% | 0 | 0
10 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*2.5mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 5.000 |  | 9% | 0 | 0
11 | 地感线圈 | 1、名称:地感线圈 2、规格:BVR×1.5mm2 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 80.000 |  | 9% | 0 | 0
12 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:埋地 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 80.000 |  | 9% | 0 | 0
五 | 广生小学
（一） | 停车场出入口控制
1 | 停车场管理软件+手机APP | 1、名称:停车场管理软件+手机APP 2、类别:中文版,收费管理,车牌自动识别管理,支持微信/支付宝缴费和APP缴费功能支持微信、支付宝缴费或APP缴费 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 电动伸缩门 | 1、名称:电动伸缩门 2、规格:长度不小于10米,高度不小于2米。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 出入口控制机 | 1、名称:出入口控制机 2、规格:"工作电压 AC220VP15%通讯方式 TCP/IP 语音提示 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示显示屏 12寸工业级LCD显示屏语音对讲支持网络对讲功能,可远程托管收费模式 中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费工作温度-25℃~75℃、工作湿度10%~90%" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 车牌识别摄像机 | 1、名称:车牌识别摄像机 2、类别:200万像素彩色高清摄像机;最小照度:彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON);宽动态范围:95dB;车辆捕获率:白天≥99%,夜间≥99%;车牌识别率:白天≥99%,夜间≥99%;倾斜车牌识别:可识别出视频中略微水平倾斜的机动车车牌号码;支持车身颜色识别,车标识别,车辆子品牌识别;外接道闸控制:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换; 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 4.000 |  | 9% | 0 | 0
5 | 道闸 | 1、名称:道闸 2、规格:"快速道闸;起落速度:1.5~2.5秒;杆件:4米直杆;支持遇阻反弹防砸功能;支持自动限位功能;支持热过载保护功能。含防砸雷达,有效防止“砸车、砸人”事故的发生" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
6 | 出入口控制终端 | 1、名称:出入口控制终端 2、规格:"CPU:Apollo Lake J3455平台处理器内存:4GB,标配 128G SSD;无风扇设计,集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA 接口工作温度:-30℃~70℃,湿度 :≤95%" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
7 | 网线 | 1、名称:网线 2、敷设方式:管、暗槽内穿放 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20.000 |  | 9% | 0 | 0
8 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*1.5mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20.000 |  | 9% | 0 | 0
9 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.规格;RVVP6*0.5 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 5.000 |  | 9% | 0 | 0
10 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*2.5mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 5.000 |  | 9% | 0 | 0
11 | 地感线圈 | 1、名称:地感线圈 2、规格:BVR×1.5mm2 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 80.000 |  | 9% | 0 | 0
12 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:埋地 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 40.000 |  | 9% | 0 | 0
六 | 凤凰小学
（一） | 停车场出入口控制
1 | 停车场管理软件+手机APP | 1、名称:停车场管理软件+手机APP 2、类别:中文版,收费管理,车牌自动识别管理,支持微信/支付宝缴费和APP缴费功能支持微信、支付宝缴费或APP缴费 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 道闸 | 1、名称:道闸 2、规格:"快速道闸;起落速度:1.5~2.5秒;杆件:4米直杆;支持遇阻反弹防砸功能;支持自动限位功能;支持热过载保护功能。含防砸雷达,有效防止“砸车、砸人”事故的发生" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 出入口控制机 | 1、名称:出入口控制机 2、规格:"工作电压 AC220VP15%通讯方式 TCP/IP 语音提示 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示显示屏 12寸工业级LCD显示屏语音对讲支持网络对讲功能,可远程托管收费模式 中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费工作温度-25℃~75℃、工作湿度10%~90%" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 车牌识别摄像机 | 1、名称:车牌识别摄像机 2、类别:200万像素彩色高清摄像机;最小照度:彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON);宽动态范围:95dB;车辆捕获率:白天≥99%,夜间≥99%;车牌识别率:白天 ≥99%,夜间≥99%;倾斜车牌识别:可识别出视频中略微水平倾斜的机动车车牌号码;支持车身颜色识别,车标识别,车辆子品牌识别;外接道闸控制:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换; 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
5 | 出入口控制终端 | 1、名称:出入口控制终端 2、规格:"CPU:Apollo Lake J3455平台处理器内存:4GB,标配 128G SSD;无风扇设计,集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风 输入、视频HDMI及VGA 接口工作温度:-30℃~70℃,湿度 :≤95%" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
6 | 低温补光灯 | 1、名称:低温补光灯 2、规格:30W 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
7 | 网线 | 1、名称:网线 2、敷设方式:管、暗槽内穿放 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 200.000 |  | 9% | 0 | 0
8 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*1.5mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 200.000 |  | 9% | 0 | 0
9 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.规格;RVVP6*0.5 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 100.000 |  | 9% | 0 | 0
10 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*2.5mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 50.000 |  | 9% | 0 | 0
11 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:明敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 550.000 |  | 9% | 0 | 0
12 | 安全岛 | 1、长1000*宽500*高200(单位毫米) 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
七 | 香洲区一小
（一） | 停车场出入口控制
1 | 停车场管理软件+手机APP | 1、名称:停车场管理软件+手机APP 2、类别:中文版,收费管理,车牌自动识别管理,支持微信/支付宝缴费和APP缴费功能支持微信、支付宝缴费或APP缴费 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 出入口控制机 | 1、名称:出入口控制机 2、规格:"工作电压 AC220VP15%通讯方式 TCP/IP 语音提示 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示显示屏 12寸工业级LCD显示屏语音对讲支持网络对讲功能,可远程托管收费模式 中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费工作温度-25℃~75℃、工作湿度10%~90%" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 车牌识别摄像机 | 1、名称:车牌识别摄像机 2、类别:200万像素彩色高清摄像机;最小照度:彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON);宽动态范围:95dB;车辆捕获率:白天≥99%,夜间≥99%;车牌识别率:白天≥99%,夜间≥99%;倾斜车牌识别:可识别出视频中略微水平倾斜的机动车车牌号码;支持车身颜色识别,车标识别,车辆子品牌识别;外接道闸控制:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换; 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 4.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 出入口控制终端 | 1、名称:出入口控制终端 2、规格:"CPU:Apollo Lake J3455平台处理器内存:4GB,标配 128G SSD;无风扇设计,集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA 接口工作温度:-30℃~70℃,湿度 :≤95%" 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
5 | 低温补光灯 | 1、名称:低温补光灯 2、规格:30W 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
6 | 网线 | 1、名称:网线 2、敷设方式:管、暗槽内穿放 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20.000 |  | 9% | 0 | 0
7 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*1.0mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20.000 |  | 9% | 0 | 0
8 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.规格;RVVP6*0.5 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 5.000 |  | 9% | 0 | 0
9 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*2.5mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 5.000 |  | 9% | 0 | 0
10 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:埋地 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 40.000 |  | 9% | 0 | 0
11 | 安全岛 | 1、长1500*宽500*高200(单位毫米) 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
12 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC32 4、配置形式:埋地 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 80 |  | 9% | 0 | 0
13 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号:WDZ-BYJ 3、规格:4mm2 4、材质:铜芯 5、配线部位:室内 6、接地要求:符合设计及施工规范要求 7、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 120 |  | 9% | 0 | 0
14 | 挖沟槽土方 | 1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m3计算 | / | m3 | 77.372 |  | 9% | 0 | 0
15 | 回填方 | 1．密实度要求：按设计及规范要求 2．填方粒径要求：按设计及规范要求 3.部位：沟槽 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m3计算 | / | m3 | 59.752 |  | 9% | 0 | 0
七 | 香山学校
（一） | 监控工程
1 | 筒型网络摄像机 | 1、名称：筒型网络摄像机 2、参数：400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 ；支持H.2.65及H.264编码；最小照度0.07Lux@（F1.2,AGC ON),0 Lux with IR;0.1 Lux（F1.4,AGC ON),0 Lux with IR;镜头4mm，水平视场角：78°（6mm，8mm，12mm，可选）；帧率50Hz：25fp(2560*1440,2048*1536,1920*1080,1280*720)；宽动态范围120dB；感兴趣区域ROI支持三码流分别设置1个固定区域；智能报警越界侦测，物品遗留侦测，物品拾取侦测，非法停车侦测，人员聚集侦测，徘徊侦测，快速移动侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，电源供电 DC12V±25%/POE（802.3af），功耗7.5W MAX；红外照射距离最远可达50米；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析，存储功能NAS（NFS,SMB/CIFS均支持）；快门1/3秒至1/100,000秒；工作温度和湿度-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；防护等级IP67; 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 26.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 摄像机支架 | 1、辅助机械设备安装 摄像机支架 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 19.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 专业功放 | 1、名称:专业功放 2、类别:1.输出功率(20Hz-20KHz/THD≤1%):立体声/并联8Ω×2:700W×2:立体声/并 联4Ω×2:1050W×2;桥接8Ω:2100W 2.连接座： XLR、TRS接口 3.电压增益(@1KHz):37.7dB 4.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：10K 9非平衡、20KΩ平衡 6.频率响应(@1W功率下):20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下):≤0.05% 8.信噪比(A计权):≥95dB 9.阻尼系数(@1KHz):≥200@8 ohms 10.分离度(Q1KHz):≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14 . 供电：~220V:50Hz 15.最大功耗：3150W 16.尺寸(L xWxH):483x464x88 mm 17.重量：17.9Kg 18、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 音频处理器 | 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音 功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻象供电： DC 48V 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.总谐波失真+噪声：<0.002%@1KHz,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权):120dB 8.模/数动态范围(A-计权):120dB 9.输入阻抗(平衡式):20KΩ 10.最大输出阻抗(平衡式):1009 11.通道隔离度：1kHz,100dB 12.输入共模抑制：60Hz,80dB 13.最大输出电平：+24dBu,平衡 14.最大输入电平：+24dBu,平衡 15.工作温度：0℃-40℃ 16.工作电源： AC110V-220V,50Hz/60Hz 17.电源功耗：<40W 18.尺寸(宽x深x高):482×258×45(mm) 19.净重：1.95kg 20.毛重：2.9kg 21、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
5 | 无线话筒 | 1、名称:无线话筒（含天线） 2、型号:1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz五段共900 个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：士45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) 9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m(工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰 等)直线无障碍 12.工作温度： -10℃~+60℃ 接收机指标 1.接收机方式：二次变频超外差 2.中频频率：110MHz,10.7MHz 3.无线接口： BNC/500 4.灵敏度：12dB_uV(80dBS/N) 5.灵敏度调节范围：12-32dB uV 6.离散抑制：≥75dB 7.最大输出电平：+10dBV 8.供电方式： DC12V-1A输入 9.重量：1.95 Kg,不含天线 10.尺寸：宽422mm×深180mm×高44.5mm | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
6 | 电源时序器 | 1、名称:电源时序器 2、类别:1.额定输出电压:AC~220V 50Hz 2.额定输出电流:30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间:1秒 5.供电电源:VAC,220V 50/60Hz,30A 6.单路额定输出电源：16A 7.尺寸：484x 299 x66mm 8.重量：4.9Kg 9、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
7 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格:23 AWG;带宽:>250MHz;护套防火等级:低烟无卤;十字骨架。 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 2800.000 |  | 9% | 0 | 0
8 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：PC25 3、配置形式：明敷 4、接地要求:符合设计及施工规范要求 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 1200.000 |  | 9% | 0 | 0
九 | 广昌小学
（一） | 管线
1 | 金属线槽MR 100*50 | 1、名称:金属线槽MR 2、规格:100*50 3、厚度、材质:热镀锌，1.0mm 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 108.320 |  | 9% | 0 | 0
2 | 桥架支架 | 1、桥架支架 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以kg计算 | / | kg | 110.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 筒型网络摄像机 | 1、名称：筒型网络摄像机 2、参数：400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 ；支持H.2.65及H.264编码；最小照度0.07Lux@（F1.2,AGC ON),0 Lux with IR;0.1 Lux（F1.4,AGC ON),0 Lux with IR;镜头4mm，水平视场角：78°（6mm，8mm，12mm，可选）；帧率50Hz：25fps(2560*1440,2048*1536,1920*1080,1280*720)；宽动态范围120dB；感兴趣区域ROI支持三码流分别设置1个固定区域；智能报警越界侦测，物品遗留侦测，物品拾取侦测，非法停车侦测，人员聚集侦测，徘徊侦测，快速移动侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，电源供电 DC12V±25%/POE（802.3af），功耗7.5W MAX；红外照射距离最远可达50米；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析，存储功能NAS（NFS,SMB/CIFS均支持）；快门1/3秒至1/100,000秒；工作温度和湿度-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；防护等级IP67; 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 30.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 摄像机支架 | 1、辅助机械设备安装 摄像机支架 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 38 |  | 9% | 0 | 0
5 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌电线管 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 800 |  | 9% | 0 | 0
6 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌电线管 3、规格:JDG25 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 1500 |  | 9% | 0 | 0
7 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌电线管 3、规格:JDG32 4、配置形式:明配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 15.000 |  | 9% | 0 | 0
8 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 300.000 |  | 9% | 0 | 0
9 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC25 4、配置形式:暗敷 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 300.000 |  | 9% | 0 | 0
10 | 网线 | 1、名称:网线 2、规格:UTP Cat6 3、敷设方式:管内、槽架内配线 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 3528.56 |  | 9% | 0 | 0
11 | 门禁控制器 | 1.名称:门禁控制器 2.规格:TCP/IP 接口,单门控制,接入读卡器、4 个监控输入、2个继电器输出 3.其他，详见技术规格书、设计说明 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 6.000 |  | 9% | 0 | 0
12 | 双门电控锁 | 1.名称:电控锁（含支架） 2.规格:开锁电压: 6-15V ;电流: 1.5-3A ;灵敏度: 0.5S ;应用方式:断\通电开门 3.其他，详见技术规格书、设计说明 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 6.000 |  | 9% | 0 | 0
13 | 读卡器 | 1.名称:读卡器 2.其他:非接触式IC读卡器,支持加密协议,防破坏微动开关 3.其他，详见技术规格书、设计说明 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 6.000 |  | 9% | 0 | 0
14 | 配线 | 1、名称:配线 2、型号: RVV 3、规格:3*1.5mm2 4、材质:铜芯 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 200.000 |  | 9% | 0 | 0
15 | 楼层机柜 | 1、名称：楼层机柜 2、规格：600*600*42U。材质：选用优质冷扎钢板，主框架厚度为2.0mm，其他配件厚度为1.2mm以上；含固定板5块，机架式PDU 2套，风扇2只 3、详见技术规格书 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
16 | 进线机柜 | 1、名称：进线机柜 2、规格：600*600*42U。材质：选用优质冷扎钢板，主框架厚度为2.0mm，其他配件厚度为1.2mm以上；含固定板5块，机架式PDU 2套，风扇2只 3、详见技术规格书 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
17 | 24口六类网络配线架 | 1、名称：24口六类网络配线架 2、规格：六类非屏蔽，24口固定配置（含模块），高度1U；每个端口具有彩色标识和标签；配线架背后线路板具有防尘、防撞保护；绝缘阻抗：最小200ＭΩ；插拔寿命：≥1000次；触点材料：磷青铜，含镀金 3、详见技术规格书 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 8 |  | 9% | 0 | 0
18 | 48口六类网络配线架 | 1、名称：48口六类网络配线架 2、规格：六类非屏蔽，48口固定配置（含模块），高度1U；每个端口具有彩色标识和标签；配线架背后线路板具有防尘、防撞保护；绝缘阻抗：最小200ＭΩ；插拔寿命：≥1000次；触点材料：磷青铜，含镀金 3、详见技术规格书 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
19 | 12口光纤配线架 | 1、名称：12口光纤配线架 2、规格：模块化结构，1U机架式，含空白挡板、光纤盘、耦合器、尾纤、光纤熔接 3、详见技术规格书 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
20 | 24口光纤配线架 | 1、名称：24口光纤配线架 2、规格：模块化结构，1U机架式，含空白挡板、光纤盘、耦合器、尾纤、光纤熔接 3、详见技术规格书 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
21 | 50对110配线架 | 1、名称：50对110配线架 2、规格：19英寸机架式设备，含连接块 3、详见技术规格书 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
22 | 100对110配线架 | 1、名称：100对110配线架 2、规格：19英寸机架式设备，含连接块 3、详见技术规格书 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
23 | 1U理线架 | 1、名称：1U理线架 2、规格：19英寸金属理线器，带盖板，24档 3、详见技术规格书 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 16 |  | 9% | 0 | 0
24 | 2U理线架 | 1、名称：2U理线架 2、规格：19英寸金属理线器，带盖板，24档 3、详见技术规格书 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
25 | 汇聚交换机 | 1、名称：汇聚层交换机 2、参数：1、交换容量≥3.0Tbps、12个10/100/1000BASE-T以大网端口,12个千兆SFP,2个万兆SFP+,交流供电 3、详见技术规格书 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
26 | 24口POE交换机 | 1、名称：24口POE交换机 2、参数：1，24个10/100/1000Base-T以太网端口（含POE功能),4个万兆SFP+端口,PoE+、交流供电，交换容量≥2.5Tbps； 2，支持IPv4和IPv6的三层路由功能，并可以实现基于硬件的IPv4和IPv6的全线速转发。同时支持IPv6的ACL、QoS、组播和网管；支持堆叠， 堆叠电缆 3、详见技术规格书 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 4 |  | 9% | 0 | 0
27 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、内容:插座、开关、灯具 4、安装形式:暗装 5、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 30 |  | 9% | 0 | 0
28 | 挖沟槽土方 | 1、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m3计算 | / | m3 | 77.372 |  | 9% | 0 | 0
29 | 回填方 | 1．密实度要求：按设计及规范要求 2．填方粒径要求：按设计及规范要求 3.部位：沟槽 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m3计算 | / | m3 | 59.752 |  | 9% | 0 | 0
（二） | 综合布线系统
1 | 12芯单模铠装光缆 | 1、敷设光缆 线槽桥架支架活动地板内明布放 12芯以下 2、光缆 GYTAH-12B1 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 200.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 六类非屏蔽跳线 | 1、安装双绞线跳线 2、六类非屏蔽RJ45跳线(3米) 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以条计算 | / | 条 | 81.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 语音跳线 | 1、安装双绞线跳线 2、RJ11-RJ45跳线(3米) 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以条计算 | / | 条 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 双芯单模光纤跳线 | 1、安装光纤跳线 2、3米双芯单模光纤跳线(LC-LC,50/125) 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以条计算 | / | 条 | 8.000 |  | 9% | 0 | 0
5 | HDMI(AOC)线 | 1、室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 Φ9mm以内 2、射频传输电缆 HDMI(AOC)线,规格：40m 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以条计算 | / | 条 | 2 |  | 9% | 0 | 0
6 | 单口信息面板 | 1、安装8位模块式信息插座 单口 2、单口信息面板 86英式单口面板,自带防尘盖,含1个六类非屏蔽网络模块 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 10.000 |  | 9% | 0 | 0
7 | 双口信息面板 | 1、安装8位模块式信息插座 双口 2、双口信息面板 86英式双口面板自带防尘盖,含2个六类非屏蔽网络模块 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 5.000 |  | 9% | 0 | 0
8 | 预留信息发布屏信息点 | 1、预留信息发布屏信息点 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
9 | 双绞线缆测试 | 1、4对双绞线缆测试 五类以上 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以点计算 | / | 点 | 81.000 |  | 9% | 0 | 0
10 | 光纤测试 | 1、光纤测试 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以点计算 | / | 点 | 12.000 |  | 9% | 0 | 0
11 | 金属线槽 | 1、名称:金属线槽MR 2、规格:50*50 3、厚度、材质:热镀锌，1.0mm 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 4.150 |  | 9% | 0 | 0
12 | 金属线槽 | 1、名称:金属线槽MR 2、规格:100*100 3、厚度、材质:热镀锌，1.0mm 4、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 14.050 |  | 9% | 0 | 0
13 | 配管 | 1、名称:配管 2、材质:塑料管 3、规格:PVC50 4、配置形式:埋地 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 133.400 |  | 9% | 0 | 0
（三） | 网络设备
1 | 千兆单模光模块 | 1、千兆单模光模块 单模光模块-SFP-GE-(1310nm,LC) 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 10.000 |  | 9% | 0 | 0
（四） | 公共广播系统
1 | 网络功放60w | 1、标准19英寸机架设计，标准RJ45输入,100Mbps,支持协议TCP/IP,UDP,音频格式MP3,音频模式16位CD音质,采样率8KHz~48KHz,EMC输入灵敏度775mV(非平衡),AUX输入灵敏度350mV(非平衡),MIC输入灵敏度5mV(非平衡),AUX输出幅度1000mV 2路莲花座输出接口,AUX输出阻抗4700高音提升、衰戒士10dB,低音提升、衰减±10dB:USB接口:最大支持16G内存U盘接入额定功率60W,整机功耗90W,频率响应80Hz~16KHz+1/-3dB,谐波失真≤1%,信噪比>65dB,输出方式100V定压输出,短路输入千接点输入保护电路直流输出、过载、过温、短路保护电路,输入电源~220V 50Hz 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 3.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 吸顶音箱(6W) | 1、额定功率(100V)1.5W,3W,6W:额定功率(70V)0.75W,1.5W,3W;阻抗黑Com 红6.7K 2/绿3.3K0/1.7K0灵敏度(1W/1M)92dB±3dB,最大声压级100dB±3dB,频率响应(-10dB)110Hz-18kHz,喇叭单元5"X1 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 6.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 音箱(10w) | 1、喇叭口径6.5"x12"x1,额定功率10W,最大功率20W,输入电压70V/100V,灵敏度92dB,频响范围130HZ-20KHz,最大声压级102dB 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 4.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 配线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 2、多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV WDZN-RYSP2x1.0 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 600.000 |  | 9% | 0 | 0
5 | 公共广播系统调试 | 1、背景音乐系统调试 分区试响 扬声器数量 ≤50台 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以系统计算 | / | 系统 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
（五） | 入侵和紧急报警系统
1 | 报警管理软件 | 1、基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理实现针对园区内部的高效安全防范。伎持报警子系统管理能力,包含布防、撤防、消警控制操作,支持防区管理能力,包含旁路、旁路恢复操作,支持实时入侵报警能力;支持历史入侵报警事件查询及导出能力 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 报警主机 | 1、总线式网络,8个板载有线防区,可扩展至256个(其中64个可以为无线防区)4个板载触发器输出,可扩展至256个支持40000条日志记录,包括32000条报警事件记录5000条操作日志和3000条管理记录支持远程搜索查询事件日志:支持定时布撤防(日常计划、优先计划，支持CID报告,支持话机复用支持防区报警、系统状态事件联动输出发生/恢复事件和时间可灵活配置:支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘,键盘总线总长度不得大于1.2km(中1.5mm)支持外置蓄电池蓄电池电压实时监测主辅电源可自动切换支持两条总线总线无极性支持手牵手总线拓扑,每条可达2400m(中1.5mm);短信、电话报警需配合4G模块电话数量:配合4G模块系列支持4个电话号码,配置方式:键盘编程和4200配置用户:网络用户32个,功耗≤60W(负载供电≤40W)电源AC220V,含备用电池不少于8小时 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 编程控制键盘 | 1、CD报警键盘，连接到报警主机可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警,主机状态指示灯:系统故障,网络链接状态报警,布撤防,配置状态,B个功能键工程查询,旁路一键火警紧急,左键右键支持防拆功能与主机通讯485,键盘警情输出蜂鸣器功能:对主机编程、撒布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作继电器操作、主机状态查询:功耗1.8W 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 分控键盘(4防区) | 1、支持4个可编程接线防区,可设定为不同防区类型,内置蜂鸣器、LCD显示,支持密码控制(含抉持密码功能)和紧急按钮报警 提供继电器输出联动警号，支持布防方式和防区旁路功能 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
5 | 单防区模块 | 1、总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流含备用电池不少于8小时 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 3.000 |  | 9% | 0 | 0
6 | 紧急报警按钮 | 1、输出干接点信号,常开/常闭可选:带有明显的报警标志,防误触发措施,被触发后应自锁钥匙复位 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 7.000 |  | 9% | 0 | 0
7 | 声光报警器 | 1、工作电压范围(VDC)6-15,额定电流(mA)300,额定电压(VDC)12,声压(VDC)10±3 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 4.000 |  | 9% | 0 | 0
8 | 12V配套电源 | 1、DC12V6A(集中供电)配套电源 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
9 | 一键报警管理软件 | 1、支持报警联网功能:支持多种接警膜式选择 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
10 | --键报警按钮 | 1、支持紧急呼叫、业务咨询双按键语音对讲、广播,支持公网传输ehomme; 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
11 | 一键报警主机 | 1、10.1寸触摸屏紧急报警管理机集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能用于管理前端一键求助报警产品。支持1080P视频显示,支持H.264/H.265解码,支持最大128GMicroSD卡存储,支持4路开关量输入,4路继电器输出支持VGA、HDMI同源输出支持1路3.5mm音频输入1路3.5mm音频输出,话柄、鹅颈话筒杆可拆卸支持DC12V、PoE(IEEE 802.3at/af)供电。当管理前端紧急报警设备数量超过48路,或者需多中心分级管理,加配sip服务对讲管理软件 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
12 | 红外入侵报警探测器 | 1、入侵探测器安装(室内外、周界) 被动红外探测器 有线 2、红外入侵报警探测器 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
13 | 信号浪涌保护器SPD | 1、最大持续工作电压U=32V短路电流(10/350us)=1.5kA; 开路电压≥IkV; 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
14 | 配线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 2、多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BVWDZ-RYY3x1.0 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 200.000 |  | 9% | 0 | 0
15 | 配线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 2、多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV WDZ-RYSP4x1.0 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 300.000 |  | 9% | 0 | 0
16 | 配线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 2、多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV WDZ-RYSP2x1.0 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 500.000 |  | 9% | 0 | 0
17 | 配线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 2、多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV WDZ-RYSP6x1.0 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 200.000 |  | 9% | 0 | 0
18 | 安全防范分系统调试 | 1、安全防范分系统调试 入侵报警系统 每1个点 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以点计算 | / | 点 | 13.000 |  | 9% | 0 | 0
（六） | 电子巡查系统
1 | 巡查软件 | 1、巡更、巡更信息查询和统计分析等应用巡更管理应用利用门禁点、报警器等设备作为巡更点,完成区域内的巡更任务:主要提供巡更点管理、巡更计划、单兵 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 巡更棒 | 1、中英文显示,读取时打开开关按钮无需要接触,永不磨损;读取成功时，有声光显示,LCD实时时间显示,金属外壳防水防振和防低温设计,RS232/USB数据线直接下载不需要通讯座,安全可掌,掉电后数据保存20年不丢失感应距离3到cm,可选择事件数20pcs 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 巡更点 | 1、搭配感应式巡更棒使用,用作在标记地点位置巡更:感应式射频读卡,内置唯-1D卡号,防止作弊,工程塑料封装,内置芯片;自带夜光功能,提示标贴可埋入墙体,隐蔽式安装 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 3.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 安全防范分系统调试 | 1、安全防范分系统调试 电子巡更系统 每1个点 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以点计算 | / | 点 | 3.000 |  | 9% | 0 | 0
（七） | 视频监控系统
1 | 半球摄像机 | 1、400万像素传感器类型1/2.7”Progressive Scan CMOS,最大图像尺寸2560X1440,最低黑度彩色0.005Lux @(F1.2,AGCON),0Lux with IR,宽动态:数字宽动态红外波长范围850nm,支持防补光过曝补光灯类型红外灯补光距离:最远可达30m,视频压缩标准:主码流H.265/H.264,子码流H.265.H.264/MJPEG1个内置麦克风1个RJ45 10 M/100 M自适应以大网口,供电方式DC12V±25%,PoE,防执P66 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 22.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 电梯半球 | 1、智能侦测:采用深度学习硬件及算法提供准确的电瓶车侦测遮档检测内置ToF传感器可有效检测遮挡摄像机的行为检测角度最大25°检测距离默认70cm;400万像素传感器类型1/3"Progressive ScanCM0S,晨低照度彩色0.005Lux@(F1.2,AGCON),0Lux with IR,冤动态120dB,补光灯类型红外灯,补光离最远可达10m,支持防补光过曝红外波长范围85 nm,最大图像尺寸2560X1440:视频压缩标准:主码流H.265/H.264,子码H.265/H.264/MJPEG,第三码流H.265/H.264;1个RJ45 10 M/100M自适应以大网口;内置MicroSD/Micro5DHC/MicroSDXC插槽,最大支持256GB;音获1个内置麦克风,1个内置扬声器报警:1路输入1路输出抵警输出:继电器最大支持口C60V2A,输出支持常开(COM-ND)/常闭(COMN[)接线RS-485:485接口,用干连接出厂配备的楼层感应器接口支持电源输出12V±25%用于楼层疡应器电源输入;供电方式DC12V±25%,PoE,防护K08 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 安全防范分系统调试 | 1、安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 54.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 无线网桥 | 1、200米2.4G电梯网桥,802.11n制式2个RJ45,10/100 Mbps自适应组网方式点对点,带机量4路2M码流PC,无线传输距离200m,成对包装免配置 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
5 | POE防雷器 | 1、Un:48V In:5kV&2.5kA(1.2/50s,88/20s);D1:2kA(10/350s);传输速率100/1000Mbps,插入损耗≤0.5dB,响应时间1ns,接口形式RJ45/2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以套计算 | / | 套 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
6 | 16盘位NVR | 1、机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机整机采用短机箱设计:16个SATA接口,支持硬盘热插拔可满配20TB硬盘2XHDMI,2XVGA,2XRJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口;16路报警输入,9路报警输出(其中第9路支持CTRL 12V);1路DC12V 1A;1路RS-232楼D,1路全双IRS-485接D;2XUSB2.0,2XUSB 3.0;1XeSATA;输入带宽384Mbps,输出带宽256Mbps,64路H.264、H.265格式高清码流接A最大支持32X1080P解码最大支持BK+1080P、2X4K异源输出RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10,支持全局热备盘12T企业级硬盘12TB/7200转/SATA3：16块 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
7 | 12T企业级硬盘 | 12 TB/7200转/SATA3 | 按图纸或甲方确认的工程量以块计算 | / | 块 | 16 |  | 9% | 0 | 0
8 | 2盘位NVR | 1、2个SATA接口,单盘客量最大支持8TB,外部接口:1个RJ4510M/100M/1000M自适应以大网口,USB接1个USB2.0(前置),1个USB2.0(后置),4路报警输入1路报警输出,电源D[ 12V40W;视频输出1路HDM、1路VGA,音频输出1个RCA接口(线性电平,阻抗IKQ),语音对讲输入1个,RCA接口(电平2.0Vp-p,阻抗1KQ),32路视频接入,网络输入带宽256Mbps网络输出带宽160Mbps;视频解码格式H.265;H.264;解码能力12X1080P(开启SVC增强模式后,支持16X1080P),支持客流量统计、场景变更检测满足餐饮后厨透明化监管需求8T企业级硬盘8TB/7200转/SATA3：2块 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
9 | 双路解码器 | 1、支持2路HDMI信号输出接口支持2路HDMI音频输出,支持 MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码,支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割,支持MxN自由分割 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
10 | 65寸液晶监视器 | 1、65寸液晶监视器,显示LED背光,分辨率1920X1080P,亮度450cd/m2对比度1300:1接口:HDMI输入1,DVI输入x1,VGA输入x1,[VBS输入x1,USB2.0x1,模拟音频输入x1,模拟音频输出x1,红外接口x1个(配合遥控器使用);扬声器5W8Qx2,含壁挂安装支架等 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 2.000 |  | 9% | 0 | 0
11 | 配线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 2、多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV WDZ-RYY2x1.0 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 300.000 |  | 9% | 0 | 0
12 | 配线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 2、多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV WDZCN-RYYP6x1.0 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 500.000 |  | 9% | 0 | 0
（八） | 出入口控制系统
1 | 开门按钮 | 1、开门按钮，最大耐电流1.25A,电压250V:输出:常开 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 6.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 破碎紧急按钮(绿色) | 1、破碎紧急按钮，防火材料外壳,绿色,电气性能≤3A,DC36V,接点输出NO/NC 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以个计算 | / | 个 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 配线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1 2、多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV WDZ-RYY2x1.0 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 300.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 配线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 2、多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV WDZ-RYY3x1.0 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 300.000 |  | 9% | 0 | 0
5 | 配线 | 1、多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1 2、多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV WDZ-RYY4x1.0 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 300.000 |  | 9% | 0 | 0
6 | 安全防范分系统调试 | 1、安全防范分系统调试 出入口系统 ≤16门 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以系统计算 | / | 系统 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
（九） | UPS配电
1 | UPS输出输入配电柜 | 1、控制设备及低压电器安装 蓄电池屏 (柜)安装 2、UPS输出输入配电柜 3、基础型钢制作、安装 槽钢 制作 4、槽钢 5、基础型钢制作、安装 槽钢 安装 6、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
2 | 6KVA在线式UPS | 1、机架式UPS不间断电源6kVA,每台UPS配置STS(静态旁路开关)和手动维护旁路开关UPS采用GBT或PM(集成功率模块)实现的整流及逆变器功能,逆变器应采用GBT管或PM驱动方案,UPS主机具有短路、过流、久压和过热自动保护功能 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
3 | 电池箱（免维护蓄电池） | 1、免维护蓄电池12V38AH,后备60分钟20节 2、电池箱：20节柜、含电池开关箱、电池连接线及保护端子 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以台计算 | / | 台 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
4 | 不间断电源 | 1、不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 10 2、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以系统计算 | / | 系统 | 1.000 |  | 9% | 0 | 0
5 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、铜芯电缆 WDZB-YJY-3*1.0 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 200.000 |  | 9% | 0 | 0
6 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、铜芯电缆 WDZB-YJY-3*4 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 10.000 |  | 9% | 0 | 0
7 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、铜芯电缆 WDZB-YJY-3*6 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20.000 |  | 9% | 0 | 0
8 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 2、铜芯电缆 WDZB-YJY-3*10 3、综合考虑按图纸和规范要求而实施、完成这项工程的一切有关费用 | 按图纸或甲方确认的工程量以m计算 | / | m | 20.000 |  | 9% | 0 | 0
十六 | 预留金 | [8 empty] | 50000
十七 | 含税总价 | 含税总价（含9%增值税专用发票） | [7 empty] | 50000
1、本清单单价为全费用综合单价，报价时须综合计取各项施工措施相关全部费用，包含但不限于：材料送检、垂直运输、施工机械设备、成品保护所采取的防护措施费用、以及合理的赶工措施费用； 2、本项目设置30%预付款，作为乙方采购备货的专项资金(后续在进度款中分3次均额扣回)，详细付款方式详见合同条款。另外，若在甲方预付款尚未支付时，乙方应积极配合，先行满足项目施工需求；

## 定额计价程序表
建筑与装饰工程定额计价程序表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率(%)
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 20%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 19%
2.2 | 其他措施项目费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3 | 只计算模板
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 7%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价 | 4*浮动率 | 详见清单编制说明
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
安装工程定额计价程序表
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率(%)
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 20%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 35.77%
2.2 | 其他措施项目费 |  | 只计算模板
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 10%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
市政工程计价程序表
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 15%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 单独场地平整工程4.35%；道路、管网工程16.5%；桥梁、隧道、水处理构筑物工程14.5%。
2.2 | 其他措施项目费 |  | 只计算模板
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 6%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：
2、分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目绿色施工安全防护措施费按基准费率乘以1.2。
园林绿化工程计价程序表
序号 | 费用名称 | 计算基础 | 费率
1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2
1.1 | 定额分部分项工程费 | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
1.1.1 | 人工费 | 分部分项人工费
1.1.2 | 材料费 | 分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费
1.1.3 | 机具费 | 分部分项机具费
1.1.4 | 管理费 | 分部分项管理费
1.2 | 利润 | 人工费+机具费 | 15%
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 人工费+机具费 | 10%
2.2 | 其他措施项目费 |  | /
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3
3.1 | 总承包服务费 |  | 0%
3.2 | 预算包干费 | 人工费+机具费 | 6%
3.3 | 工程优质费 |  | 按合同相关条款执行
4 | 税前工程造价 | 1+2+3
5 | 下浮工程造价（甲供、甲定价材料除外） | 4*浮动率 | 详见清单说明规定
6 | 增值税销项税额 | 5*税率 | 9%
7 | 含税工程造价 | 5+6
8 | 独立费
9 | 甲供材料超领扣款 |  | 按合同相关条款执行
10 | 工程造价总计 | 7+8-9
注：1、如施工期间，政府相关费率调整，则上述税率相应调整：

## 安全文明施工措施费工作清单-1
安全文明施工措施工作清单-专业分包
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 备注
一 | 临时设施
（1） | 项目办公场所
1 | 项目部施工总承包办公室 | 1.按照项目部施工总承包方办公区域管理要求自主配备相应办公设施、用电设施，该费用自行考虑； 2.分包方按照办公室室内建筑面积 0 元/m2/月价格按月缴纳办公室使用费用（包含办公室使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 3.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 4.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关办公区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回办公室使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑 | 不提供
2 | 项目附近租赁办公室 | 1.按照施工总承包方的管理要求租赁、布置办公室，符合国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、安全、消防等管理规定； 2.其他：综合考虑 | 不提供
（2） | 项目工人生活场所
1 | 项目部施工总承包方临时设施 | 1.项目部施工总承包方提供工人生活住宿，水电费用自行承担，按实扣取； 2.按照项目部施工总承包方工地生活区域管理要求管理宿舍室内环境、卫生及安全用电； 3.分包方按照宿舍数量 0 元/间/月的价格按月缴纳宿舍使用费用（包含宿舍使用费、税金、水电费，不含室内外办公设施、用电设备）； 4.分包方安装使用大功率电器设备需报施工总承包方项目部管理人员审批统一后方可使用； 5.如在使用过程中，出现违反项目部施工总承包方有关工地生活区域管理的有关行为，项目部施工总承包方有权收回宿舍使用权，并按约定租金的双倍处罚。其他综合考虑 | 不提供
2 | 项目附近租赁生活场所 | /
二 | 安全施工
（1） | 安全措施的配备
1 | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施满足施工总承包方安全管理的其他要求。
2 | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
3 | 保健急救措施 | 保健医药用品、急救用品，水上水下作业救生设备器具及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
4 | 施工机具的防护 | 施工机具防雨、防风、防沙尘的防护措施以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
（2） | 安全教育
1 | 安全教育 | 对进场作业的工人进行安全生产教育，按要求对其进行施工工序的安全交底并形成教育、交底记录以及及满足施工总承包方安全管理的其他要求。
三 | 文明施工
（1） | 标识标语
1 | 标识标语 | 按照施工总承包方的管理要求按时、按位置设置施工范围内的标识标语，具体作法参考正方建设《施工现场安全与文明施工标准化手册》2021版）。
（2） | 材料设备堆放
1 | 材料设备堆放 | 分包材料设备堆放的堆放、材料设备的标识标牌要符合施工总承包方的管理要求，符合国家、地区及施工总承包方的安全、消防及文明施工等管理规定
四 | 环境保护
（1） | 清洁卫生
1 | 清洁卫生 | 在生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工的分包管理人员、作业人员须按照项目部施工总承包方的管理要求，满足国家、地区及施工总承包方的卫生、健康、清洁等管理规定。
（2） | 垃圾清理
1 | 垃圾清理 | 生活区、办公区、施工区产生的生活、办公及施工垃圾应及时清理归堆运至项目部施工总承包方的规定集中堆放地，做到工完场清。

## 分包报价综合单价分析表
珠海市香洲区中小学、幼儿园办学场所及停车场改造提升工程项目施工总承包-智能化工程专业分包
分包报价综合单价分析表
单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量规则 | 甲供材料 | 单位 | 工程量（暂定） | 不含税综合单价组成 |  |  |  | 增值税 |  | 含税 综合单价 | 合价 | 备注
[7 empty] | 人工 | 主材 | 损耗辅材机械 | 管理费利润等 | 增值税率 | 增值税金