## Sheet1
致珠海正方公司招标采购管理中心报价清单
供应商名称（盖章）： |  |  |  |  | 联 系 人 ：许丹绮
电 话： |  |  |  |  | 联系电话：
传 真： |  |  |  |  | 传 真：
联 系 人： |  |  |  |  | 手 机：15989798246
项 目： 香山云道鸡公山泵房设备维修
序号 | 物料名称 | 规格明细 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备注
1 | 排污水泵软起动器 | 更换软起动器380v、7.5KM、15A | 台 | 1 |  |  | 按GB/T21205-2022旋转电机 修理和修复、 GB 50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范，并按验收清单结算。
2 | 消防、排污泵转换开关 | 更换万能转换开关220V | 个 | 4
3 | 喷淋泵维修 | 拆卸更换轴承、烘干、检测绝缘380v、7.5KM、15A | 台 | 2
4 | 喷淋泵控制电源 | 更换控制电源24V | 个 | 1
5 | 喷淋泵热继电器 | 更换热继电器380v、15A | 个 | 2
6 | 控制柜端子接线排 | 更换端子接线排3/4位 | 个 | 8
7 | 泵房排气扇时控开关 | 更换时控开关220V | 个 | 1
9 | 泵房设备控制柜 | 控制柜风干、调试运行、防护措施 | 项 | 1
说明：对其他涉水电器原件不作保证完好，以清单数量维修为准，如有其他电器原件损坏故障需按照排查工时及材料重新报价。
1、地点：云道鸡公山泵房 陈石兴 13825647186
2、质量标准：合格，符合相关要求及规定
3、付款方式： 服务验收合格后，供应商开具有效发票和采购订单齐套资料后付款，【申请付款资料包括：采购订单+相应订单金额、税率发票、服务验收单】。
4、发票类型：□ %增值税专用发票，□ %增值税普通发票，□普通发票 注：如因国家政策变化导致增值税税率发生变化的，本合同项下不含增值税的合同价款金额不变，对应增值税金额按照新税率计算，合同价款总额作对应调整.