2026-2027铂悦香山案场石材地砖养护及木地板打蜡专项服务采购技术需求书

一、项目概况

- 项目名称：铂悦香山案场

- 项目地点：香洲区梅华东路与兴业路交叉口西南80米

- 服务期限：1年，进场时间以甲方通知为准

- 二 、采购范围及内容

- 1.石材地砖养护与翻新：

- 对各类天然石材（如大理石、花岗岩）及人造石材地面进行清洁、研磨、结晶硬化处理，以保持其光泽度和耐磨性。

- 针对石材出现的返碱、锈斑、划痕、污渍渗透、沉降发黑等病变进行专项治理与修复。

- 对室外麻石等粗糙面石材进行深度清洁及防渗透处理。

- 2.木地板打蜡与抛光：

- 对木质地板进行彻底的清洁、打磨抛光，去除表面污渍及细微划痕，恢复地板原有光泽。

- 使用符合环保标准的专用蜡品进行均匀涂布，确保蜡层附着力强、防滑耐磨、光亮持久。

- 三、服务要求

- 1.质量标准：

- 大理石晶面养护标准：

- 光泽度：表面应清澈透亮，呈现镜面效果，光泽度平均需达到85度以上（最低不低于80度），基本达到新出厂石材的标准 。

- 硬度与平整度：晶硬层应耐磨、防滑，普通行走或硬物不易造成划痕；表面平整度误差不大于1mm/2m 。

- 抗污性能：封闭石材表层气孔后，常见污渍（如酱油、食用油、水渍）在表面停留24小时不应发生渗透 。

- 病变石材养护标准：

- 外观检测：修复区域与原石材应无明显色差，表面平整无凸起，距0.5米处目视无可见修补痕迹或磨痕 。

- 光泽度恢复：经过修补和重新结晶抛光后，石材表面光泽度应恢复至80度以上，且倒影清晰无扭曲 。

- 防护性能测试：在治理后的石材表面滴上水、油或碳酸饮料，静置30分钟以上，液滴应保持珠状无下渗现象，证明防水防污性能达标 。

- 木地板打蜡养护标准：

- 外观光泽度：地板表面应清澈透亮，光泽均匀，无明显色差、浓淡不均或漏涂现象。

- 表面平整度：蜡层固化后应平整光滑，无蜡块堆积、无“斑马线”状圈痕、无泛白或起雾现象 。

- 触感与防滑性：光脚踩踏应感觉温润顺滑，且具备良好的防滑性能，不应有黏脚或过度打滑的现象 。

- 2.服务频次：

- 售楼中心户内大理石晶面养护，每月1次；病变石材养护半年1次；木地板打蜡半年1次；具体时间安排由甲方通知为准。

- 3.作业规范：

- 作业期间需做好周边环境的成品保护，避免对家具、墙面及未施工区域造成污染或损坏。

- 使用的清洁剂、晶面剂、地板蜡等物料需为中性环保产品，并提供产品合格证明及检测报告，严禁腐蚀性材料损伤地面。

- 服务人员身体健康，形象良好，无吸毒史、无纹身，服务期间不得出现酗酒、打架斗殴、发生争吵等不文明行为，服从招标人及现场管理。

- 中标人需为服务人员购买社保或意外险/商业险，且由中标人承担用工的所有风险（不仅限于工伤、解雇风险等）。

- 费用预算

- 本次招标预算金额为限价103620.00元，其中分项报价汇总不允许超过招标预算价。

| - 序号 | - 服务内容 | - 面积 | - 服务次数 | - 单次费用 | - 年度费用 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 大理石晶面养护 | - 933㎡ | - 12次 | - 7000.00 | - 84000.00 | - 每月1次据实结算 |
| - 2 | - 病变石材养护 | - 200㎡ | - 2次 | - 5700.00 | - 11400.00 | - 半年1次据实结算 |
| - 3 | - 木地板打蜡 | - 411㎡ | - 2次 | - 4110.00 | - 8220.00 | - 半年1次据实结算 |
| - 4 | - 合计 |  |  |  | - 103620.00 |  |

- 考核结算规则

| 大理石晶面养护考核细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核标准与要求 | 扣分规则 | 备注/验收标准 |
| 光泽度与平整度 | 表面清澈透亮，呈现镜面效果；光泽度平均≥85度，平整度误差不大于1mm/2m | 未达标每平米扣50元 | 最低不低于80度 |
| 结晶层质量 | 晶硬层耐磨、防滑，无划痕；无机械磨痕或蜡层堆积 | 每处扣50元 | 普通行走或硬物不易造成划痕 |
| 抗污与固化 | 常见污渍（茶水、果汁等）在表面停留24小时无渗透；固化期内禁止踩踏或放置重物 | 固化期违规每次扣50元 | 封闭表层气孔后做抗污测试 |
| 安全与文明施工 | 设置明显"正在施工，请勿靠近"警示牌；严禁使用酸性或强碱性清洁剂 | 未设置“警示牌”每次扣50元；违规使用一次扣100元 | 造成石材腐蚀按原价赔偿 |
| 工完场清 | 施工完毕后清理遗留垃圾和工具，恢复现场整洁 | 每次扣50元 | 做到"工完场清" |

| 木地板打蜡养护考核细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核标准与要求 | 扣分规则 | 备注/验收标准 |
| 表面质感与外观 | 蜡层固化后平整光滑，无"斑马线"圈痕、无泛白起雾、无漏涂 | 每处扣50元 | 强化复合地板严禁打蜡 |
| 防滑与触感 | 光脚踩踏温润顺滑，具备良好防滑性能；无黏脚或过度打滑现象 | 每次扣50元 | 实木/实木复合地板适用 |
| 环境与安全 | 严禁在湿度>70%或温度<5℃环境下施工；施工前需做局部试涂 | 违规每次扣50元 | 湿度过高导致蜡层泛白起雾 |
| 安全与文明施工 | 设置明显"正在施工，请勿靠近"警示牌；严禁使用酸性或强碱性清洁剂 | 未设置“警示牌”每次扣50元；违规使用一次扣100元 | 造成石材腐蚀按原价赔偿 |
| 工完场清 | 施工完毕后清理遗留垃圾和工具，恢复现场整洁 | 每次扣50元 | 做到"工完场清" |

| 病变石材养护考核细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核标准与要求 | 扣分规则 | 备注/验收标准 |
| 病变消除 | 锈斑、泛碱、水斑等病变需彻底清除；修复区域与原石材无明显色差 | 距0.5米处目视有可见修补痕迹，每扣50元 | 修复后需打磨平整 |
| 防护性能测试 | 治理后表面滴水测试，30分钟内液滴保持珠状无下渗 | 未达标每平米扣50元 | 防水防污性能达标 |
| 现场安全管理 | 设置明显"正在施工，请勿靠近"警示牌；严禁使用酸性或强碱性清洁剂 | 未设置“警示牌”每次扣50元；违规使用一次扣100元 | 造成石材腐蚀按原价赔偿 |
| 工完场清 | 施工完毕后清理遗留垃圾和工具，恢复现场整洁 | 每次扣50元 | 做到"工完场清" |