## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 城市阳台S4卫生间空调改造工程（第二次） |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费
1.1 |  |  | 土建
1.2 |  |  | 安装
2 |  |  | 措施项目费
2.1 |  |  | 其中：安全生产措施项目
3 |  |  | 其他项目费 |  | 1940.49
3.1 |  |  | 其中：暂列金额 |  | 1940.49
3.2 |  |  | 其中：专业工程暂估价
3.3 |  |  | 其中：计日工
3.4 |  |  | 其中：总承包服务费
3.5 |  |  | 其中：工程优质费
3.6 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
4 |  |  | 增值税
合 计
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 城市阳台S4卫生间空调改造工程（第二次） |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
| 20260902-001 |  | 分部分项工程费
| 20260902-01 |  | 土建
1 | B011606003001 |  | 镜面不锈钢天花拆除 | 1、保护性拆除镜面不锈钢天花面层拆除 2、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 3、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | m2 | 3.840
2 | 011302001001 |  | 镜面不锈钢天花恢复 | 1、镜面不锈钢天花恢复 2、主材利旧 3、不包含龙骨 4、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 5、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | m2 | 3.840
3 | B011615001001 |  | 镜面不锈钢天花开孔 | 1、镜面不锈钢天花开孔 2、开孔尺寸：520*520mm以内 3、包含垃圾清运，运距综合考虑 4、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 5、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | 个 | 6.000
4 | B011615001002 |  | 石膏板天花开孔 | 1、石膏板天花开孔 2、开孔尺寸：500*500mm以内 3、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 4、包含垃圾清运，运距综合考虑 |  | 个 | 8.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 城市阳台S4卫生间空调改造工程（第二次） |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
5、包含完成本项工作所需的一切费用
5 | B011606003002 |  | 石膏板天花拆除 | 1、石膏板天花拆除 2、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 3、包含垃圾清运，运距综合考虑 4、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | m2 | 10.000
6 | 011302001002 |  | 石膏板天花恢复 | 1、石膏板天花恢复 2、材质：轻钢龙骨+9mm厚石膏板基层+9mm厚石膏板面层+2层耐水腻子+乳胶漆一底两面 3、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 4、包含垃圾清运，运距综合考虑 5、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | m2 | 10.000
7 | 011302002001 |  | 原天花侧面送风口封堵 | 1、原天花侧面送风口封堵 2、封堵尺寸：200*600mm 3、封堵材质：防火密封保温材料 4、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 5、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | m2 | 0.720
8 | 010607010001 |  | 空调安装钢结构 | 1、空调安装钢结构 2、钢构规格尺寸满足现场需求 3、包含防锈漆等金属面漆，涂刷厚度满足现 |  | kg | 77.504
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 城市阳台S4卫生间空调改造工程（第二次） |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
场需求 4、施工部位：天花吊顶内，综合考虑空间狭小施工降效费 4、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 5、包含完成本项工作所需的一切费用
9 | 011601014001 |  | 成品保护 | 1、楼地面成品保护 2、材料：编织布 3、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 4、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | m2 | 42.000
| 20260902-02 |  | 安装
1 | 030703011004 |  | 500*500mm石膏板隐形检修口安装 | 1、名称：石膏板隐形检修口安装 2、材质：铝合金边框 3、洞口尺寸：500*500mm 4、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 5、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | 个 | 4.000
2 | 030703011005 |  | 500*500mm镜面不锈钢板隐形检修口安装 | 1、名称：镜面不锈钢板隐形检修口安装 2、主材利旧 3、洞口尺寸：500*500mm 4、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 5、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | 个 | 2.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 城市阳台S4卫生间空调改造工程（第二次） |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3 | 030703011003 |  | 200*600mm单层百叶回风口 | 1、名称：单层百叶回风口 2、材质：铝合金 3、洞口尺寸：200*600mm 4、包含配套滤网 5、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 6、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | 个 | 32.000
4 | 030703011002 |  | 450*450mm方形散流器安装 | 1、名称：方形散流器安装 2、材质：铝合金 3、尺寸：450*450mm 4、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 5、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | 个 | 4.000
5 | 030703011001 |  | 520*520mm方形散流器安装 | 1、名称：方形散流器安装 2、材质：铝合金 3、洞口尺寸：520*520mm 4、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 5、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | 个 | 4.000
6 | 030703021001 |  | 静压箱安装 | 1、名称：静压箱安装 2、材质：镀锌钢板 3、尺寸：500*500*150mm 4、包含保温棉，保温棉材质、厚度满足现场需求，综合考虑相关费用 |  | 个 | 8.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 城市阳台S4卫生间空调改造工程（第二次） |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
5、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 6、包含完成本项工作所需的一切费用
7 | 031301002001 |  | 风管开孔 | 1、原风管开孔 2、开孔尺寸：Φ150 3、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 5、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | 个 | 24.000
8 | 031301002002 |  | 内/外墙开孔 | 1、名称：内/外墙开孔 2、开孔尺寸：Φ150以内 3、墙体材质综合考虑 4、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 5、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | 个 | 2.000
9 | 030702008001 |  | Φ150阻燃铝箔金属软管 | 1、名称：阻燃铝箔金属软管 2、洞口尺寸：Φ150 4、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 5、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | m | 144.000
10 | 030701003001 |  | 天花嵌入式分体空调 | 1、规格：3P 2、参数：制冷量:7.2kW 额定功率:2.20kW 220V~50Hz 3、系统调试费 4、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 5、包含完成本项工作 |  | 台 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 城市阳台S4卫生间空调改造工程（第二次） |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
所需的一切费用
11 | 031001008001 |  | 冷凝管安装 | 1、名称：冷凝管安装 2、尺寸：Φ25 3、材质：UPVC塑料管 4、连接方式：热熔连接 5、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 6、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | m | 20.000
12 | 030412001001 |  | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：镀锌电线管 3、尺寸：DN25 4、敷设方式：明敷 5、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 6、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | m | 50.000
13 | 030412004001 |  | 配线 | 1、名称：配管 2、材质：BVV-3*4mm2 3、敷设方式：管内穿线 4、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 5、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | m | 50.000
14 | 030405013001 |  | 温控器安装 | 1、名称：温控器安装 2、型号匹配现场实际设备 3、施工时间：夜间施工，综合考虑夜间施工降效增加费 4、包含完成本项工作所需的一切费用 |  | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 城市阳台S4卫生间空调改造工程（第二次） |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
本页小计
合 计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 城市阳台S4卫生间空调改造工程（第二次） |  |  | 标段: |  | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 011601001001 |  | 脚手架 | 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
2 | 011601002001 |  | 垂直运输 | 1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
3 | 011601003001 |  | 其他大型机械进出场及安拆 | 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
4 | 011601004001 |  | 施工排水 | 1.提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
5 | 011601005001 |  | 施工降水 | 1.提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
6 | 011601006001 |  | 临时设施 | 1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
7 | 011601007001 |  | 文明施工 | 1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
8 | 011601008001 |  | 环境保护 | 1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施
9 | 011601009001 |  | 安全生产 | 1.施工现场安全施工所需的各项措施
本页合计 | [7 empty] | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 城市阳台S4卫生间空调改造工程（第二次） |  |  | 标段: |  | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 011601010001 |  | 冬雨季施工增加 | 1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
11 | 011601011001 |  | 夜间施工措施费 | 1.因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
12 | 011601012001 |  | 特殊地区施工增加 | 1.在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
13 | 011601013001 |  | 二次搬运 | 1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
14 | 011601014001 |  | 已完工程及设备保护 | 1.建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
15 | 011601015001 |  | 既有建(构)筑物、设施保护 | 1.在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
16 | BC001001 |  | 文明工地措施费
17 | BC003001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工措施费
18 | BC006001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
19 | BC007001 |  | 施工围档照明
20 | BC008001 |  | 临时钢管架通道
本页合计 | [5 empty] | 1554.08 |  | -
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 城市阳台S4卫生间空调改造工程（第二次） |  |  | 标段: |  | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
21 | BC009001 |  | 样板引路
22 | BC010001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
23 | BC016001 |  | 靠脚手架安全板 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭设 3.拆除脚手架后材料的堆放
24 | BC017001 |  | 围尼龙编织布 | 1.场内、场外材料搬运 2.围尼龙编织布 3.拆除后材料堆放
25 | BC018001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
26 | BC019001 |  | 施工便道
本页合计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -